## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS | ачр
00 - 01 | 0.127 | 0.303 | 0 | 81.9 | 0 | 167.4 | 6.9 | 0.6 | 62 | 0 | 55.65 | 104.4 | 0 | 19.4
01 - 02 | 0.125 | 0.3025 | 0 | 77.7 | 0 | 158.7 | 6.9 | 0.6 | 59.2 | 0 | 53.1 | 98.8 | 0 | 17.8
02 - 03 | 0.127 | 0.3025 | 0 | 74.4 | 0 | 141.6 | 6.3 | 0.6 | 52.4 | 0 | 50.55 | 88.4 | 0 | 17.8
03 - 04 | 0.126 | 0.3015 | 0 | 71.7 | 0 | 127.2 | 5.4 | 0.6 | 44.8 | 0 | 48.75 | 81.8 | 0 | 17.6 | 198.9
04 - 05 | 0.125 | 0.301 | 0 | 73.5 | 0 | 127.5 | 6 | 0.6 | 42.8 | 0 | 50.1 | 84 | 0 | 17.4
05 - 06 | 0.125 | 0.301 | 0 | 78.6 | 0 | 134.1 | 6.9 | 0.6 | 50.4 | 0 | 52.8 | 83 | 0 | 19.1
06 - 07 | 0.125 | 0.2995 | 0 | 96.3 | 0 | 159.9 | 7.8 | 0.5 | 67.8 | 0 | 61.65 | 91.2 | 0 | 26.7
07 - 08 | 0.124 | 0.3 | 0 | 109.2 | 0 | 170.7 | 8.85 | 0.8 | 69.6 | 0 | 72 | 100.2 | 0 | 28.4
08 - 09 | 0.124 | 0.298 | 0 | 117.9 | 0 | 204.9 | 11.7 | 3.9 | 93.8 | 0 | 69.6 | 110 | 0 | 33.5
09 - 10 | 0.126 | 0.3025 | 0 | 134.7 | 0 | 239.7 | 15 | 4.6 | 116 | 0 | 74.25 | 122.6 | 0 | 41.7 | 374.4
10 - 11 | 0.126 | 0.303 | 0 | 123.9 | 0 | 244.8 | 10.05 | 4.4 | 115.4 | 0 | 73.65 | 128.2 | 0 | 36.7
11 - 12 | 0.126 | 0.3025 | 0 | 134.4 | 0 | 241.2 | 11.7 | 0.7 | 111.4 | 0 | 88.65 | 128.4 | 0 | 34.3
12 - 13 | 0.127 | 0.3035 | 0 | 138.9 | 0 | 241.5 | 15 | 0.6 | 107.8 | 0 | 93.6 | 132.6 | 0 | 30.3
13 - 14 | 0.125 | 0.3015 | 0 | 148.2 | 0 | 248.1 | 16.5 | 3.4 | 113.2 | 0 | 99.6 | 133.8 | 0 | 29.8
14 - 15 | 0.126 | 0.3025 | 0 | 143.1 | 0 | 238.2 | 18.9 | 4.4 | 108.8 | 0 | 90 | 128.2 | 0 | 30.5
15 - 16 | 0.128 | 0.303 | 0 | 132.9 | 0 | 237.9 | 14.7 | 3.4 | 112.8 | 0 | 85.35 | 124 | 0 | 30
16 - 17 | 0.129 | 0.304 | 0 | 123 | 0 | 234.3 | 13.65 | 0.7 | 116.4 | 0 | 78.75 | 116.8 | 0 | 30.9
17 - 18 | 0.128 | 0.305 | 0 | 120.6 | 0 | 225.6 | 12.6 | 0.6 | 109 | 0 | 76.5 | 115.4 | 0 | 31.5
18 - 19 | 0.127 | 0.3045 | 0 | 129 | 0 | 244.8 | 11.55 | 0.6 | 123.6 | 0 | 82.05 | 119.8 | 0 | 35.8
19 - 20 | 0.127 | 0.305 | 0 | 136.8 | 0 | 244.8 | 14.7 | 0.7 | 117.6 | 0 | 88.5 | 126 | 0 | 33.5
20 - 21 | 0.127 | 0.304 | 0 | 139.5 | 0 | 234.3 | 15.6 | 0.6 | 110 | 0 | 88.5 | 123.2 | 0 | 35.7
21 - 22 | 0.127 | 0.3025 | 0 | 131.4 | 0 | 264.9 | 15.75 | 0.6 | 129.6 | 0 | 81.3 | 134.2 | 0 | 34.4 | 396.3
22 - 23 | 0.125 | 0.302 | 0 | 112.8 | 0 | 240.9 | 11.25 | 0.6 | 114 | 0 | 71.1 | 125.6 | 0 | 30.6
23 - 00 | 0.125 | 0.3025 | 0 | 89.1 | 0 | 204 | 8.25 | 0.6 | 83.8 | 0 | 56.4 | 119 | 0 | 24.5
Сумма | 3.027 | 7.257 | 0 | 2719.5 | 0 | 4977 | 271.95 | 35.3 | 2232.2 | 0 | 1742.4 | 2719.6 | 0 | 687.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч