## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Дымково" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 121 | 120.45 | 35.569 | 35.744 | 10.288 | 10.475
1:00 | 121.41 | 120.59 | 35.438 | 35.787 | 10.288 | 10.488
2:00 | 120.72 | 119.9 | 35.481 | 35.481 | 10.288 | 10.425
3:00 | 120.59 | 119.76 | 35.263 | 35.481 | 10.262 | 10.387
4:00 | 119.21 | 118.39 | 35.131 | 35.263 | 10.238 | 10.325
5:00 | 118.8 | 118.39 | 35.044 | 35.175 | 10.2 | 10.313
6:00 | 117.01 | 116.19 | 35.088 | 34.912 | 10.212 | 10.238
7:00 | 116.32 | 115.09 | 35.306 | 35.219 | 10.212 | 10.325
8:00 | 115.64 | 114.68 | 35.131 | 35.263 | 10.175 | 10.288
9:00 | 110.41 | 109.72 | 34.956 | 35.131 | 10.125 | 10.313
10:00 | 115.09 | 114.4 | 35.35 | 35.612 | 10.275 | 10.425
11:00 | 115.22 | 114.54 | 35.263 | 35.875 | 10.262 | 10.525
12:00 | 121 | 120.18 | 35.525 | 35.656 | 10.337 | 10.45
13:00 | 118.25 | 117.43 | 35.044 | 35.438 | 10.125 | 10.375
14:00 | 113.3 | 112.75 | 34.737 | 34.563 | 10.125 | 10.137
15:00 | 116.32 | 115.22 | 35.525 | 35.219 | 10.3 | 10.325
16:00 | 115.78 | 115.22 | 35.263 | 35.35 | 10.225 | 10.288
17:00 | 118.53 | 117.56 | 35.656 | 35.394 | 10.387 | 10.4
18:00 | 119.63 | 118.25 | 35.438 | 35.131 | 10.3 | 10.3
19:00 | 118.94 | 118.39 | 35.394 | 34.956 | 10.25 | 10.262
20:00 | 120.59 | 119.76 | 35.7 | 35.7 | 10.363 | 10.438
21:00 | 120.86 | 119.76 | 35.787 | 35.612 | 10.413 | 10.425
22:00 | 121.41 | 120.86 | 35.263 | 34.956 | 10.238 | 10.212
23:00 | 121.41 | 121 | 35 | 35 | 10.212 | 10.262
24:00 | 122.51 | 121.28 | 35.35 | 35 | 10.238 | 10.275
Исполнитель | Легостаев Д.А
телефон | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ В.Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ К.Городок | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Полдарса | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Усть-Алексеево | [6 empty] | ОМВ 110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | показания счетчика |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 49.5 | -10.117 | 2.858 | 128.6714 | - | 3995.0343 | - | 13272.2159 | - | 885.6589 | - | 48.3 | -9.889 | 5.0301 | 109.3399 | - | 3908.3692 | - | 13859.5314 | - | 998.0239 | - | 46.8 | 8.745 | -4.63 | 11969.032 | - | 1172.0974 | - | 751.4212 | - | 5603.6969 | - | 44.1 | 7.659 | -4.7443 | 10337.7406 | - | 232.9986 | - | 243.3443 | - | 4739.9446 | - | 9.6 | 0.006 | -1.9434 | 0.064 | - | 133.425 | - | 0 | 0.877 | - | 0.048 | - | 0 | - | 0.305 | -
1:00 | 66.6955 | -12.5268 | 4.3758 | 128.6714 | 0 | 3995.1006 | 4375.8 | 13272.4057 | 12526.8 | 885.6589 | 0 | 65.5521 | -11.8866 | 5.3658 | 109.3399 | 0 | 3908.4505 | 5365.8 | 13859.7115 | 11886.6 | 998.0239 | 0 | 71.6327 | 12.672 | -6.5208 | 11969.224 | 12672 | 1172.0974 | 0 | 751.4212 | 0 | 5603.7957 | 6520.8 | 53.2816 | 9.0552 | -5.511 | 10337.8778 | 9055.2 | 232.9986 | 0 | 243.3443 | 0 | 4740.0281 | 5511 | 10.2509 | 0.0066 | -2.0394 | 0.0641 | 6.6 | 133.4559 | 2039.4 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
2:00 | 42.0037 | -8.0784 | 2.1384 | 128.6714 | 0 | 3995.1342 | 2217.6 | 13272.5281 | 8078.4 | 885.6601 | 79.2 | 40.6868 | -7.4712 | 3.1152 | 109.3399 | 0 | 3908.4977 | 3115.2 | 13859.8247 | 7471.2 | 998.0239 | 0 | 42.3776 | 7.656 | -3.531 | 11969.34 | 7656 | 1172.0976 | 13.2 | 751.4212 | 0 | 5603.8494 | 3544.2 | 33.8932 | 5.6826 | -3.63 | 10337.9639 | 5682.6 | 232.9986 | 0 | 243.3443 | 0 | 4740.0831 | 3630 | 10.284 | 0.0066 | -2.046 | 0.0642 | 6.6 | 133.4869 | 2046 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
3:00 | 15.0563 | -2.9832 | -0.2706 | 128.6714 | 0 | 3995.1359 | 112.2 | 13272.5733 | 2983.2 | 885.6659 | 382.8 | 12.3372 | -2.3232 | 0.792 | 109.3399 | 0 | 3908.51 | 811.8 | 13859.8599 | 2323.2 | 998.0242 | 19.8 | 8.4848 | 1.65 | -0.3564 | 11969.3652 | 1663.2 | 1172.101 | 224.4 | 751.4214 | 13.2 | 5603.8582 | 580.8 | 11.8325 | 1.2936 | -1.9668 | 10337.9835 | 1293.6 | 232.9986 | 0 | 243.3443 | 0 | 4740.1129 | 1966.8 | 10.085 | 0.0066 | -2.0064 | 0.0643 | 6.6 | 133.5173 | 2006.4 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
4:00 | 15.1532 | -2.9502 | -0.6204 | 128.6714 | 0 | 3995.1366 | 46.2 | 13272.618 | 2950.2 | 885.676 | 666.6 | 11.8675 | -2.3298 | 0.3828 | 109.3399 | 0 | 3908.5168 | 448.8 | 13859.8952 | 2329.8 | 998.0252 | 66 | 10.3512 | 2.0592 | -0.0264 | 11969.3965 | 2065.8 | 1172.1055 | 297 | 751.4215 | 6.6 | 5603.8631 | 323.4 | 9.5425 | 0.891 | -1.6764 | 10337.9973 | 910.8 | 232.9986 | 0 | 243.3446 | 19.8 | 4740.1383 | 1676.4 | 10.0518 | 0.0066 | -1.9998 | 0.0644 | 6.6 | 133.5476 | 1999.8 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
5:00 | 13.2263 | -2.4486 | -0.9636 | 128.6714 | 0 | 3995.1366 | 0 | 13272.6551 | 2448.6 | 885.6906 | 963.6 | 9.0337 | -1.7952 | -0.0858 | 109.3399 | 0 | 3908.5192 | 158.4 | 13859.9224 | 1795.2 | 998.0289 | 244.2 | 7.7558 | 1.4322 | 0.5742 | 11969.4186 | 1458.6 | 1172.1153 | 646.8 | 751.4219 | 26.4 | 5603.8642 | 72.6 | 6.9031 | 0.4224 | -1.3068 | 10338.0044 | 468.6 | 232.9986 | 0 | 243.3453 | 46.2 | 4740.1581 | 1306.8 | 9.9523 | 0.0066 | -1.98 | 0.0645 | 6.6 | 133.5776 | 1980 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
6:00 | 12.0915 | -1.3662 | -1.98 | 128.6716 | 13.2 | 3995.1366 | 0 | 13272.676 | 1379.4 | 885.7206 | 1980 | 6.7064 | -0.5808 | -1.2012 | 109.3424 | 165 | 3908.5193 | 6.6 | 13859.9337 | 745.8 | 998.0472 | 1207.8 | 9.9768 | -0.6138 | 1.8876 | 11969.422 | 224.4 | 1172.1439 | 1887.6 | 751.4346 | 838.2 | 5603.8642 | 0 | 5.229 | -0.5478 | -0.8844 | 10338.0054 | 66 | 232.9986 | 0 | 243.3546 | 613.8 | 4740.1715 | 884.4 | 9.7866 | 0.0132 | -1.947 | 0.0647 | 13.2 | 133.6071 | 1947 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
7:00 | 19.5305 | 1.0692 | -3.7356 | 128.6886 | 1122 | 3995.1366 | 0 | 13272.6768 | 52.8 | 885.7772 | 3735.6 | 18.3502 | 2.0856 | -2.9964 | 109.374 | 2085.6 | 3908.5193 | 0 | 13859.9337 | 0 | 998.0926 | 2996.4 | 29.8729 | -4.0854 | 4.3164 | 11969.422 | 0 | 1172.2093 | 4316.4 | 751.4965 | 4085.4 | 5603.8642 | 0 | 10.2828 | -1.9866 | 0.4884 | 10338.0054 | 0 | 233.0071 | 561 | 243.3847 | 1986.6 | 4740.1726 | 72.6 | 9.3883 | 0.0066 | -1.8678 | 0.0648 | 6.6 | 133.6354 | 1867.8 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
8:00 | 21.4963 | -3.6366 | -2.2506 | 128.6893 | 46.2 | 3995.1369 | 19.8 | 13272.7326 | 3682.8 | 885.8116 | 2270.4 | 14.2728 | -2.5278 | -1.2936 | 109.3782 | 277.2 | 3908.5222 | 191.4 | 13859.9762 | 2805 | 998.1151 | 1485 | 14.1107 | 1.6236 | 2.2902 | 11969.4588 | 2428.8 | 1172.2465 | 2455.2 | 751.5087 | 805.2 | 5603.8667 | 165 | 8.8545 | 1.4388 | -1.0164 | 10338.0319 | 1749 | 233.009 | 125.4 | 243.3894 | 310.2 | 4740.1899 | 1141.8 | 9.488 | 0.0132 | -1.8876 | 0.065 | 13.2 | 133.664 | 1887.6 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
9:00 | 25.3197 | -2.4486 | -4.4022 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13272.7697 | 2448.6 | 885.8783 | 4402.2 | 16.4756 | -0.957 | -3.135 | 109.3799 | 112.2 | 3908.5222 | 0 | 13859.9924 | 1069.2 | 998.1626 | 3135 | 26.1194 | -1.518 | 4.9698 | 11969.4617 | 191.4 | 1172.3218 | 4969.8 | 751.5346 | 1709.4 | 5603.8667 | 0 | 6.0705 | 0.6204 | -1.0362 | 10338.0426 | 706.2 | 233.0091 | 6.6 | 243.3907 | 85.8 | 4740.2057 | 1042.8 | 8.7249 | 0.0066 | -1.7358 | 0.0651 | 6.6 | 133.6903 | 1735.8 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
10:00 | 32.0169 | -2.541 | -5.841 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13272.8082 | 2541 | 885.9668 | 5841 | 22.6811 | -0.9306 | -4.4154 | 109.3806 | 46.2 | 3908.5222 | 0 | 13860.0072 | 976.8 | 998.2295 | 4415.4 | 36.0181 | -1.848 | 6.9234 | 11969.4618 | 6.6 | 1172.4267 | 6923.4 | 751.5627 | 1854.6 | 5603.8667 | 0 | 5.3731 | 0.4488 | -0.9702 | 10338.0506 | 528 | 233.0105 | 92.4 | 243.3919 | 79.2 | 4740.2218 | 1062.6 | 9.0236 | 0.0132 | -1.7952 | 0.0653 | 13.2 | 133.7175 | 1795.2 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
11:00 | 29.2402 | -2.9238 | -5.0292 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13272.8525 | 2923.8 | 886.043 | 5029.2 | 19.8455 | -1.353 | -3.7092 | 109.3807 | 6.6 | 3908.5222 | 0 | 13860.0278 | 1359.6 | 998.2857 | 3709.2 | 32.8994 | -1.0032 | 6.468 | 11969.463 | 79.2 | 1172.5247 | 6468 | 751.5791 | 1082.4 | 5603.8667 | 0 | 8.4855 | 0.6666 | -1.551 | 10338.0611 | 693 | 233.0105 | 0 | 243.3923 | 26.4 | 4740.2453 | 1551 | 9.289 | 0.0132 | -1.848 | 0.0655 | 13.2 | 133.7455 | 1848 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
12:00 | 27.8163 | -2.8908 | -4.719 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13272.8963 | 2890.8 | 886.1145 | 4719 | 17.7061 | -1.2672 | -3.2868 | 109.3813 | 39.6 | 3908.5222 | 0 | 13860.0476 | 1306.8 | 998.3355 | 3286.8 | 32.3118 | -0.9636 | 6.3558 | 11969.4647 | 112.2 | 1172.621 | 6355.8 | 751.5954 | 1075.8 | 5603.8667 | 0 | 10.0307 | 0.924 | -1.7688 | 10338.0756 | 957 | 233.0105 | 0 | 243.3928 | 33 | 4740.2721 | 1768.8 | 9.4215 | 0.0066 | -1.8744 | 0.0656 | 6.6 | 133.7739 | 1874.4 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
13:00 | 29.5225 | -4.4088 | -3.8808 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13272.9631 | 4408.8 | 886.1733 | 3880.8 | 20.7557 | -3.0426 | -2.7918 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.0937 | 3042.6 | 998.3778 | 2791.8 | 28.1369 | 1.7226 | 5.3262 | 11969.4909 | 1729.2 | 1172.7017 | 5326.2 | 751.5955 | 6.6 | 5603.8667 | 0 | 13.02 | 2.4684 | -0.7854 | 10338.113 | 2468.4 | 233.0132 | 178.2 | 243.3928 | 0 | 4740.2867 | 963.6 | 10.1183 | 0.0132 | -2.013 | 0.0658 | 13.2 | 133.8044 | 2013 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
14:00 | 33.0933 | -4.3032 | -4.983 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.0283 | 4303.2 | 886.2488 | 4983 | 23.0644 | -2.7984 | -3.6366 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.1361 | 2798.4 | 998.4329 | 3636.6 | 29.0418 | 0.5808 | 5.7486 | 11969.5008 | 653.4 | 1172.7888 | 5748.6 | 751.5966 | 72.6 | 5603.8667 | 0 | 13.4514 | 2.6532 | -0.3498 | 10338.1532 | 2653.2 | 233.0143 | 72.6 | 243.3928 | 0 | 4740.2931 | 422.4 | 9.1561 | 0.0066 | -1.8216 | 0.0659 | 6.6 | 133.832 | 1821.6 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
15:00 | 33.9906 | -4.7586 | -4.8048 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.1004 | 4758.6 | 886.3216 | 4804.8 | 23.4682 | -3.201 | -3.399 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.1846 | 3201 | 998.4844 | 3399 | 26.2388 | 1.0098 | 5.1216 | 11969.5164 | 1029.6 | 1172.8664 | 5121.6 | 751.5969 | 19.8 | 5603.8667 | 0 | 14.6647 | 2.8578 | -0.5874 | 10338.1965 | 2857.8 | 233.0144 | 6.6 | 243.3928 | 0 | 4740.3021 | 594 | 9.1231 | 0.0132 | -1.815 | 0.0661 | 13.2 | 133.8595 | 1815 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
16:00 | 33.7615 | -4.9434 | -4.5474 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.1753 | 4943.4 | 886.3905 | 4547.4 | 23.447 | -3.4056 | -3.1878 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.2362 | 3405.6 | 998.5327 | 3187.8 | 24.5586 | 1.5312 | 4.6398 | 11969.5397 | 1537.8 | 1172.9367 | 4639.8 | 751.597 | 6.6 | 5603.8667 | 0 | 14.8359 | 2.904 | -0.528 | 10338.2405 | 2904 | 233.0149 | 33 | 243.3928 | 0 | 4740.3106 | 561 | 9.3552 | 0.0066 | -1.8612 | 0.0662 | 6.6 | 133.8877 | 1861.2 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
17:00 | 33.8028 | -4.9302 | -4.5738 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.25 | 4930.2 | 886.4598 | 4573.8 | 23.4213 | -3.3924 | -3.1944 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.2876 | 3392.4 | 998.5811 | 3194.4 | 25.7917 | 1.3992 | 4.9368 | 11969.5609 | 1399.2 | 1173.0115 | 4936.8 | 751.597 | 0 | 5603.8667 | 0 | 15.4617 | 3.003 | -0.6666 | 10338.286 | 3003 | 233.015 | 6.6 | 243.3928 | 0 | 4740.3208 | 673.2 | 9.488 | 0.0132 | -1.8876 | 0.0664 | 13.2 | 133.9163 | 1887.6 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
18:00 | 31.858 | -4.9698 | -3.9336 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.3253 | 4969.8 | 886.5194 | 3933.6 | 23.0991 | -3.63 | -2.8182 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.3426 | 3630 | 998.6238 | 2818.2 | 23.8869 | 1.6896 | 4.4418 | 11969.5867 | 1702.8 | 1173.0788 | 4441.8 | 751.5972 | 13.2 | 5603.8667 | 0 | 17.1304 | 3.3132 | -0.7986 | 10338.3362 | 3313.2 | 233.015 | 0 | 243.3928 | 0 | 4740.3329 | 798.6 | 9.886 | 0.0066 | -1.9668 | 0.0665 | 6.6 | 133.9461 | 1966.8 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
19:00 | 33.0093 | -5.1678 | -4.0524 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.4036 | 5167.8 | 886.5808 | 4052.4 | 24.6223 | -3.9006 | -2.9634 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.4017 | 3900.6 | 998.6687 | 2963.4 | 24.0331 | 1.9272 | 4.3758 | 11969.6159 | 1927.2 | 1173.1451 | 4375.8 | 751.5972 | 0 | 5603.8667 | 0 | 16.7272 | 3.267 | -0.6336 | 10338.3857 | 3267 | 233.0152 | 13.2 | 243.3928 | 0 | 4740.3427 | 646.8 | 9.8861 | 0.0132 | -1.9668 | 0.0667 | 13.2 | 133.9759 | 1966.8 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
20:00 | 31.7825 | -5.3064 | -3.4386 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.484 | 5306.4 | 886.6329 | 3438.6 | 23.6025 | -4.0656 | -2.3496 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.4633 | 4065.6 | 998.7043 | 2349.6 | 22.0693 | 2.6796 | 3.4782 | 11969.6565 | 2679.6 | 1173.1978 | 3478.2 | 751.5972 | 0 | 5603.8667 | 0 | 17.0347 | 3.333 | -0.6138 | 10338.4362 | 3333 | 233.0154 | 13.2 | 243.3928 | 0 | 4740.3522 | 627 | 10.0187 | 0.0066 | -1.9932 | 0.0668 | 6.6 | 134.0061 | 1993.2 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
21:00 | 30.2701 | -5.0886 | -3.2208 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.5611 | 5088.6 | 886.6817 | 3220.8 | 22.3038 | -3.8808 | -2.1516 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.5221 | 3880.8 | 998.7369 | 2151.6 | 19.4708 | 2.0394 | 3.2934 | 11969.6874 | 2039.4 | 1173.2477 | 3293.4 | 751.5972 | 0 | 5603.8667 | 0 | 17.2245 | 3.3726 | -0.6072 | 10338.4873 | 3372.6 | 233.0156 | 13.2 | 243.3928 | 0 | 4740.3616 | 620.4 | 10.0852 | 0.0132 | -2.0064 | 0.067 | 13.2 | 134.0365 | 2006.4 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
22:00 | 30.4767 | -5.0952 | -3.2868 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.6383 | 5095.2 | 886.7315 | 3286.8 | 23.151 | -3.9732 | -2.3298 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.5823 | 3973.2 | 998.7722 | 2329.8 | 22.7498 | 2.1186 | 3.9996 | 11969.7195 | 2118.6 | 1173.3083 | 3999.6 | 751.5972 | 0 | 5603.8667 | 0 | 18.8565 | 3.6894 | -0.6798 | 10338.5432 | 3689.4 | 233.0156 | 0 | 243.3928 | 0 | 4740.3719 | 679.8 | 10.284 | 0.0066 | -2.046 | 0.0671 | 6.6 | 134.0675 | 2046 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
23:00 | 24.3922 | -4.059 | -2.6598 | 128.6893 | 0 | 3995.1369 | 0 | 13273.6998 | 4059 | 886.7718 | 2659.8 | 17.4136 | -3.0096 | -1.716 | 109.3813 | 0 | 3908.5222 | 0 | 13860.6279 | 3009.6 | 998.7982 | 1716 | 17.4801 | 0.9702 | 3.3396 | 11969.7344 | 983.4 | 1173.3589 | 3339.6 | 751.5974 | 13.2 | 5603.8667 | 0 | 15.5052 | 2.9238 | -0.9834 | 10338.5875 | 2923.8 | 233.0156 | 0 | 243.3928 | 0 | 4740.3868 | 983.4 | 10.3506 | 0.0132 | -2.0592 | 0.0673 | 13.2 | 134.0987 | 2059.2 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
24:00 | 37.0277 | -7.3656 | 0.1254 | 128.6893 | 0 | 3995.1479 | 726 | 13273.8114 | 7365.6 | 886.7809 | 600.6 | 33.4017 | -6.5406 | 1.1748 | 109.3813 | 0 | 3908.5431 | 1379.4 | 13860.727 | 6540.6 | 998.8013 | 204.6 | 29.9305 | 5.874 | -0.9768 | 11969.8234 | 5874 | 1173.3673 | 554.4 | 751.5974 | 0 | 5603.8899 | 1531.2 | 28.6039 | 5.2602 | -2.1714 | 10338.6672 | 5260.2 | 233.0156 | 0 | 243.3928 | 0 | 4740.4197 | 2171.4 | 10.3836 | 0.0066 | -2.0658 | 0.0674 | 6.6 | 134.13 | 2065.8 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
Итого |  |  |  |  | 1181.4 |  | 7497.6 |  | 105303 |  | 74052 |  |  |  |  | 2732.4 |  | 11477.4 |  | 78909.6 |  | 51308.4 |  |  |  |  | 52232.4 |  | 83813.4 |  | 11629.2 |  | 12738 |  |  |  |  | 61155.6 |  | 1122 |  | 3201 |  | 31356.6 |  |  |  |  | 224.4 |  | 46530 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Максимум | 66.6955 | [10 empty] | 65.5521 | [10 empty] | 71.6327 | [10 empty] | 53.2816 | [10 empty] | 10.3836
Минимум | 12.0915 | [10 empty] | 6.7064 | [10 empty] | 7.7558 | [10 empty] | 5.229 | [10 empty] | 8.7249
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А
| телефон |  | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок ПС "Дымково" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
|  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120 |  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 11.6 | 34.5 | 7207.4091 | - | 6710.6478 | - | 6.77 | 27.384 | - | 10.797 | - | 470.419 | - | 204.128 | - | 13.6 | 35.7 | 5263.5556 | - | 4278.8484 | - | 29 | 177.497 | - | 72.699 | - | 688.147 | - | 55.601 | -
1:00 | 11.544 | 33.5066 | 7207.4533 | 928.2 | 6710.7414 | 1965.6 | 6.7675 | 27.3897 | 114 | 10.7993 | 46 | 470.4355 | 1.98 | 204.1533 | 3.035 | 13.5875 | 34.3043 | 5263.6142 | 1230.6 | 4278.9367 | 1854.3 | 26.3003 | 177.5186 | 432 | 72.7092 | 204 | 688.154 | 0.84 | 55.603 | 0.245
2:00 | 9.0004 | 25.775 | 7207.4783 | 525 | 6710.817 | 1587.6 | 6.5221 | 27.3952 | 110 | 10.8015 | 44 | 470.452 | 1.98 | 204.1786 | 3.035 | 13.4488 | 34.4317 | 5263.6723 | 1220.1 | 4279.0258 | 1871.1 | 24.3265 | 177.5385 | 398 | 72.7188 | 192 | 688.1615 | 0.9 | 55.6051 | 0.245
3:00 | 9.0111 | 25.8935 | 7207.5101 | 667.8 | 6710.8904 | 1541.4 | 6.2166 | 27.4004 | 104 | 10.8037 | 44 | 470.4685 | 1.98 | 204.2039 | 3.035 | 13.0404 | 33.4611 | 5263.7317 | 1247.4 | 4279.1104 | 1776.6 | 23.32 | 177.5579 | 388 | 72.7273 | 170 | 688.1685 | 0.84 | 55.6071 | 0.245
4:00 | 8.8203 | 25.1761 | 7207.5414 | 657.3 | 6710.9616 | 1495.2 | 6.6882 | 27.4061 | 114 | 10.8058 | 42 | 470.485 | 1.98 | 204.2292 | 3.035 | 13.4048 | 34.534 | 5263.7893 | 1209.6 | 4279.2002 | 1885.8 | 23.4783 | 177.5775 | 392 | 72.7357 | 168 | 688.175 | 0.78 | 55.6092 | 0.245
5:00 | 9.0127 | 25.2758 | 7207.576 | 726.6 | 6711.0316 | 1470 | 8.4399 | 27.4135 | 148 | 10.8078 | 40 | 470.5015 | 1.98 | 204.2545 | 3.035 | 12.7243 | 32.5356 | 5263.8451 | 1171.8 | 4279.2838 | 1755.6 | 23.1633 | 177.5967 | 384 | 72.7443 | 172 | 688.182 | 0.84 | 55.6112 | 0.245
6:00 | 9.3063 | 26.1915 | 7207.6176 | 873.6 | 6711.101 | 1457.4 | 8.3851 | 27.4209 | 148 | 10.8096 | 36 | 470.5175 | 1.92 | 204.2798 | 3.035 | 15.3037 | 35.5245 | 5263.9177 | 1524.6 | 4279.3661 | 1728.3 | 40.7383 | 177.6277 | 620 | 72.7645 | 404 | 688.189 | 0.84 | 55.6133 | 0.245
7:00 | 8.8973 | 24.8622 | 7207.6535 | 753.9 | 6711.1689 | 1425.9 | 8.6526 | 27.4285 | 152 | 10.8116 | 40 | 470.534 | 1.98 | 204.305 | 3.035 | 15.5212 | 34.1187 | 5263.9815 | 1339.8 | 4279.45 | 1761.9 | 48.1422 | 177.6647 | 740 | 72.7878 | 466 | 688.1955 | 0.78 | 55.6153 | 0.245
8:00 | 10.4973 | 29.5745 | 7207.6987 | 949.2 | 6711.2483 | 1667.4 | 9.3476 | 27.4367 | 164 | 10.8138 | 44 | 470.5505 | 1.98 | 204.3303 | 3.035 | 14.9156 | 31.6149 | 5264.0437 | 1306.2 | 4279.5253 | 1581.3 | 50.4508 | 177.7025 | 756 | 72.8137 | 518 | 688.2025 | 0.84 | 55.6173 | 0.245
9:00 | 16.82 | 48.0999 | 7207.7862 | 1837.5 | 6711.3684 | 2522.1 | 12.4337 | 27.4475 | 216 | 10.8171 | 66 | 470.5705 | 2.4 | 204.3556 | 3.035 | 16.292 | 35.695 | 5264.1182 | 1564.5 | 4279.6066 | 1707.3 | 50.9538 | 177.7403 | 756 | 72.8404 | 534 | 688.2095 | 0.84 | 55.6194 | 0.245
10:00 | 19.8604 | 56.4499 | 7207.8863 | 2102.1 | 6711.5112 | 2998.8 | 15.9115 | 27.4612 | 274 | 10.8217 | 92 | 470.5955 | 3 | 204.3809 | 3.035 | 18.1713 | 39.8887 | 5264.2014 | 1747.2 | 4279.6975 | 1908.9 | 56.5595 | 177.782 | 834 | 72.8704 | 600 | 688.217 | 0.9 | 55.6214 | 0.245
11:00 | 18.7329 | 52.934 | 7207.9806 | 1980.3 | 6711.6448 | 2805.6 | 16.1204 | 27.4751 | 278 | 10.8263 | 92 | 470.6195 | 2.88 | 204.4062 | 3.035 | 16.8169 | 38.6863 | 5264.2847 | 1749.3 | 4279.7832 | 1799.7 | 46.0191 | 177.8167 | 694 | 72.8937 | 466 | 688.224 | 0.84 | 55.6235 | 0.245
12:00 | 17.6705 | 50.7846 | 7208.0716 | 1911 | 6711.7726 | 2683.8 | 12.1611 | 27.4845 | 188 | 10.8321 | 116 | 470.643 | 2.82 | 204.4315 | 3.035 | 14.9953 | 36.6963 | 5264.3635 | 1654.8 | 4279.8647 | 1711.5 | 33.1765 | 177.8426 | 518 | 72.9091 | 308 | 688.231 | 0.84 | 55.6255 | 0.245
13:00 | 11.003 | 31.4255 | 7208.1266 | 1155 | 6711.8526 | 1680 | 8.2745 | 27.4913 | 136 | 10.8353 | 64 | 470.6665 | 2.82 | 204.4568 | 3.035 | 14.5229 | 37.1184 | 5264.4398 | 1602.3 | 4279.9503 | 1797.6 | 26.4943 | 177.8643 | 434 | 72.9195 | 208 | 688.238 | 0.84 | 55.6275 | 0.245
14:00 | 15.8739 | 45.7546 | 7208.2065 | 1677.9 | 6711.9692 | 2448.6 | 10.4481 | 27.4996 | 166 | 10.8399 | 92 | 470.693 | 3.18 | 204.4821 | 3.035 | 14.7214 | 34.5151 | 5264.5125 | 1526.7 | 4280.0283 | 1638 | 37.9661 | 177.8934 | 582 | 72.938 | 370 | 688.245 | 0.84 | 55.6296 | 0.245
15:00 | 17.3464 | 50.9341 | 7208.2966 | 1892.1 | 6712.0982 | 2709 | 8.0766 | 27.5061 | 130 | 10.8433 | 68 | 470.7215 | 3.42 | 204.5074 | 3.035 | 15.2839 | 35.285 | 5264.585 | 1522.5 | 4280.1097 | 1709.4 | 41.3774 | 177.9247 | 626 | 72.9588 | 416 | 688.2515 | 0.78 | 55.6316 | 0.245
16:00 | 17.5177 | 50.8753 | 7208.3816 | 1785 | 6712.2304 | 2776.2 | 10.1634 | 27.5146 | 170 | 10.8469 | 72 | 470.7495 | 3.36 | 204.5327 | 3.035 | 14.8154 | 36.3251 | 5264.6578 | 1528.8 | 4280.1951 | 1793.4 | 32.5313 | 177.9505 | 516 | 72.9732 | 288 | 688.2585 | 0.84 | 55.6337 | 0.245
17:00 | 17.3972 | 51.0483 | 7208.4685 | 1824.9 | 6712.362 | 2763.6 | 8.2253 | 27.5212 | 132 | 10.8504 | 70 | 470.773 | 2.82 | 204.558 | 3.035 | 14.3047 | 33.1279 | 5264.727 | 1453.2 | 4280.2705 | 1583.4 | 38.3565 | 177.9797 | 584 | 72.9922 | 380 | 688.2655 | 0.84 | 55.6357 | 0.245
18:00 | 14.7349 | 42.981 | 7208.5406 | 1514.1 | 6712.4735 | 2341.5 | 7.8782 | 27.5276 | 128 | 10.8536 | 64 | 470.791 | 2.16 | 204.5832 | 3.035 | 14.6216 | 36.6484 | 5264.8011 | 1556.1 | 4280.3561 | 1797.6 | 29.254 | 178.0037 | 480 | 73.0036 | 228 | 688.272 | 0.78 | 55.6377 | 0.245
19:00 | 15.2151 | 44.4945 | 7208.6174 | 1612.8 | 6712.5875 | 2394 | 7.733 | 27.5338 | 124 | 10.8569 | 66 | 470.8075 | 1.98 | 204.6085 | 3.035 | 15.4075 | 39.0461 | 5264.8836 | 1732.5 | 4280.4441 | 1848 | 29.2983 | 178.0276 | 478 | 73.0153 | 234 | 688.279 | 0.84 | 55.6398 | 0.245
20:00 | 14.5962 | 42.4868 | 7208.686 | 1440.6 | 6712.6994 | 2349.9 | 8.1244 | 27.5404 | 132 | 10.8602 | 66 | 470.824 | 1.98 | 204.6338 | 3.035 | 13.3222 | 32.7788 | 5264.9496 | 1386 | 4280.5209 | 1612.8 | 28.8427 | 178.0516 | 480 | 73.0258 | 210 | 688.286 | 0.84 | 55.6418 | 0.245
21:00 | 14.1168 | 40.9466 | 7208.7541 | 1430.1 | 6712.806 | 2238.6 | 8.3743 | 27.5471 | 134 | 10.8638 | 72 | 470.8405 | 1.98 | 204.6591 | 3.035 | 13.8613 | 34.2661 | 5265.0238 | 1558.2 | 4280.5964 | 1585.5 | 29.4353 | 178.0761 | 490 | 73.0365 | 214 | 688.293 | 0.84 | 55.6439 | 0.245
22:00 | 11.2971 | 32.2177 | 7208.8078 | 1127.7 | 6712.8898 | 1759.8 | 8.6673 | 27.5542 | 142 | 10.8672 | 68 | 470.857 | 1.98 | 204.6844 | 3.035 | 14.1452 | 35.396 | 5265.0993 | 1585.5 | 4280.6755 | 1661.1 | 28.5094 | 178.0999 | 476 | 73.0467 | 204 | 688.3 | 0.84 | 55.6459 | 0.245
23:00 | 11.1289 | 31.8374 | 7208.8633 | 1165.5 | 6712.971 | 1705.2 | 8.1832 | 27.561 | 136 | 10.8702 | 60 | 470.8735 | 1.98 | 204.7097 | 3.035 | 13.136 | 33.487 | 5265.1721 | 1528.8 | 4280.749 | 1543.5 | 24.2736 | 178.1202 | 406 | 73.0553 | 172 | 688.3065 | 0.78 | 55.648 | 0.245
24:00 | 11.452 | 32.8686 | 7208.912 | 1022.7 | 6713.0601 | 1871.1 | 8.0382 | 27.5677 | 134 | 10.8731 | 58 | 470.89 | 1.98 | 204.735 | 3.035 | 12.1463 | 31.1548 | 5265.234 | 1299.9 | 4280.8227 | 1547.7 | 21.7637 | 178.1379 | 354 | 73.0641 | 176 | 688.3135 | 0.84 | 55.65 | 0.245
Итого |  |  |  | 31560.9 |  | 50658.3 |  |  | 3674 |  | 1522 |  | 56.52 |  | 72.84 |  |  |  | 35246.4 |  | 41460.3 |  |  | 12818 |  | 7302 |  | 19.98 |  | 5.88
Максимум | 19.8604 | 56.4499 |  |  |  |  | 16.1204 | [8 empty] | 18.1713 | 39.8887 |  |  |  |  | 56.5595
Минимум | 8.8203 | 24.8622 |  |  |  |  | 6.2166 | [8 empty] | 12.1463 | 31.1548 |  |  |  |  | 21.7637
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Морозовица | [8 empty] | ВЛ 35 кВ Новатор | [8 empty] | ВЛ 35 кВ Благовещенье
Время | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием
|  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 17.55 | 699.714 | - | 375.692 | - | 0 | - | 0.015 | - | 18 | 777.895 | - | 925.404 | - | 0.129 | - | 0.019 | - | 35.7 | 440.519 | - | 280.566 | - | 0 | - | 2.109 | -
1:00 | 17.4534 | 699.7962 | 863.1 | 375.7618 | 732.9 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 18.0281 | 777.9025 | 157.5 | 925.4592 | 1159.2 | 0.1291 | 2.1 | 0.019 | 0 | 34.4301 | 440.5783 | 1245.3 | 280.6543 | 1854.3 | 0 | 0 | 2.109 | 0
2:00 | 12.4236 | 699.8575 | 643.65 | 375.808 | 485.1 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 16.0389 | 777.9058 | 69.3 | 925.5087 | 1039.5 | 0.1346 | 115.5 | 0.019 | 0 | 34.5922 | 440.637 | 1232.7 | 280.7436 | 1875.3 | 0 | 0 | 2.109 | 0
3:00 | 10.2183 | 699.9088 | 538.65 | 375.8448 | 386.4 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 17.1409 | 777.9147 | 186.9 | 925.5609 | 1096.2 | 0.1346 | 0 | 0.019 | 0 | 33.573 | 440.697 | 1260 | 280.8282 | 1776.6 | 0 | 0 | 2.109 | 0
4:00 | 10.0689 | 699.9603 | 540.75 | 375.8797 | 366.45 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 16.7259 | 777.923 | 174.3 | 925.6119 | 1071 | 0.1346 | 0 | 0.019 | 0 | 34.6665 | 440.7552 | 1222.2 | 280.9181 | 1887.9 | 0 | 0 | 2.109 | 0
5:00 | 10.846 | 700.0165 | 590.1 | 375.9162 | 383.25 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 16.0808 | 777.9323 | 195.3 | 925.6607 | 1024.8 | 0.1346 | 0 | 0.019 | 0 | 32.6257 | 440.8115 | 1182.3 | 281.0017 | 1755.6 | 0 | 0 | 2.109 | 0
6:00 | 11.5151 | 700.0781 | 646.8 | 375.9518 | 373.8 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 16.2252 | 777.9457 | 281.4 | 925.709 | 1014.3 | 0.1346 | 0 | 0.019 | 0 | 35.6533 | 440.8847 | 1537.2 | 281.084 | 1728.3 | 0 | 0 | 2.109 | 0
7:00 | 12.8215 | 700.1482 | 736.05 | 375.9887 | 387.45 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 15.0054 | 777.95 | 90.3 | 925.7552 | 970.2 | 0.1351 | 10.5 | 0.019 | 0 | 34.2563 | 440.9492 | 1354.5 | 281.1679 | 1761.9 | 0 | 0 | 2.109 | 0
8:00 | 17.1491 | 700.2396 | 959.7 | 376.0423 | 562.8 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 15.7961 | 777.955 | 105 | 925.8039 | 1022.7 | 0.137 | 39.9 | 0.019 | 0 | 31.7431 | 441.0119 | 1316.7 | 281.2433 | 1583.4 | 0 | 0 | 2.109 | 0
9:00 | 26.8315 | 700.3725 | 1395.45 | 376.1414 | 1040.55 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 22.944 | 777.9816 | 558.6 | 925.8696 | 1379.7 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 35.8028 | 441.087 | 1577.1 | 281.3245 | 1705.2 | 0 | 0 | 2.109 | 0
10:00 | 30.5992 | 700.5176 | 1523.55 | 376.2626 | 1272.6 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 27.2205 | 778.0154 | 709.8 | 925.9466 | 1617 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 40.0201 | 441.1708 | 1759.8 | 281.4154 | 1908.9 | 0 | 0 | 2.109 | 0
11:00 | 28.6464 | 700.6553 | 1445.85 | 376.3738 | 1167.6 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 25.7233 | 778.0468 | 659.4 | 926.0196 | 1533 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 38.8446 | 441.2548 | 1764 | 281.5011 | 1799.7 | 0 | 0 | 2.109 | 0
12:00 | 27.7548 | 700.7901 | 1415.4 | 376.4798 | 1113 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 24.5465 | 778.0762 | 617.4 | 926.0895 | 1467.9 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 36.8315 | 441.3342 | 1667.4 | 281.5826 | 1711.5 | 0 | 0 | 2.109 | 0
13:00 | 16.7449 | 700.8796 | 939.75 | 376.5317 | 544.95 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 16.8525 | 778.09 | 289.8 | 926.1397 | 1054.2 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 37.2936 | 441.4112 | 1617 | 281.6683 | 1799.7 | 0 | 0 | 2.109 | 0
14:00 | 27.5216 | 701.0139 | 1410.15 | 376.636 | 1095.15 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 20.1814 | 778.1083 | 384.3 | 926.1993 | 1251.6 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 34.6242 | 441.4845 | 1539.3 | 281.7462 | 1635.9 | 0 | 0 | 2.109 | 0
15:00 | 27.4907 | 701.1485 | 1413.3 | 376.7396 | 1087.8 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 25.1799 | 778.137 | 602.7 | 926.2716 | 1518.3 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 35.4386 | 441.5576 | 1535.1 | 281.8277 | 1711.5 | 0 | 0 | 2.109 | 0
16:00 | 28.5764 | 701.2854 | 1437.45 | 376.8511 | 1170.75 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 24.2634 | 778.1595 | 472.5 | 926.3431 | 1501.5 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 36.4725 | 441.6311 | 1543.5 | 281.9131 | 1793.4 | 0 | 0 | 2.109 | 0
17:00 | 25.5871 | 701.4107 | 1315.65 | 376.9475 | 1012.2 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 27.138 | 778.1892 | 623.7 | 926.4215 | 1646.4 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 33.2376 | 441.7008 | 1463.7 | 281.9885 | 1583.4 | 0 | 0 | 2.109 | 0
18:00 | 21.4797 | 701.518 | 1126.65 | 377.0256 | 820.05 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 23.2574 | 778.2124 | 487.2 | 926.4895 | 1428 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 36.7758 | 441.7755 | 1568.7 | 282.0741 | 1797.6 | 0 | 0 | 2.109 | 0
19:00 | 19.5729 | 701.6164 | 1033.2 | 377.0959 | 738.15 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 26.2334 | 778.2443 | 669.9 | 926.564 | 1564.5 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 39.2249 | 441.8587 | 1747.2 | 282.1622 | 1850.1 | 0 | 0 | 2.109 | 0
20:00 | 20.5349 | 701.7191 | 1078.35 | 377.1704 | 782.25 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 23.8347 | 778.2662 | 459.9 | 926.6343 | 1476.3 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 32.9058 | 441.9253 | 1398.6 | 282.239 | 1612.8 | 0 | 0 | 2.109 | 0
21:00 | 19.1666 | 701.8152 | 1009.05 | 377.2396 | 726.6 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 23.2943 | 778.2906 | 512.4 | 926.702 | 1421.7 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 34.3796 | 442.0001 | 1570.8 | 282.3144 | 1583.4 | 0 | 0 | 2.109 | 0
22:00 | 16.3248 | 701.9002 | 892.5 | 377.2939 | 570.15 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 17.8037 | 778.3053 | 308.7 | 926.755 | 1113 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 35.5304 | 442.0762 | 1598.1 | 282.3935 | 1661.1 | 0 | 0 | 2.109 | 0
23:00 | 18.4611 | 701.9933 | 977.55 | 377.3598 | 691.95 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 14.994 | 778.3185 | 277.2 | 926.7994 | 932.4 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 33.6469 | 442.1496 | 1541.4 | 282.4671 | 1545.6 | 0 | 0 | 2.109 | 0
24:00 | 16.8097 | 702.0764 | 872.55 | 377.4221 | 654.15 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 17.9721 | 778.3296 | 233.1 | 926.8538 | 1142.4 | 0.137 | 0 | 0.019 | 0 | 31.2554 | 442.2121 | 1312.5 | 282.5407 | 1545.6 | 0 | 0 | 2.109 | 0
Итого |  |  | 24805.2 |  | 18166.05 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9126.6 |  | 30445.8 |  | 168 |  | 0 |  |  | 35555.1 |  | 41468.7 |  | 0 |  | 0
Максимум | 30.5992 | [8 empty] | 27.2205 | [8 empty] | 40.0201
Минимум | 10.0689 | [8 empty] | 14.994 | [8 empty] | 31.2554
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Микрорайон |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Каликино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ АЗС |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Добрынино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Мастерские
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 0.23 | - | 0.064 | - |  | 111.345 | - | 37.375 | - |  | 54.5448 | - | 24.346 | - |  | 774.013 | - | 322.902 | - |  | 831.556 | - | 373.149 | -
1:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.492 | 111.376 | 62 | 37.3817 | 13.4 | 2.9051 | 54.5566 | 47.2 | 24.3519 | 23.6 | 17.2178 | 774.1618 | 297.6 | 322.9501 | 96.2 | 9.8333 | 831.624 | 136 | 373.2069 | 115.8
2:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.5206 | 111.4072 | 62.4 | 37.3887 | 14 | 2.434 | 54.5663 | 38.8 | 24.3572 | 21.2 | 16.4519 | 774.304 | 284.4 | 322.996 | 91.8 | 8.701 | 831.6817 | 115.4 | 373.2609 | 108
3:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.5387 | 111.4385 | 62.6 | 37.396 | 14.6 | 1.9562 | 54.5739 | 30.4 | 24.3618 | 18.4 | 15.7344 | 774.4409 | 273.8 | 323.037 | 82 | 8.2473 | 831.7387 | 114 | 373.3095 | 97.2
4:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 4.3445 | 111.4772 | 77.4 | 37.4037 | 15.4 | 1.7787 | 54.5808 | 27.6 | 24.366 | 16.8 | 15.9331 | 774.5798 | 277.8 | 323.0776 | 81.2 | 8.2596 | 831.7966 | 115.8 | 373.3572 | 95.4
5:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 6.1332 | 111.5325 | 110.6 | 37.4104 | 13.4 | 1.7346 | 54.5874 | 26.4 | 24.3703 | 17.2 | 15.8573 | 774.7181 | 276.6 | 323.1178 | 80.4 | 8.1365 | 831.8512 | 109.2 | 373.407 | 99.6
6:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 6.0843 | 111.5874 | 109.8 | 37.4167 | 12.6 | 1.7153 | 54.5942 | 27.2 | 24.3741 | 15.2 | 32.8265 | 774.9682 | 500.2 | 323.2801 | 324.6 | 8.478 | 831.9125 | 122.6 | 373.4536 | 93.2
7:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 6.1511 | 111.6429 | 111 | 37.4231 | 12.8 | 2.0212 | 54.6022 | 32 | 24.3786 | 18 | 37.9758 | 775.2544 | 572.4 | 323.4726 | 385 | 10.7082 | 831.9972 | 169.4 | 373.5014 | 95.6
8:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 6.267 | 111.6994 | 113 | 37.43 | 13.8 | 2.7099 | 54.613 | 43.2 | 24.3845 | 23.6 | 38.2142 | 775.5318 | 554.8 | 323.6812 | 417.2 | 12.9291 | 832.0997 | 205 | 373.5587 | 114.6
9:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 7.5233 | 111.7672 | 135.6 | 37.4385 | 17 | 4.731 | 54.6318 | 75.2 | 24.3949 | 41.6 | 31.7635 | 775.7669 | 470.2 | 323.8484 | 334.4 | 19.7547 | 832.2438 | 288.2 | 373.6656 | 213.8
10:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 9.7692 | 111.8551 | 175.8 | 37.4506 | 24.2 | 5.8762 | 54.6547 | 91.6 | 24.4086 | 54.8 | 32.3083 | 776.0119 | 490 | 324.0099 | 323 | 25.0159 | 832.4173 | 347 | 373.8123 | 293.4
11:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 9.5378 | 111.941 | 171.8 | 37.4618 | 22.4 | 6.4011 | 54.6796 | 99.6 | 24.4236 | 60 | 25.591 | 776.2098 | 395.8 | 324.1318 | 243.8 | 20.9259 | 832.567 | 299.4 | 373.9294 | 234.2
12:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.3378 | 111.9701 | 58.2 | 37.4703 | 17 | 7.8602 | 54.7093 | 118.8 | 24.4434 | 79.2 | 15.6842 | 776.3363 | 253 | 324.1973 | 131 | 18.0281 | 832.701 | 268 | 374.0235 | 188.2
13:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 2.9306 | 111.9961 | 52 | 37.476 | 11.4 | 4.2841 | 54.7266 | 69.2 | 24.4523 | 35.6 | 14.1882 | 776.4549 | 237.2 | 324.2477 | 100.8 | 12.5878 | 832.7997 | 197.4 | 374.0812 | 115.4
14:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.1797 | 112.0237 | 55.2 | 37.4845 | 17 | 6.2579 | 54.7511 | 98 | 24.4667 | 57.6 | 14.4555 | 776.5743 | 238.8 | 324.3023 | 109.2 | 24.2282 | 832.9723 | 345.2 | 374.2177 | 273
15:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.1595 | 112.0512 | 55 | 37.4927 | 16.4 | 3.9632 | 54.7668 | 62.8 | 24.4755 | 35.2 | 15.9131 | 776.7021 | 255.6 | 324.3698 | 135 | 26.1043 | 833.1584 | 372.2 | 374.3646 | 293.8
16:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 5.0315 | 112.0959 | 89.4 | 37.5022 | 19 | 4.2092 | 54.7835 | 66.8 | 24.4848 | 37.2 | 15.0983 | 776.8265 | 248.8 | 324.4275 | 115.4 | 17.8674 | 833.2929 | 269 | 374.4554 | 181.6
17:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.1775 | 112.1236 | 55.4 | 37.5103 | 16.2 | 4.0032 | 54.799 | 62 | 24.4943 | 38 | 15.2008 | 776.9522 | 251.4 | 324.4846 | 114.2 | 23.9496 | 833.4603 | 334.8 | 374.5943 | 277.8
18:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 2.9429 | 112.1496 | 52 | 37.5165 | 12.4 | 4.0424 | 54.815 | 64 | 24.5033 | 36 | 13.529 | 777.068 | 231.6 | 324.5257 | 82.2 | 16.2691 | 833.5858 | 251 | 374.6723 | 156
19:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.0122 | 112.1761 | 53 | 37.5233 | 13.6 | 3.7955 | 54.8297 | 58.8 | 24.5123 | 36 | 13.6124 | 777.1841 | 232.2 | 324.5682 | 85 | 16.0959 | 833.709 | 246.4 | 374.751 | 157.4
20:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.149 | 112.2037 | 55.2 | 37.5308 | 15 | 4.0017 | 54.8456 | 63.6 | 24.5211 | 35.2 | 14.0593 | 777.3043 | 240.4 | 324.6113 | 86.2 | 15.208 | 833.8299 | 241.8 | 374.8178 | 133.6
21:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.2846 | 112.2326 | 57.8 | 37.5382 | 14.8 | 4.1243 | 54.8618 | 64.8 | 24.5305 | 37.6 | 14.8336 | 777.4315 | 254.4 | 324.6557 | 88.8 | 14.945 | 833.9484 | 237 | 374.884 | 132.4
22:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.3809 | 112.2623 | 59.4 | 37.546 | 15.6 | 4.2348 | 54.8789 | 68.4 | 24.5393 | 35.2 | 14.4678 | 777.5556 | 248.2 | 324.6989 | 86.4 | 14.511 | 834.064 | 231.2 | 374.9473 | 126.6
23:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.2746 | 112.2913 | 58 | 37.5526 | 13.2 | 3.9204 | 54.895 | 64.4 | 24.5469 | 30.4 | 12.0952 | 777.659 | 206.8 | 324.736 | 74.2 | 12.5025 | 834.164 | 200 | 375.0011 | 107.6
24:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 3.1937 | 112.3198 | 57 | 37.558 | 10.8 | 3.8435 | 54.9109 | 63.6 | 24.5541 | 28.8 | 11.1045 | 777.7518 | 185.6 | 324.7755 | 79 | 10.9192 | 834.2482 | 168.4 | 375.0535 | 104.8
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1949.6 |  | 366 |  |  | 1464.4 |  | 832.4 |  |  | 7477.6 |  | 3747 |  |  | 5384.4 |  | 3809
Максимум | 0 |  |  |  |  | 9.7692 |  |  |  |  | 7.8602 |  |  |  |  | 38.2142 |  |  |  |  | 26.1043
Минимум | 0 |  |  |  |  | 2.9306 |  |  |  |  | 1.7153 |  |  |  |  | 11.1045 |  |  |  |  | 8.1365
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А
| телефон |  | 23-22