## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 288 | 287.2 | 0 | 113.6 | 113.6 | 50 | 0 | 66.3 | 33.3 | 59.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 167 | 16.8
01 - 02 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 248 | 248.8 | 0 | 118.4 | 118 | 41.6 | 0 | 64.2 | 32.7 | 73.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 135.4 | 12.6
02 - 03 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 238.4 | 238.4 | 0 | 92 | 92.4 | 39.4 | 0 | 60.6 | 31.8 | 49.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 129.2 | 12.6
03 - 04 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 83.2 | 83.2 | 28.6 | 0 | 46.8 | 32.4 | 52 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 126.4 | 11.1
04 - 05 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 219.2 | 220 | 0 | 88 | 88 | 30.2 | 0 | 47.4 | 30.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 11.1
05 - 06 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 236.8 | 236 | 0 | 110.4 | 110 | 38.4 | 0 | 53.1 | 31.8 | 68.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 133.8 | 14.1
06 - 07 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 268.8 | 268.8 | 0 | 115.2 | 115.6 | 45.6 | 0 | 55.8 | 32.4 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 17.7
07 - 08 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 344 | 344 | 0 | 113.6 | 113.2 | 58.4 | 0 | 55.5 | 57.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 23.4
08 - 09 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 353.6 | 352.8 | 0 | 136 | 136 | 67.2 | 0 | 63.9 | 60.3 | 65.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 198.8 | 24.6
09 - 10 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 387.2 | 387.2 | 0 | 155.2 | 155.6 | 68.4 | 0 | 69 | 87 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4 | 23.7
10 - 11 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 396.8 | 397.6 | 0 | 155.2 | 155.2 | 57 | 0 | 73.8 | 85.8 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 26.4
11 - 12 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 398.4 | 397.6 | 0 | 160.8 | 160.8 | 57.4 | 0 | 63.3 | 80.4 | 99.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 23.7
12 - 13 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 384 | 384.8 | 0 | 152 | 152 | 63.2 | 0 | 67.8 | 60.6 | 85 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 27.9
13 - 14 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 390.4 | 389.6 | 0 | 164 | 164 | 68.8 | 0 | 69 | 65.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 30.6
14 - 15 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 140 | 139.6 | 59 | 0 | 71.4 | 54.9 | 77 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 219.6 | 28.8
15 - 16 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 363.2 | 363.2 | 0 | 160 | 160 | 61.4 | 0 | 61.5 | 71.1 | 94.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 201.2 | 24.6
16 - 17 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 331.2 | 332 | 0 | 168 | 168.4 | 63.2 | 0 | 59.7 | 51.6 | 100.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 192.8 | 23.7
17 - 18 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 313.6 | 313.6 | 0 | 160 | 159.6 | 63.8 | 0 | 57 | 43.8 | 91.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 182.4 | 25.2
18 - 19 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 337.6 | 336.8 | 0 | 153.6 | 153.6 | 68.8 | 0 | 63.6 | 41.1 | 80.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 197 | 30.9
19 - 20 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 355.2 | 356.8 | 0 | 159.2 | 159.6 | 73 | 0 | 69.9 | 44.1 | 82.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 202.6 | 35.1
20 - 21 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 374.4 | 372.8 | 0 | 163.2 | 163.2 | 73.4 | 0 | 65.1 | 42.9 | 85.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 34.2
21 - 22 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 353.6 | 353.6 | 0 | 146.4 | 146.4 | 67 | 0 | 68.1 | 46.5 | 75.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 201.6 | 33
22 - 23 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 368 | 368 | 0 | 149.6 | 149.2 | 66.8 | 0 | 72.3 | 50.1 | 78.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 215.8 | 24.9
23 - 00 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 352 | 352 | 0 | 132.8 | 133.2 | 60.8 | 0 | 85.5 | 52.5 | 68.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 190.8 | 19.2
Сумма | 0 | 0 | 5.824 | 5.824 | 0 | 7902.4 | 7901.6 | 0 | 3290.4 | 3290.4 | 1371.4 | 0 | 1530.6 | 1221 | 1830.2 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 4486.6 | 555.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 196.8 | 196.8 | 0 | 58.4 | 58 | 20.6 | 0 | 59.4 | 32.7 | 40.8 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 98.4 | 9.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 187.2 | 187.2 | 0 | 55.2 | 55.2 | 19.4 | 0 | 57.3 | 32.1 | 39.2 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 93.4 | 8.1
02 - 03 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 190.4 | 190.4 | 0 | 46.4 | 46.8 | 18.8 | 0 | 57.9 | 31.5 | 31 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 95 | 9.3
03 - 04 | 0 | 0 | 0.064 | 0.096 | 0 | 187.2 | 188 | 0 | 48 | 48 | 18.4 | 0 | 56.4 | 31.8 | 33.2 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 94.2 | 8.4
04 - 05 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 185.6 | 184.8 | 0 | 45.6 | 45.2 | 17.4 | 0 | 56.4 | 31.2 | 31 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 91.4 | 8.4
05 - 06 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 185.6 | 186.4 | 0 | 65.6 | 66 | 19.4 | 0 | 57.9 | 32.4 | 49.8 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 91 | 8.7
06 - 07 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 192 | 192.8 | 0 | 54.4 | 54.4 | 20.8 | 0 | 58.8 | 33 | 36.8 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 94.8 | 8.7
07 - 08 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 204.8 | 203.2 | 0 | 48.8 | 48.4 | 20.2 | 0 | 58.5 | 37.8 | 31.8 | 0 | 0 | 3.2 | 2.8 | 102.4 | 9.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 212.8 | 212.8 | 0 | 57.6 | 57.6 | 21.6 | 0 | 57.3 | 45.3 | 39.6 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 103.8 | 10.5
09 - 10 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 70.4 | 70.8 | 22.6 | 0 | 57.6 | 52.2 | 51.4 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 105.2 | 9.9
10 - 11 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 232 | 232.8 | 0 | 79.2 | 78.8 | 23.8 | 0 | 61.5 | 52.8 | 59 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 112.2 | 11.7
11 - 12 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 73.6 | 74 | 22.8 | 0 | 58.8 | 44.7 | 54.6 | 0 | 0 | 3.2 | 2.8 | 111.4 | 9.9
12 - 13 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 211.2 | 210.4 | 0 | 72.8 | 72.4 | 23.4 | 0 | 60.3 | 36.3 | 52.4 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 108.6 | 10.2
13 - 14 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 209.6 | 210.4 | 0 | 63.2 | 63.2 | 21.2 | 0 | 58.2 | 37.5 | 46 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 110 | 9.3
14 - 15 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 209.6 | 208.8 | 0 | 66.4 | 66.4 | 21 | 0 | 59.4 | 32.4 | 49.2 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 112 | 9.3
15 - 16 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 206.4 | 207.2 | 0 | 72.8 | 73.2 | 22.2 | 0 | 60 | 34.8 | 54.4 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 106 | 11.1
16 - 17 | 0 | 0 | 0.064 | 0.096 | 0 | 203.2 | 202.4 | 0 | 77.6 | 77.6 | 22.8 | 0 | 58.2 | 32.7 | 58.2 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 106.8 | 9.9
17 - 18 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 208 | 208 | 0 | 78.4 | 78.4 | 24.4 | 0 | 60 | 33.6 | 57.2 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 108 | 10.8
18 - 19 | 0 | 0 | 0.096 | 0.112 | 0 | 216 | 216.8 | 0 | 72.8 | 72.4 | 24.4 | 0 | 62.1 | 32.1 | 51.4 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 115 | 12
19 - 20 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 214.4 | 214.4 | 0 | 76.8 | 76.8 | 25 | 0 | 63 | 33.9 | 55.6 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 111 | 11.4
20 - 21 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 212.8 | 212.8 | 0 | 77.6 | 77.6 | 24 | 0 | 61.8 | 33.9 | 57 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 111 | 11.1
21 - 22 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 209.6 | 208.8 | 0 | 60.8 | 61.2 | 24.6 | 0 | 62.1 | 34.2 | 40.2 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 106.4 | 10.8
22 - 23 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 204.8 | 205.6 | 0 | 74.4 | 74 | 22.8 | 0 | 59.7 | 33.3 | 54.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 107.6 | 9.9
23 - 00 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 206.4 | 205.6 | 0 | 65.6 | 65.6 | 21.2 | 0 | 61.2 | 35.1 | 47.8 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 105.2 | 9
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 220.8 | 387.2 | 353.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 83.2 | 155.2 | 146.4 | 0.304 | 0.5424 | 0.5 | P
| Q н, квар | 187.2 | 220.8 | 209.6 |  |  | Q н, квар | 48 | 70.4 | 60.8 | 0.2352 | 0.2912 | 0.2704 | Q
| S н, кВА | 289.4762 | 445.7314 | 411.0537 |  |  | S н, кВА | 96.0533 | 170.4207 | 158.5232
Коэффициент загрузки | К з | 0.11579 | 0.17829 | 0.16442 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.038421 | 0.068168 | 0.063409
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.795 | 7.1993 | 7.0948 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.9042 | 6.9778 | 6.9633
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 41.0195 | 45.8444 | 44.5965 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 29.6375 | 30.4698 | 30.3054

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч