## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 123.9 | 0 | 0 | 28.2 | 28.2 | 15.2 | 11.2 | 1.2 | 35.6 | 87.8 | 0 | 0 | 126 | 126.7
01 - 02 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 25.2 | 25.5 | 13.2 | 10.8 | 1.2 | 33.6 | 80.2 | 0 | 0 | 116.9 | 116.55
02 - 03 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 104.7 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 13.2 | 9.6 | 1.2 | 33.2 | 70.6 | 0 | 0 | 107.1 | 107.1
03 - 04 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 105.9 | 0 | 0 | 21.6 | 21.3 | 10.8 | 9.2 | 1.2 | 32.8 | 72.8 | 0 | 0 | 108.5 | 108.5
04 - 05 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 21 | 21 | 10.4 | 8.6 | 1.2 | 32.4 | 81.4 | 0 | 0 | 116.2 | 116.55
05 - 06 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 12 | 9.6 | 1.2 | 32.4 | 83 | 0 | 0 | 118.3 | 117.95
06 - 07 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 15.6 | 10.2 | 1.2 | 38 | 92.4 | 0 | 0 | 133 | 133.35
07 - 08 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 157.5 | 0 | 0 | 36.6 | 36.9 | 24.4 | 11.2 | 1.2 | 47.6 | 109.6 | 0 | 0 | 161 | 161
08 - 09 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177.3 | 0 | 0 | 37.2 | 37.2 | 24.8 | 11 | 1.2 | 57.2 | 119.8 | 0 | 0 | 181.3 | 180.95
09 - 10 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 199.2 | 0 | 0 | 39 | 39 | 26 | 10.4 | 2 | 62.4 | 136.6 | 0 | 0 | 202.3 | 202.3
10 - 11 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 182.7 | 0 | 0 | 46.2 | 45.9 | 26.4 | 15.4 | 3.8 | 50 | 132 | 0 | 0 | 185.5 | 185.85
11 - 12 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 153.9 | 0 | 0 | 22.8 | 23.1 | 11.6 | 10 | 0.2 | 42.8 | 111 | 0 | 0 | 158.2 | 158.2
12 - 13 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 178.5 | 0 | 0 | 43.2 | 42.9 | 28.4 | 13.4 | 0 | 48.4 | 129.4 | 0 | 0 | 182 | 182
13 - 14 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 180.9 | 0 | 0 | 38.4 | 38.7 | 24.8 | 13.4 | 0 | 48 | 133 | 0 | 0 | 184.8 | 184.45
14 - 15 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 185.7 | 0 | 0 | 37.2 | 37.2 | 20 | 16 | 0 | 52 | 133.6 | 0 | 0 | 189 | 189.35
15 - 16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 21.2 | 15.8 | 0 | 50 | 126.4 | 0 | 0 | 180.6 | 180.25
16 - 17 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 181.8 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 22.4 | 14.8 | 0 | 52 | 129.6 | 0 | 0 | 184.8 | 185.15
17 - 18 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 178.2 | 0 | 0 | 37.2 | 37.2 | 24.4 | 11.8 | 0 | 51.6 | 126 | 0 | 0 | 182 | 182
18 - 19 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186.3 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 25.2 | 12.2 | 0 | 55.6 | 130.4 | 0 | 0 | 190.4 | 190.4
19 - 20 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8 | 190.5 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 28.8 | 13 | 0 | 53.6 | 136.2 | 0 | 0 | 194.6 | 194.25
20 - 21 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 207.6 | 0 | 0 | 39 | 39 | 24.8 | 13 | 0 | 53.2 | 154.4 | 0 | 0 | 211.4 | 211.4
21 - 22 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 212.1 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 22.8 | 16 | 0 | 53.2 | 158.4 | 0 | 0 | 215.6 | 215.6
22 - 23 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 196.2 | 0 | 0 | 39 | 39 | 22.4 | 15.2 | 0 | 53.6 | 142.4 | 0 | 0 | 200.2 | 200.2
23 - 00 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 34.2 | 33.9 | 20.4 | 12 | 0 | 44.4 | 121.2 | 0 | 0 | 168.7 | 169.05
Сумма | 3.92 | 3.928 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 3919.2 | 3919.5 | 0 | 0 | 819 | 819 | 489.2 | 293.8 | 16.8 | 1113.6 | 2798.2 | 0 | 0 | 3998.4 | 3999.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 30 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 183.4
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 160.8 | 160.5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175.35
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 160.2 | 160.5 | 0 | 0 | 30.6 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7 | 175.35
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 160.2 | 160.5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3 | 174.65
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 165 | 164.7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9 | 179.9
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 162 | 161.7 | 0 | 0 | 30.6 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7 | 175.7
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 150.6 | 150.9 | 0 | 0 | 29.4 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 165.2
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 0 | 28.8 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 168.7
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 157.8 | 157.5 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9 | 172.9
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 175.2 | 175.5 | 0 | 0 | 26.4 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 191.8
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 180.6 | 180.6 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 197.75
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 157.8 | 157.5 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 173.25
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 172.2 | 172.2 | 0 | 0 | 23.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3 | 188.65
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 169.8 | 169.8 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 184.8
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 176.4 | 176.4 | 0 | 0 | 21 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 192.15
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 167.4 | 167.4 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 182.7
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 184.2 | 184.2 | 0 | 0 | 23.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 200.55
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 178.8 | 179.1 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 195.65
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 184.2 | 183.9 | 0 | 0 | 22.8 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 200.9
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 182.4 | 182.1 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 198.8
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 177 | 177.3 | 0 | 0 | 23.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9 | 194.25
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 177.6 | 177.9 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 194.6
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 169.8 | 169.5 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 186.2
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 24 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 187.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч