## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS | ачр
00 - 01 | 0.272 | 0 | 60 | 0 | 424.2 | 31.6 | 0 | 28.4 | 0 | 99.2 | 0 | 326.4 | 0
01 - 02 | 0.276 | 0 | 56.1 | 0 | 352.8 | 26.4 | 0 | 29.8 | 0 | 90.8 | 0 | 263 | 0
02 - 03 | 0.272 | 0 | 49.5 | 0 | 366.9 | 23 | 0 | 26.4 | 0 | 84.8 | 0 | 283.4 | 0
03 - 04 | 0.272 | 0 | 47.4 | 0 | 422.4 | 23.6 | 0 | 23.8 | 0 | 94 | 0 | 329.6 | 0 | 471
04 - 05 | 0.268 | 0 | 52.2 | 0 | 434.7 | 24.2 | 0 | 28 | 0 | 92.4 | 0 | 343.6 | 0
05 - 06 | 0.264 | 0 | 51.3 | 0 | 504 | 24.6 | 0 | 26.4 | 0 | 106 | 0 | 400.2 | 0
06 - 07 | 0.264 | 0 | 62.1 | 0 | 559.2 | 32.2 | 0 | 29.8 | 0 | 131 | 0 | 429.8 | 0
07 - 08 | 0.264 | 0 | 88.5 | 0 | 553.8 | 43.2 | 0 | 45.2 | 0 | 123.2 | 0 | 432 | 0
08 - 09 | 0.252 | 0 | 99.9 | 0 | 511.8 | 48.2 | 0 | 52.2 | 0 | 131.6 | 0 | 381.8 | 0
09 - 10 | 0.26 | 0 | 99 | 0 | 527.1 | 51.4 | 0 | 47.8 | 0 | 148.8 | 0 | 379.8 | 0 | 627.8
10 - 11 | 0.26 | 0 | 88.5 | 0 | 562.2 | 45.2 | 0 | 43.8 | 0 | 154.4 | 0 | 409.4 | 0
11 - 12 | 0.26 | 0 | 87 | 0 | 636.9 | 43.8 | 0 | 44 | 0 | 168.2 | 0 | 471 | 0
12 - 13 | 0.256 | 0 | 88.8 | 0 | 605.7 | 41.8 | 0 | 47.4 | 0 | 145 | 0 | 462.4 | 0
13 - 14 | 0.252 | 0 | 91.2 | 0 | 630.9 | 40.4 | 0 | 52 | 0 | 155.2 | 0 | 478.2 | 0
14 - 15 | 0.264 | 0 | 85.5 | 0 | 623.1 | 41 | 0 | 45.6 | 0 | 167.4 | 0 | 457.6 | 0
15 - 16 | 0.272 | 0 | 88.5 | 0 | 608.4 | 42.2 | 0 | 47 | 0 | 163 | 0 | 447.2 | 0
16 - 17 | 0.276 | 0 | 90.3 | 0 | 550.5 | 45.4 | 0 | 45.4 | 0 | 149.6 | 0 | 400.6 | 0
17 - 18 | 0.276 | 0 | 91.5 | 0 | 528.9 | 47.2 | 0 | 44.8 | 0 | 125.4 | 0 | 404.6 | 0
18 - 19 | 0.276 | 0 | 92.7 | 0 | 594.3 | 43.6 | 0 | 49 | 0 | 151.6 | 0 | 443.6 | 0
19 - 20 | 0.28 | 0 | 96 | 0 | 557.1 | 50 | 0 | 46.6 | 0 | 152.8 | 0 | 405.6 | 0
20 - 21 | 0.276 | 0 | 90 | 0 | 546 | 52.2 | 0 | 38 | 0 | 146.6 | 0 | 401.4 | 0
21 - 22 | 0.276 | 0 | 93 | 0 | 548.7 | 52.6 | 0 | 40.6 | 0 | 154 | 0 | 396.2 | 0 | 643.4
22 - 23 | 0.268 | 0 | 81.3 | 0 | 502.2 | 45.2 | 0 | 36 | 0 | 121.4 | 0 | 382 | 0
23 - 00 | 0.272 | 0 | 70.2 | 0 | 428.4 | 37.6 | 0 | 32.8 | 0 | 105.8 | 0 | 324.2 | 0
Сумма | 6.428 | 0 | 1900.5 | 0 | 12580.2 | 956.6 | 0 | 950.8 | 0 | 3162.2 | 0 | 9453.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч