## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 0.376 | 0.192 |  | 276 | 152.8 | 0 |  |  | 29 |  | 32.6 | 0 | 60.7
01 - 02 |  | 0.368 | 0.189 |  | 267.2 | 152.8 | 0 |  |  | 27.4 |  | 28.9 | 0 | 57.1
02 - 03 |  | 0.372 | 0.188 |  | 254.8 | 154.6 | 0 |  |  | 24.3 |  | 26.7 | 0 | 49
03 - 04 |  | 0.368 | 0.184 |  | 229.2 | 136 | 0 |  |  | 23.2 |  | 24.6 | 0 | 45
04 - 05 |  | 0.364 | 0.185 |  | 258.8 | 162.6 | 0 |  |  | 26.1 |  | 24.7 | 0 | 44.7
05 - 06 |  | 0.384 | 0.208 |  | 291.6 | 184 | 0 |  |  | 26.6 |  | 29.2 | 0 | 51.2
06 - 07 |  | 1.528 | 1.356 |  | 350.4 | 224.6 | 0 |  |  | 30.7 |  | 35.3 | 0 | 58.4
07 - 08 |  | 0.796 | 0.697 |  | 413.6 | 268.8 | 0 |  |  | 39.1 |  | 41.5 | 0 | 62.8
08 - 09 |  | 0.604 | 0.467 |  | 449.6 | 270 | 0 |  |  | 42.9 |  | 56.8 | 0 | 78.5
09 - 10 |  | 0.548 | 0.382 |  | 450.4 | 264 | 0 |  |  | 39.5 |  | 59 | 0 | 85.8
10 - 11 |  | 1.156 | 0.454 |  | 423.6 | 242.4 | 0 |  |  | 40.9 |  | 53.3 | 0 | 85.1
11 - 12 |  | 0.98 | 0.247 |  | 416.4 | 237 | 0 |  |  | 41.1 |  | 55.1 | 0 | 81.4
12 - 13 |  | 1.076 | 0.664 |  | 406.4 | 236.4 | 0 |  |  | 37 |  | 51.4 | 0 | 79.9
13 - 14 |  | 0.492 | 0.236 |  | 406 | 217 | 0 |  |  | 41.9 |  | 59.3 | 0 | 86.1
14 - 15 |  | 0.384 | 0.207 |  | 408.8 | 218.2 | 0 |  |  | 41.1 |  | 54.6 | 0 | 93.9
15 - 16 |  | 0.54 | 0.362 |  | 430.8 | 242.8 | 0 |  |  | 44.4 |  | 46.8 | 0 | 95.7
16 - 17 |  | 0.392 | 0.198 |  | 458.4 | 281.2 | 0 |  |  | 43.6 |  | 51 | 0 | 81.9
17 - 18 |  | 0.66 | 0.508 |  | 450.8 | 275.4 | 0 |  |  | 40.5 |  | 53.7 | 0 | 80.1
18 - 19 |  | 1.656 | 1.44 |  | 472.8 | 284 | 0 |  |  | 44.1 |  | 52.7 | 0 | 90.9
19 - 20 |  | 1.308 | 1.278 |  | 483.6 | 302.4 | 0 |  |  | 43.5 |  | 52.9 | 0 | 83.9
20 - 21 |  | 1.484 | 1.348 |  | 470.4 | 283.2 | 0 |  |  | 44.5 |  | 54.8 | 0 | 86.8
21 - 22 |  | 0.548 | 0.376 |  | 448.8 | 263.8 | 0 |  |  | 44.9 |  | 53.2 | 0 | 85.9
22 - 23 |  | 0.412 | 0.216 |  | 404.8 | 223.8 | 0 |  |  | 43.1 |  | 57.9 | 0 | 79
23 - 00 |  | 0.4 | 0.198 |  | 330.4 | 185.4 | 0 |  |  | 36.5 |  | 39.6 | 0 | 68.2
Сумма | 0 | 17.196 | 11.78 | 0 | 9253.6 | 5463.2 | 0 | 0 | 0 | 895.9 | 0 | 1095.6 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  | 0.249 |  | 286 | 180.4 | 0 |  |  | 37.5 |  | 34.1 | 0 | 35.8
01 - 02 |  |  | 0.246 |  | 279.2 | 176.8 | 0 |  |  | 37.2 |  | 31.4 | 0 | 34.2
02 - 03 |  |  | 0.248 |  | 274.4 | 175.2 | 0 |  |  | 35.8 |  | 30.9 | 0 | 32.9
03 - 04 |  |  | 0.243 |  | 253.2 | 160.8 | 0 |  |  | 32.6 |  | 28.6 | 0 | 31.6
04 - 05 |  |  | 0.24 |  | 255.6 | 168.2 | 0 |  |  | 30.8 |  | 26.9 | 0 | 29.4
05 - 06 |  |  | 0.245 |  | 256 | 169 | 0 |  |  | 30.8 |  | 28.1 | 0 | 28.6
06 - 07 |  |  | 0.35 |  | 259.6 | 170 | 0 |  |  | 32 |  | 28 | 0 | 30.6
07 - 08 |  |  | 0.334 |  | 262.4 | 170.2 | 0 |  |  | 32.8 |  | 28.2 | 0 | 31
08 - 09 |  |  | 0.275 |  | 248 | 156.6 | 0 |  |  | 31.7 |  | 27.7 | 0 | 31.7
09 - 10 |  |  | 0.244 |  | 250 | 156.8 | 0 |  |  | 32.4 |  | 28 | 0 | 32.4
10 - 11 |  |  | 0.263 |  | 256.8 | 158.2 | 0 |  |  | 33.4 |  | 30 | 0 | 34.4
11 - 12 |  |  | 0.228 |  | 270.8 | 172 | 0 |  |  | 33.7 |  | 30.6 | 0 | 34.1
12 - 13 |  |  | 0.302 |  | 263.6 | 167.6 | 0 |  |  | 34.6 |  | 28.7 | 0 | 31.9
13 - 14 |  |  | 0.255 |  | 249.6 | 157.4 | 0 |  |  | 33.3 |  | 27.9 | 0 | 30.6
14 - 15 |  |  | 0.248 |  | 243.2 | 151.2 | 0 |  |  | 32.7 |  | 28.3 | 0 | 31
15 - 16 |  |  | 0.236 |  | 281.2 | 177 | 0 |  |  | 38 |  | 31.6 | 0 | 35.1
16 - 17 |  |  | 0.26 |  | 311.6 | 198 | 0 |  |  | 40.7 |  | 33.9 | 0 | 38.8
17 - 18 |  |  | 0.324 |  | 322 | 208.4 | 0 |  |  | 39.7 |  | 35 | 0 | 38.9
18 - 19 |  |  | 0.472 |  | 329.6 | 212.2 | 0 |  |  | 41.1 |  | 35.8 | 0 | 40.1
19 - 20 |  |  | 0.471 |  | 324.8 | 209 | 0 |  |  | 41.1 |  | 35.7 | 0 | 38.8
20 - 21 |  |  | 0.43 |  | 311.2 | 195.2 | 0 |  |  | 40.5 |  | 34.8 | 0 | 40.3
21 - 22 |  |  | 0.321 |  | 304 | 189 | 0 |  |  | 41.5 |  | 35.5 | 0 | 37.8
22 - 23 |  |  | 0.268 |  | 317.6 | 199 | 0 |  |  | 43.3 |  | 36.6 | 0 | 39
23 - 00 |  |  | 0.266 |  | 336.4 | 214 | 0 |  |  | 44.7 |  | 40.3 | 0 | 40.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч