## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 14.404 | 14.018 | 14.04 | 13.966 | 13.698 | 14.006 | 13.814 | 13.704 | 13.58 | 13.636 | 13.684 | 13.652 | 13.962 | 13.718 | 13.902 | 13.896 | 13.554 | 13.616 | 14.06 | 14.026 | 13.986 | 14.128 | 13.856 | 14.072 | 332.978
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.326
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 177.8 | 168 | 203.4 | 211.4 | 212 | 222.2 | 254.8 | 286.8 | 305.2 | 306.2 | 268.4 | 273.6 | 282 | 270.8 | 261.8 | 241.2 | 259.2 | 238.6 | 245 | 229.4 | 226.8 | 215.8 | 191 | 177 | 5728.4
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 46.4 | 43.6 | 43 | 44 | 42.6 | 44.2 | 54 | 68.6 | 71 | 66.8 | 68.4 | 71.4 | 66.8 | 61.4 | 61 | 63.2 | 61 | 60.6 | 61 | 61.6 | 62.6 | 56.4 | 50 | 49.4 | 1379
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 174.3 | 164.8 | 200.4 | 208 | 208.7 | 218.3 | 248.2 | 280 | 298.7 | 302 | 264.3 | 268.8 | 278.2 | 267.1 | 257.7 | 236.9 | 254.9 | 234.4 | 239.3 | 223.7 | 221.4 | 211.1 | 187.2 | 173.5 | 5621.9
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2.1 | 63.7
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 44.1 | 41.7 | 41 | 42 | 41.4 | 43.1 | 51.9 | 66.5 | 68.9 | 65 | 66.5 | 69.7 | 65 | 60 | 59.8 | 62 | 59.7 | 59 | 59.4 | 59.2 | 60.2 | 54.2 | 47.8 | 46.9 | 1335
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 29.7
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 460.718 | 435.332 | 504.954 | 522.38 | 520.91 | 544.82 | 628.928 | 721.918 | 763.092 | 757.15 | 684.598 | 700.964 | 708.976 | 675.532 | 657.016 | 620.21 | 651.566 | 609.43 | 623.674 | 593.74 | 590.198 | 556.342 | 493.77 | 464.786 | 14491.004
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч