## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [40 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS УСПД | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 1 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS УСПД
00 - 01 | 2.08 | 2.096 | 2.096 | 19.424 | 19.424 | 19.424 | 97 | 0 | 1137.6 | 1135.8 | 1135.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 100.32 | 100.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.44 | 564.96 | 564.96 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 531.36 | 531.36 | 531.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.92 | 64.32 | 71.64 | 71.64 | 0 | 0 | 130.32 | 130.32
01 - 02 | 2.112 | 2.096 | 2.096 | 19.424 | 19.44 | 19.44 | 85 | 0 | 1065.6 | 1063.8 | 1063.8 | 514.8 | 516.6 | 516.6 | 88.08 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 543.36 | 543.36 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 519.84 | 519.12 | 519.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 24.96 | 58.68 | 58.68 | 0 | 0 | 84.24 | 84.24
02 - 03 | 2.08 | 2.112 | 2.112 | 19.424 | 19.408 | 19.408 | 88 | 0 | 1040.4 | 1042.2 | 1042.2 | 504 | 500.4 | 500.4 | 90.96 | 90.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.04 | 526.56 | 526.56 | 270.72 | 269.76 | 269.76 | 511.2 | 512.64 | 512.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 58.32 | 58.32 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8
03 - 04 | 2.112 | 2.08 | 2.08 | 19.264 | 19.28 | 19.28 | 95 | 0 | 1047.6 | 1047.6 | 1047.6 | 514.8 | 514.8 | 514.8 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.96 | 528.96 | 528.96 | 274.56 | 275.04 | 275.04 | 514.08 | 514.08 | 514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 57.24 | 57.24 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8
04 - 05 | 2.048 | 2.064 | 2.064 | 19.232 | 19.216 | 19.216 | 88 | 0 | 1094.4 | 1092.6 | 1092.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 91.44 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.12 | 573.12 | 573.12 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 521.28 | 519.84 | 519.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 25.44 | 60.48 | 60.48 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8
05 - 06 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 92 | 0 | 1198.8 | 1198.8 | 1198.8 | 522 | 523.8 | 523.8 | 94.32 | 94.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.76 | 654.24 | 654.24 | 279.36 | 279.84 | 279.84 | 550.08 | 550.08 | 550.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 25.44 | 66.6 | 66.6 | 0 | 0 | 82.08 | 82.08
06 - 07 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 10.112 | 10.112 | 10.112 | 92 | 0 | 1288.8 | 1290.6 | 1290.6 | 579.6 | 577.8 | 577.8 | 95.28 | 95.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.48 | 684 | 684 | 330.24 | 330.24 | 330.24 | 612 | 613.44 | 613.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 24.96 | 68.4 | 68.4 | 0 | 0 | 84.24 | 84.24
07 - 08 | 2.08 | 2.064 | 2.064 | 18.976 | 18.976 | 18.976 | 96 | 0 | 1368 | 1368 | 1368 | 669.6 | 671.4 | 671.4 | 99.12 | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4 | 734.4 | 734.4 | 382.08 | 381.6 | 381.6 | 635.04 | 634.32 | 634.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 26.88 | 69.12 | 69.12 | 0 | 0 | 120.96 | 120.96
08 - 09 | 1.984 | 2.016 | 2.016 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 95 | 0 | 1846.8 | 1848.6 | 1848.6 | 1062 | 1062 | 1062 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1008.96 | 1008.96 | 407.04 | 407.04 | 407.04 | 740.16 | 740.88 | 740.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 100.32 | 127.44 | 127.44 | 0 | 0 | 430.56 | 430.56
09 - 10 | 2.016 | 2 | 2 | 18.976 | 18.976 | 18.976 | 96 | 0 | 1908 | 1906.2 | 1906.2 | 1065.6 | 1065.6 | 1065.6 | 99.36 | 99.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.52 | 1019.04 | 1019.04 | 387.84 | 387.84 | 387.84 | 786.24 | 785.52 | 785.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.64 | 104.64 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0 | 439.92 | 439.92
10 - 11 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 92 | 0 | 1929.6 | 1929.6 | 1929.6 | 990 | 990 | 990 | 94.8 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.92 | 1034.4 | 1034.4 | 393.6 | 393.6 | 393.6 | 816.48 | 817.2 | 817.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 88.8 | 133.92 | 133.92 | 0 | 0 | 367.2 | 367.2
11 - 12 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 18.72 | 18.736 | 18.736 | 94 | 0 | 1951.2 | 1951.2 | 1951.2 | 1036.8 | 1035 | 1035 | 96.72 | 96.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4 | 1045.92 | 1045.92 | 387.84 | 387.84 | 387.84 | 812.16 | 812.16 | 812.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 97.92 | 140.04 | 140.04 | 0 | 0 | 411.84 | 411.84
12 - 13 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 18.976 | 18.976 | 18.976 | 90 | 0 | 1785.6 | 1785.6 | 1785.6 | 892.8 | 896.4 | 896.4 | 93.36 | 93.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.64 | 968.16 | 968.16 | 403.2 | 403.68 | 403.68 | 771.84 | 771.84 | 771.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.68 | 67.68 | 112.32 | 112.32 | 0 | 0 | 285.12 | 285.12
13 - 14 | 2.016 | 2 | 2 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 89 | 0 | 1800 | 1801.8 | 1801.8 | 1008 | 1006.2 | 1006.2 | 91.44 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.32 | 904.32 | 904.32 | 387.84 | 387.36 | 387.36 | 799.2 | 798.48 | 798.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.24 | 102.24 | 127.44 | 127.44 | 0 | 0 | 401.04 | 401.04
14 - 15 | 1.984 | 2 | 2 | 18.496 | 18.48 | 18.48 | 94 | 0 | 1843.2 | 1839.6 | 1839.6 | 1029.6 | 1031.4 | 1031.4 | 96.24 | 96.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.12 | 981.6 | 981.6 | 400.32 | 400.32 | 400.32 | 761.76 | 761.76 | 761.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.28 | 93.12 | 133.2 | 133.2 | 0 | 0 | 401.04 | 401.04
15 - 16 | 2.016 | 2 | 2 | 18.528 | 18.528 | 18.528 | 100 | 0 | 1976.4 | 1980 | 1980 | 1051.2 | 1051.2 | 1051.2 | 102.96 | 102.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.2 | 1123.2 | 1123.2 | 424.32 | 424.8 | 424.8 | 768.96 | 768.96 | 768.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.68 | 91.68 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0 | 385.2 | 385.2
16 - 17 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 18.592 | 18.608 | 18.608 | 99 | 0 | 1911.6 | 1909.8 | 1909.8 | 954 | 954 | 954 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.16 | 1052.16 | 1052.16 | 446.4 | 445.92 | 445.92 | 796.32 | 796.32 | 796.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.08 | 70.08 | 127.8 | 127.8 | 0 | 0 | 277.92 | 277.92
17 - 18 | 2.016 | 2.032 | 2.032 | 17.472 | 17.456 | 17.456 | 106 | 0 | 1771.2 | 1771.2 | 1771.2 | 921.6 | 919.8 | 919.8 | 108.96 | 108.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.96 | 960.96 | 960.96 | 461.76 | 462.24 | 462.24 | 740.16 | 740.16 | 740.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.32 | 76.32 | 121.32 | 121.32 | 0 | 0 | 228.96 | 228.96
18 - 19 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 9.376 | 9.376 | 9.376 | 105 | 0 | 1663.2 | 1661.4 | 1661.4 | 885.6 | 885.6 | 885.6 | 107.76 | 107.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.04 | 887.52 | 887.52 | 455.04 | 455.04 | 455.04 | 721.44 | 720.72 | 720.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.28 | 66.24 | 106.2 | 106.2 | 0 | 0 | 214.56 | 214.56
19 - 20 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 102 | 0 | 1580.4 | 1582.2 | 1582.2 | 885.6 | 885.6 | 885.6 | 104.88 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.36 | 830.88 | 830.88 | 443.52 | 443.52 | 443.52 | 669.6 | 669.6 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 107.28 | 107.28 | 0 | 0 | 231.12 | 231.12
20 - 21 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 19.104 | 19.104 | 19.104 | 106 | 0 | 1483.2 | 1483.2 | 1483.2 | 820.8 | 819 | 819 | 108.96 | 108.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.44 | 781.44 | 781.44 | 432 | 431.04 | 431.04 | 637.92 | 639.36 | 639.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72 | 66.72 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 181.44 | 181.44
21 - 22 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 19.296 | 19.296 | 19.296 | 121 | 0 | 1371.6 | 1373.4 | 1373.4 | 756 | 757.8 | 757.8 | 123.84 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.24 | 689.28 | 689.28 | 407.04 | 407.52 | 407.52 | 627.84 | 627.12 | 627.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 64.8 | 91.44 | 91.44 | 0 | 0 | 134.64 | 134.64
22 - 23 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 12.128 | 12.128 | 12.128 | 99 | 0 | 1285.2 | 1281.6 | 1281.6 | 720 | 720 | 720 | 102.72 | 102.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.04 | 623.52 | 623.52 | 384.96 | 384.96 | 384.96 | 578.88 | 578.88 | 578.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 85.44 | 96.48 | 96.48 | 0 | 0 | 134.64 | 134.64
23 - 00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 90 | 0 | 1224 | 1225.8 | 1225.8 | 655.2 | 655.2 | 655.2 | 93.12 | 93.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.48 | 588.96 | 588.96 | 322.56 | 322.56 | 322.56 | 541.44 | 542.16 | 542.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.04 | 95.04 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 136.08 | 136.08
Сумма | 49.216 | 49.232 | 49.232 | 419.328 | 419.328 | 419.328 | 2311 | 0 | 36572.4 | 36570.6 | 36570.6 | 19152 | 19152 | 19152 | 2382.48 | 2382.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19309.44 | 19309.92 | 19309.92 | 8942.4 | 8941.92 | 8941.92 | 15965.28 | 15966 | 15966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 1595.04 | 2414.16 | 2414.16 | 0 | 0 | 5411.52 | 5411.52

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч