## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ Тарнога | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS УСПД | 192934.4 | 193040.1 | 60 | 6342 | 633.84 | 5708.16 | 90.01 |  | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS УСПД |  |  | 60
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS УСПД | 211340.6 | 211463.8 | 60 | 7392 | 739.224 | 6652.776 | 90 |  | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS УСПД |  |  | 60
10 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 5104.8894 | 5107.2305 | 20000 | 46822 | 46822 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 4256.6461 | 4258.3592 | 20000 | 34262 | 34264 | -2 | -0.01
10 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 0.056 | 0.056 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 0.1247 | 0.1247 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 5021.749 | 5023.9549 | 20000 | 44118 | 44116 | 2 | 0 |  | 10 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 3990.8264 | 3992.6112 | 20000 | 35696 | 35696 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 0.0356 | 0.0356 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 0.1231 | 0.1231 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 1 ао RS УСПД | 1999.7077 | 2000.7885 | 600 | 648.48 | 648.48 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS УСПД | 949.7998 | 950.2765 | 600 | 286.02 | 286.02 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 2 ао RS УСПД | 2128.3243 | 2129.5817 | 600 | 754.44 | 754.38 | 0.06 | 0.01 |  | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS УСПД | 831.7919 | 832.5167 | 600 | 434.88 | 434.82 | 0.06 | 0.01
10 Тарнога-База РЭС ао RS УСПД | 1093.9715 | 1094.7414 | 2000 | 1539.8 | 1540 | -0.2 | -0.01 |  | 10 Тарнога-База РЭС ао RS УСПД | 154.2079 | 154.3525 | 2000 | 289.2 | 289.4 | -0.2 | -0.07
10 Тарнога-Ветаптека ао RS УСПД | 11310.3233 | 11315.2162 | 4000 | 19571.6 | 19571.6 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS УСПД | 7003.4492 | 7006.1523 | 4000 | 10812.4 | 10812.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Восход ао RS УСПД | 1523.0848 | 1524.0371 | 1000 | 952.3 | 952.3 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога-Восход ао RS УСПД | 1649.1606 | 1650.2469 | 1000 | 1086.3 | 1086.3 | 0 | 0
10 Тарнога-В/Ч ао RS УСПД | 8259.7363 | 8261.9807 | 1000 | 2244.4 | 2244.4 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога-В/Ч ао RS УСПД | 14562.8519 | 14566.882 | 1000 | 4030.1 | 4030.1 | 0 | 0
10 Тарнога-Игумновская ао RS УСПД | 1049.8116 | 1050.7767 | 1000 | 965.1 | 965.2 | -0.1 | -0.01 |  | 10 Тарнога-Игумновская ао RS УСПД | 954.2404 | 954.7369 | 1000 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ао RS УСПД | 7315.1789 | 7317.8133 | 2000 | 5268.8 | 5268.8 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS УСПД | 7200.4482 | 7202.9653 | 2000 | 5034.2 | 5034.2 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ап RS УСПД | 0.0551 | 0.0551 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS УСПД | 0.1308 | 0.1308 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS УСПД | 6634.5258 | 6634.6479 | 1000 | 122.1 | 122 | 0.1 | 0.08 |  | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS УСПД | 5415.091 | 5415.2259 | 1000 | 134.9 | 134.8 | 0.1 | 0.07
10 Тарнога-Каскад ао RS УСПД | 316.5648 | 316.8093 | 1000 | 244.5 | 244.5 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога-Каскад ао RS УСПД | 499.183 | 499.5733 | 1000 | 390.3 | 390.3 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS УСПД | 4321.6689 | 4323.8704 | 1500 | 3302.25 | 3302.25 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS УСПД | 4054.0212 | 4055.9385 | 1500 | 2875.95 | 2875.95 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS УСПД | 14490.8356 | 14499.577 | 1000 | 8741.4 | 8741.8 | -0.4 | 0 |  | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS УСПД | 7914.8388 | 7918.4668 | 1000 | 3628 | 3628.1 | -0.1 | 0
10 Тарнога-Лесхоз ао RS УСПД | 6214.6281 | 6217.6771 | 3000 | 9147 | 9146.7 | 0.3 | 0 |  | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS УСПД | 7940.3528 | 7944.2904 | 3000 | 11812.8 | 11812.2 | 0.6 | 0.01
10 Тарнога-Маслозавод ао RS УСПД | 7580.3882 | 7582.963 | 1000 | 2574.8 | 2574.8 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS УСПД | 6532.4202 | 6534.8238 | 1000 | 2403.6 | 2403.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Память Ильича ао RS УСПД | 4018.5552 | 4020.0803 | 1500 | 2287.65 | 2287.8 | -0.15 | -0.01 |  | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS УСПД | 3845.3138 | 3846.6473 | 1500 | 2000.25 | 2000.25 | 0 | 0
10 Тарнога-Птицеферма ао RS УСПД | 1791.2334 | 1794.5405 | 1000 | 3307.1 | 3307 | 0.1 | 0 |  | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS УСПД | 2032.3502 | 2035.5046 | 1000 | 3154.4 | 3154.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS УСПД | 1744.9295 | 1745.5282 | 2000 | 1197.4 | 1197.4 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS УСПД | 1465.6665 | 1466.212 | 2000 | 1091 | 1091 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарнога ао RS УСПД | 12319.4188 | 12325.1704 | 4000 | 23006.4 | 23006.4 | 0 | 0 |  | 10 Тарнога-Тарнога ао RS УСПД | 8654.592 | 8658.9421 | 4000 | 17400.4 | 17400.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS УСПД | 8104.9315 | 8108.4619 | 1500 | 5295.6 | 5295.45 | 0.15 | 0 |  | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS УСПД | 6881.0313 | 6883.6906 | 1500 | 3988.95 | 3989.1 | -0.15 | 0
110 Тарнога ОСШ ао RS УСПД | 21.534 | 21.534 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Тарнога ОСШ ао RS УСПД | 9.2751 | 9.2751 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ап RS УСПД | 22.5486 | 22.5486 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Тарнога ОСШ ап RS УСПД | 22.3566 | 22.3609 | 132000 | 567.6 | 567.6 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 959.6 | 960.048 | 132000 | 59136 | 59149.2 | -13.2 | -0.02 |  | 110 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 625.8403 | 626.0892 | 132000 | 32854.8 | 32841.6 | 13.2 | 0.04
110 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 2.6175 | 2.6175 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 0.1739 | 0.1739 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 696.7546 | 697.0919 | 132000 | 44523.6 | 44536.8 | -13.2 | -0.03 |  | 110 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 273.1199 | 273.2359 | 132000 | 15312 | 15312 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 2.6117 | 2.6117 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 0.2081 | 0.2081 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ао RS УСПД | 2540.5093 | 2541.3654 | 132000 | 113005.2 | 113018.4 | -13.2 | -0.01 |  | 110 Тарнога-Власьевская ао RS УСПД | 448.1511 | 448.2468 | 132000 | 12632.4 | 12632.4 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ап RS УСПД | 1030.974 | 1031.1167 | 132000 | 18836.4 | 18836.4 | 0 | 0 |  | 110 Тарнога-Власьевская ап RS УСПД | 1546.927 | 1547.3862 | 132000 | 60614.4 | 60627.6 | -13.2 | -0.02
110 Тарнога-Заячерецкая ао RS УСПД | 46.139 | 46.139 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS УСПД | 252.1505 | 252.2181 | 132000 | 8923.2 | 8923.2 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ап RS УСПД | 1679.0997 | 1680.6378 | 132000 | 203029.2 | 203042.4 | -13.2 | -0.01 |  | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS УСПД | 591.4364 | 591.9134 | 132000 | 62964 | 62964 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ао RS УСПД | 956.1666 | 956.5056 | 132000 | 44748 | 44748 | 0 | 0 |  | 110 Тарнога-НПС ао RS УСПД | 1081.8442 | 1082.3012 | 132000 | 60324 | 60324 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ап RS УСПД | 1819.9623 | 1820.2592 | 132000 | 39190.8 | 39190.8 | 0 | 0 |  | 110 Тарнога-НПС ап RS УСПД | 409.1693 | 409.1803 | 132000 | 1452 | 1452 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 1.0202 | 1.0202 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 24.2231 | 24.2434 | 21000 | 426.3 | 426.3 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 1203.3852 | 1203.9482 | 21000 | 11823 | 11820.9 | 2.1 | 0.02 |  | 35 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 304.8371 | 304.8991 | 21000 | 1302 | 1302 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 567.5551 | 567.5551 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 763.8997 | 764.0908 | 21000 | 4013.1 | 4011 | 2.1 | 0.05
35 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 162.6301 | 162.6361 | 21000 | 126 | 126 | 0 | 0 |  | 35 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 30.4575 | 30.4575 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ао RS УСПД | 2133.6291 | 2134.4798 | 14000 | 11909.8 | 11909.8 | 0 | 0 |  | 35 Тарнога-Айга ао RS УСПД | 1229.5849 | 1229.9551 | 14000 | 5182.8 | 5182.8 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ап RS УСПД | 0.0392 | 0.0392 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Тарнога-Айга ап RS УСПД | 0.5116 | 0.5116 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS УСПД | 49.528 | 49.528 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS УСПД | 21.8109 | 21.8109 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS УСПД | 351.5067 | 351.5208 | 7000 | 98.7 | 98.7 | 0 | 0 |  | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS УСПД | 1563.4395 | 1564.0158 | 7000 | 4034.1 | 4034.1 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS УСПД | 181.4959 | 181.5143 | 7000 | 128.8 | 128.8 | 0 | 0 |  | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS УСПД | 60.9448 | 60.9448 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS УСПД | 1593.2769 | 1593.2769 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS УСПД | 2300.5063 | 2301.0789 | 7000 | 4008.2 | 4008.2 | 0 | 0
|  |  |  | 742400.62 | 730088.524 | 12312.096 | [6 empty] | 415919.05 | 415918.64 | 0.41

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS УСПД | 10 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 10 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 10 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 10 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Тарнога-База РЭС ао RS УСПД | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS УСПД | 10 Тарнога-Восход ао RS УСПД | 10 Тарнога-В/Ч ао RS УСПД | 10 Тарнога-Игумновская ао RS УСПД | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS УСПД | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS УСПД | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS УСПД | 10 Тарнога-Каскад ао RS УСПД | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS УСПД | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS УСПД | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS УСПД | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS УСПД | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS УСПД | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS УСПД | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS УСПД | 10 Тарнога-Тарнога ао RS УСПД | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS УСПД | 110 Тарнога ОСШ ао RS УСПД | 110 Тарнога ОСШ ап RS УСПД | 110 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 110 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 110 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 110 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 110 Тарнога-Власьевская ао RS УСПД | 110 Тарнога-Власьевская ап RS УСПД | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS УСПД | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS УСПД | 110 Тарнога-НПС ао RS УСПД | 110 Тарнога-НПС ап RS УСПД | 35 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 35 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 35 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 35 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 35 Тарнога-Айга ао RS УСПД | 35 Тарнога-Айга ап RS УСПД | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS УСПД | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS УСПД | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS УСПД | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 26.544 | 31.416 | 1452 | 0 | 1260 | 0 | 27.18 | 32.1 | 59.2 | 654 | 27.9 | 41.1 | 29 | 142.2 | 0 | 5.5 | 4.6 | 99.75 | 327.4 | 204.9 | 37.6 | 76.35 | 101 | 38.8 | 647.2 | 162.9 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 1280.4 | 0 | 14863.2 | 0 | 0 | 12117.6 | 0 | 5821.2 | 0 | 357 | 0 | 6.3 | 361.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
01 - 02 | 26.208 | 31.2 | 1502 | 0 | 1194 | 0 | 26.82 | 31.86 | 62.4 | 629.2 | 26.6 | 39.8 | 27.1 | 141.2 | 0 | 5.2 | 4.4 | 96.45 | 299.6 | 318.3 | 15.3 | 54.3 | 99.6 | 36.6 | 632 | 158.1 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 1214.4 | 0 | 14770.8 | 0 | 0 | 11312.4 | 0 | 6520.8 | 0 | 348.6 | 0 | 6.3 | 352.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
02 - 03 | 25.968 | 31.056 | 1474 | 0 | 1188 | 0 | 26.58 | 31.68 | 62.4 | 596.8 | 26.4 | 39.8 | 32.8 | 139.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 96 | 301.5 | 313.8 | 15.5 | 54.6 | 97.7 | 38 | 628 | 157.65 | 0 | 0 | 1834.8 | 0 | 1201.2 | 0 | 15760.8 | 0 | 0 | 11893.2 | 0 | 6890.4 | 0 | 340.2 | 0 | 4.2 | 344.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
03 - 04 | 26.328 | 31.416 | 1464 | 0 | 1194 | 0 | 26.88 | 32.04 | 58.4 | 596.8 | 27.1 | 40.5 | 28.7 | 135.4 | 0 | 5.3 | 4.4 | 93.45 | 309.2 | 301.8 | 14.8 | 54.6 | 101.6 | 44.4 | 635.6 | 156.6 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 1214.4 | 0 | 16262.4 | 0 | 0 | 12315.6 | 0 | 6969.6 | 0 | 346.5 | 0 | 6.3 | 350 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
04 - 05 | 26.376 | 31.416 | 1370 | 0 | 1278 | 0 | 27 | 32.1 | 58.8 | 606 | 27.5 | 40 | 27.3 | 155.4 | 0 | 5.5 | 4.6 | 93.6 | 308.5 | 193.5 | 23.9 | 72.6 | 109.6 | 40.4 | 664.8 | 160.8 | 0 | 0 | 1755.6 | 0 | 1293.6 | 0 | 14797.2 | 0 | 0 | 11919.6 | 0 | 5913.6 | 0 | 365.4 | 0 | 4.2 | 369.6 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
05 - 06 | 26.88 | 31.512 | 1574 | 0 | 1488 | 0 | 27.48 | 32.16 | 61.8 | 636.8 | 29.4 | 40.9 | 24.5 | 203.8 | 0 | 4.2 | 4.6 | 95.85 | 329.7 | 325.5 | 59.3 | 93.45 | 124.5 | 38.4 | 753.6 | 186.45 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 1504.8 | 0 | 9187.2 | 0 | 0 | 10454.4 | 26.4 | 2230.8 | 0 | 401.1 | 0 | 4.2 | 404.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
06 - 07 | 26.736 | 32.112 | 1792 | 0 | 1796 | 0 | 27.36 | 32.76 | 61.8 | 768.8 | 34.7 | 48.6 | 38.7 | 247.2 | 0 | 5.4 | 4.7 | 123.9 | 370.6 | 324.6 | 99.1 | 140.85 | 143.2 | 43.4 | 871.6 | 209.7 | 0 | 0 | 2296.8 | 0 | 1808.4 | 0 | 2626.8 | 52.8 | 0 | 8527.2 | 1874.4 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 6.3 | 491.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
07 - 08 | 26.16 | 30.72 | 1898 | 0 | 2012 | 0 | 26.76 | 31.32 | 57.4 | 854 | 35.6 | 63.5 | 41.8 | 252.4 | 0 | 5 | 5.7 | 137.85 | 408.5 | 278.4 | 168.4 | 127.35 | 134.5 | 49 | 1022 | 219.75 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 2032.8 | 0 | 290.4 | 594 | 0 | 7365.6 | 3168 | 0 | 0 | 573.3 | 0 | 4.2 | 576.8 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0
08 - 09 | 26.136 | 30.576 | 2398 | 0 | 2350 | 0 | 26.7 | 31.2 | 63 | 974.4 | 55.4 | 199.1 | 40.6 | 296 | 0 | 6.5 | 24.8 | 192.45 | 405.6 | 411 | 238.4 | 126.75 | 147.6 | 54 | 1147.6 | 316.95 | 0 | 0 | 3049.2 | 0 | 2362.8 | 0 | 52.8 | 2758.8 | 0 | 7009.2 | 4316.4 | 0 | 0 | 619.5 | 0 | 6.3 | 623 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
09 - 10 | 26.064 | 29.856 | 2600 | 0 | 2440 | 0 | 26.7 | 30.42 | 60.6 | 952.4 | 44.4 | 234.7 | 48.9 | 289.4 | 0 | 5.9 | 25.6 | 202.35 | 392.8 | 573.9 | 294.6 | 114.3 | 169 | 49.2 | 1190.4 | 348.45 | 0 | 0 | 3286.8 | 0 | 2455.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 0 | 6916.8 | 4501.2 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 4.2 | 658 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
10 - 11 | 26.472 | 30.624 | 2508 | 0 | 2432 | 0 | 27.06 | 31.26 | 63.8 | 927.6 | 59.1 | 187.5 | 44.7 | 250.2 | 0 | 6.3 | 18.3 | 183.3 | 408.1 | 635.4 | 298.6 | 111.6 | 188.5 | 51 | 1198 | 261.45 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 2455.2 | 0 | 79.2 | 2296.8 | 0 | 7524 | 4184.4 | 0 | 0 | 588 | 0 | 4.2 | 592.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
11 - 12 | 26.256 | 30.312 | 2620 | 0 | 2374 | 0 | 26.82 | 30.96 | 68.8 | 955.2 | 71 | 206.7 | 41.6 | 270 | 0 | 5.7 | 23.6 | 176.55 | 408.1 | 665.7 | 293 | 97.8 | 175.3 | 52.8 | 1143.6 | 296.1 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 2389.2 | 0 | 105.6 | 2930.4 | 0 | 7497.6 | 4765.2 | 0 | 0 | 539.7 | 0 | 6.3 | 543.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
12 - 13 | 26.448 | 30.816 | 1976 | 0 | 2182 | 0 | 27.06 | 31.44 | 64.6 | 848.8 | 32 | 66.5 | 35 | 211 | 0 | 5.1 | 6.4 | 133.5 | 353.2 | 446.1 | 266.2 | 96.15 | 136.3 | 53.8 | 1159.6 | 194.7 | 0 | 0 | 2494.8 | 0 | 2204.4 | 0 | 4633.2 | 0 | 0 | 8540.4 | 13.2 | 792 | 0 | 493.5 | 0 | 4.2 | 499.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
13 - 14 | 25.632 | 30 | 2420 | 0 | 2148 | 0 | 26.22 | 30.6 | 62.6 | 947.6 | 68.5 | 199.3 | 39.5 | 231.6 | 0 | 5.9 | 21.4 | 179.1 | 345.3 | 561.9 | 217.2 | 84.9 | 155.3 | 58.2 | 1064.4 | 281.1 | 0 | 0 | 3049.2 | 0 | 2164.8 | 0 | 2283.6 | 13.2 | 0 | 8461.2 | 1174.8 | 184.8 | 0 | 609 | 0 | 4.2 | 610.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
14 - 15 | 25.824 | 30.144 | 2360 | 0 | 2080 | 0 | 26.46 | 30.78 | 69.6 | 905.6 | 68.7 | 209.4 | 39.5 | 239.4 | 0 | 4.7 | 21.8 | 174 | 353.4 | 525 | 142.1 | 78.9 | 162.8 | 59.4 | 1058.8 | 282.3 | 0 | 0 | 2983.2 | 0 | 2098.8 | 0 | 924 | 646.8 | 0 | 8329.2 | 2983.2 | 0 | 0 | 592.2 | 0 | 6.3 | 596.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
15 - 16 | 26.376 | 30.336 | 2330 | 0 | 2104 | 0 | 26.94 | 30.9 | 69.2 | 933.6 | 62.8 | 159.2 | 46.4 | 238 | 0 | 4.7 | 15.1 | 149.85 | 364.6 | 528.6 | 117.3 | 85.65 | 151.7 | 63.8 | 1136.8 | 258.75 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 2125.2 | 0 | 765.6 | 1900.8 | 0 | 8236.8 | 4382.4 | 13.2 | 0 | 552.3 | 0 | 4.2 | 557.2 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0
16 - 17 | 26.976 | 30.6 | 2374 | 0 | 2176 | 0 | 27.6 | 31.26 | 67.4 | 945.6 | 42.6 | 124 | 52.8 | 254 | 0 | 3.7 | 16.3 | 177.6 | 417 | 530.7 | 91.3 | 109.2 | 163.5 | 65 | 1178.4 | 265.65 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 2191.2 | 0 | 290.4 | 1504.8 | 0 | 8236.8 | 4303.2 | 13.2 | 0 | 569.1 | 0 | 6.3 | 571.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
17 - 18 | 26.712 | 30.816 | 2042 | 0 | 2054 | 0 | 27.36 | 31.44 | 64.8 | 886 | 30.1 | 62.5 | 46 | 258.8 | 0 | 4.2 | 6 | 140.1 | 405 | 405 | 33.8 | 110.25 | 160.9 | 68.6 | 1158 | 205.8 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 2072.4 | 0 | 1135.2 | 277.2 | 0 | 7088.4 | 1650 | 79.2 | 0 | 552.3 | 0 | 4.2 | 557.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
18 - 19 | 26.592 | 30.792 | 2000 | 0 | 2034 | 0 | 27.18 | 31.44 | 70 | 897.6 | 31.6 | 43.3 | 54.5 | 267.6 | 0 | 6.2 | 4.6 | 150.45 | 405.5 | 348.9 | 26.4 | 130.65 | 155.1 | 59.2 | 1116.4 | 218.55 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 2046 | 0 | 567.6 | 396 | 0 | 6441.6 | 1676.4 | 13.2 | 0 | 550.2 | 0 | 6.3 | 551.6 | 0 | 0 | 3.5 | 5.6 | 0
19 - 20 | 26.928 | 31.176 | 1916 | 0 | 1954 | 0 | 27.6 | 31.8 | 68.4 | 906.4 | 34.3 | 40.8 | 56.6 | 249.4 | 0 | 6 | 4.4 | 139.5 | 390.4 | 269.4 | 26.1 | 137.25 | 150 | 49.8 | 1068.8 | 221.1 | 0 | 0 | 2468.4 | 0 | 1966.8 | 0 | 369.6 | 1148.4 | 0 | 6177.6 | 2547.6 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 6.3 | 541.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
20 - 21 | 26.784 | 30.72 | 1786 | 0 | 1816 | 0 | 27.42 | 31.38 | 64.8 | 882.4 | 30 | 39.7 | 46.7 | 239 | 0 | 4.8 | 4.5 | 127.05 | 384.1 | 197.1 | 26.3 | 109.5 | 137.5 | 50 | 1003.6 | 204.9 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 1834.8 | 0 | 79.2 | 897.6 | 0 | 5768.4 | 2442 | 0 | 0 | 501.9 | 0 | 4.2 | 505.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
21 - 22 | 26.664 | 30.504 | 1730 | 0 | 1708 | 0 | 27.24 | 31.14 | 66.4 | 818.4 | 28.6 | 38.9 | 43.1 | 212.2 | 0 | 4 | 4.3 | 122.85 | 374.1 | 243.6 | 25.5 | 86.25 | 121.5 | 47.8 | 968.8 | 182.1 | 0 | 0 | 2204.4 | 0 | 1729.2 | 0 | 1531.2 | 105.6 | 0 | 6006 | 739.2 | 79.2 | 0 | 455.7 | 0 | 6.3 | 459.2 | 0 | 0 | 3.5 | 5.6 | 0
22 - 23 | 26.592 | 30.696 | 1696 | 0 | 1510 | 0 | 27.24 | 31.32 | 66.6 | 748 | 27.8 | 38.9 | 43.3 | 184.4 | 0 | 3.8 | 4.4 | 113.7 | 361.4 | 298.8 | 26.1 | 75.3 | 111 | 46.2 | 829.2 | 175.95 | 0 | 0 | 2125.2 | 0 | 1531.2 | 0 | 5042.4 | 0 | 0 | 7431.6 | 0 | 1240.8 | 0 | 411.6 | 0 | 4.2 | 417.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
23 - 00 | 26.184 | 30.408 | 1540 | 0 | 1344 | 0 | 26.82 | 31.02 | 67.2 | 699.6 | 30.2 | 39.7 | 36.1 | 160.6 | 0 | 3.8 | 5.5 | 103.05 | 318.2 | 244.8 | 18 | 59.25 | 109.3 | 39.6 | 729.2 | 169.65 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 1359.6 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 7471.2 | 0 | 2428.8 | 0 | 373.8 | 0 | 6.3 | 375.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS УСПД | 10 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 10 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 10 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 10 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Тарнога-База РЭС ао RS УСПД | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS УСПД | 10 Тарнога-Восход ао RS УСПД | 10 Тарнога-В/Ч ао RS УСПД | 10 Тарнога-Игумновская ао RS УСПД | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS УСПД | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS УСПД | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS УСПД | 10 Тарнога-Каскад ао RS УСПД | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS УСПД | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS УСПД | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS УСПД | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS УСПД | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS УСПД | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS УСПД | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS УСПД | 10 Тарнога-Тарнога ао RS УСПД | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS УСПД | 110 Тарнога ОСШ ао RS УСПД | 110 Тарнога ОСШ ап RS УСПД | 110 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 110 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 110 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 110 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 110 Тарнога-Власьевская ао RS УСПД | 110 Тарнога-Власьевская ап RS УСПД | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS УСПД | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS УСПД | 110 Тарнога-НПС ао RS УСПД | 110 Тарнога-НПС ап RS УСПД | 35 Тарнога Т 1 ао RS УСПД | 35 Тарнога Т 1 ап RS УСПД | 35 Тарнога Т 2 ао RS УСПД | 35 Тарнога Т 2 ап RS УСПД | 35 Тарнога-Айга ао RS УСПД | 35 Тарнога-Айга ап RS УСПД | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS УСПД | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS УСПД | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS УСПД | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 1028 | 0 | 1092 | 0 | 12.48 | 16.86 | 12 | 375.6 | 29.1 | 87.7 | 13.9 | 138.4 | 0 | 6.3 | 6.7 | 83.7 | 146.8 | 287.4 | 39 | 69.6 | 103.3 | 40.2 | 550.4 | 130.5 | 0 | 39.6 | 884.4 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 8236.8 | 1531.2 | 0 | 5689.2 | 0 | 35.7 | 0 | 170.1 | 0 | 170.8 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 170.1
01 - 02 |  |  | 1046 | 0 | 1048 | 0 | 11.76 | 19.86 | 12.8 | 349.2 | 27.7 | 80.3 | 12.3 | 141.8 | 0 | 5.6 | 6.1 | 82.05 | 122.6 | 380.1 | 14 | 57.6 | 102.8 | 37.8 | 544.8 | 118.95 | 0 | 13.2 | 910.8 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 8157.6 | 1465.2 | 0 | 5676 | 0 | 56.7 | 0 | 170.1 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 167.3 | 0 | 169.4
02 - 03 |  |  | 1028 | 0 | 1038 | 0 | 11.64 | 20.58 | 13 | 336 | 27.3 | 79.4 | 13.6 | 137.6 | 0 | 5.5 | 5.9 | 82.2 | 122.4 | 377.1 | 14.1 | 58.65 | 100.8 | 38.2 | 539.2 | 117 | 0 | 39.6 | 884.4 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 8725.2 | 1782 | 0 | 5900.4 | 0 | 56.7 | 0 | 168 | 0 | 144.2 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 169.4
03 - 04 |  |  | 1000 | 0 | 1032 | 0 | 11.58 | 19.5 | 11.8 | 330.8 | 27.5 | 77.6 | 12 | 137 | 0 | 5.4 | 5.9 | 78.75 | 121.9 | 361.8 | 13.4 | 56.1 | 102.7 | 41 | 537.6 | 115.2 | 0 | 13.2 | 858 | 0 | 422.4 | 0 | 0 | 8989.2 | 2085.6 | 0 | 5900.4 | 0 | 63 | 0 | 170.1 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 168
04 - 05 |  |  | 920 | 0 | 1110 | 0 | 11.88 | 17.52 | 11.8 | 339.2 | 27.8 | 80.1 | 12.1 | 154.4 | 0 | 5.7 | 6.1 | 79.8 | 123.9 | 263.7 | 23.5 | 76.35 | 111.8 | 42.4 | 556.4 | 118.2 | 0 | 13.2 | 792 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 7669.2 | 1663.2 | 0 | 5055.6 | 0 | 58.8 | 0 | 168 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 169.4
05 - 06 |  |  | 1120 | 0 | 1256 | 0 | 12.18 | 18.72 | 12.6 | 367.6 | 29.9 | 83.5 | 11.8 | 189.4 | 0 | 5.8 | 6.2 | 81.45 | 132.2 | 415.5 | 64.3 | 85.05 | 124.6 | 39 | 606 | 132.75 | 0 | 39.6 | 990 | 0 | 528 | 0 | 0 | 3999.6 | 396 | 224.4 | 2534.4 | 0 | 48.3 | 0 | 170.1 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 169.4
06 - 07 |  |  | 1170 | 0 | 1412 | 0 | 12 | 16.8 | 12.6 | 413.6 | 30.6 | 95.3 | 15.6 | 215 | 0 | 5.7 | 6.1 | 95.25 | 143.3 | 402.9 | 95.2 | 119.55 | 126.6 | 40 | 654.8 | 130.95 | 0 | 13.2 | 1042.8 | 0 | 580.8 | 0 | 580.8 | 303.6 | 0 | 1623.6 | 145.2 | 303.6 | 25.2 | 0 | 163.8 | 0 | 175 | 0 | 0 | 167.3 | 0 | 164.5
07 - 08 |  |  | 1142 | 0 | 1536 | 0 | 11.4 | 11.88 | 11.4 | 432.4 | 32.3 | 112.7 | 22.2 | 214.8 | 0 | 5.2 | 7.5 | 105.9 | 151.3 | 333.3 | 155.3 | 104.1 | 113 | 42 | 738 | 125.85 | 0 | 39.6 | 1029.6 | 0 | 607.2 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 3036 | 66 | 462 | 10.5 | 18.9 | 161.7 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 160.3
08 - 09 |  |  | 1830 | 0 | 1862 | 0 | 11.16 | 10.5 | 8.4 | 542.8 | 70.6 | 325.3 | 26.7 | 282.4 | 0 | 6.5 | 40.6 | 179.25 | 164 | 522.6 | 210.9 | 110.1 | 129 | 45.4 | 822.4 | 249.6 | 0 | 13.2 | 1861.2 | 0 | 858 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 4963.2 | 92.4 | 356.4 | 0 | 86.1 | 161.7 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 161.7
09 - 10 |  |  | 2218 | 0 | 1942 | 0 | 11.34 | 15.48 | 7.6 | 554.4 | 56.4 | 384.2 | 35.9 | 291.2 | 0 | 5 | 38.8 | 187.95 | 163.2 | 786 | 265.5 | 94.05 | 160.3 | 42.8 | 846 | 304.35 | 0 | 13.2 | 2389.2 | 0 | 924 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 5253.6 | 316.8 | 277.2 | 0 | 197.4 | 161.7 | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 163.1
10 - 11 |  |  | 2002 | 0 | 1984 | 0 | 11.76 | 18.78 | 11.2 | 534.4 | 75.3 | 320.9 | 21.7 | 258 | 0 | 5.4 | 26.8 | 173.25 | 160.7 | 778.2 | 273.2 | 89.85 | 197.2 | 45.4 | 871.6 | 214.35 | 0 | 39.6 | 2098.8 | 0 | 950.4 | 0 | 1095.6 | 26.4 | 0 | 5016 | 1174.8 | 13.2 | 0 | 159.6 | 168 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 167.3
11 - 12 |  |  | 2172 | 0 | 1948 | 0 | 11.52 | 19.44 | 11.6 | 567.2 | 93.8 | 355 | 22.8 | 286 | 0 | 5 | 42.1 | 164.55 | 167.7 | 831 | 268.9 | 78.3 | 171.1 | 47 | 834.8 | 235.65 | 0 | 13.2 | 2230.8 | 0 | 950.4 | 0 | 1320 | 66 | 0 | 5016 | 831.6 | 13.2 | 2.1 | 113.4 | 168 | 0 | 274.4 | 0 | 0 | 167.3 | 0 | 166.6
12 - 13 |  |  | 1468 | 0 | 1722 | 0 | 12.48 | 19.92 | 11.2 | 491.2 | 38.2 | 126.3 | 18.1 | 187.4 | 0 | 5.8 | 9.1 | 107.55 | 146.6 | 578.4 | 254.1 | 78 | 132.2 | 50.6 | 853.6 | 139.5 | 0 | 26.4 | 1372.8 | 0 | 726 | 0 | 0 | 2389.2 | 0 | 2204.4 | 2640 | 0 | 4.2 | 25.2 | 168 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 169.4
13 - 14 |  |  | 2072 | 0 | 1750 | 0 | 11.04 | 17.16 | 11 | 556.8 | 89 | 338.4 | 22.6 | 249.6 | 0 | 4.6 | 37.7 | 185.4 | 144.7 | 775.5 | 199.9 | 66.9 | 147.9 | 47.6 | 766.4 | 240.75 | 0 | 26.4 | 2204.4 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 1861.2 | 0 | 4065.6 | 3062.4 | 0 | 0 | 172.2 | 163.8 | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 162.4
14 - 15 |  |  | 2028 | 0 | 1706 | 0 | 11.22 | 19.26 | 13 | 524 | 87 | 355.9 | 26.5 | 264.6 | 0 | 4.7 | 39.6 | 170.25 | 150.3 | 731.4 | 124.4 | 68.25 | 159.3 | 49.8 | 774 | 246.45 | 0 | 13.2 | 2138.4 | 0 | 792 | 0 | 26.4 | 1412.4 | 0 | 4356 | 2983.2 | 0 | 0 | 155.4 | 165.9 | 0 | 313.6 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 165.9
15 - 16 |  |  | 1872 | 0 | 1662 | 0 | 11.58 | 18.84 | 12.8 | 544.4 | 74.1 | 280.5 | 24.8 | 231.8 | 0 | 4.8 | 25.8 | 144.75 | 146.7 | 672.3 | 97.4 | 72.9 | 143.9 | 52.6 | 827.6 | 225.15 | 0 | 26.4 | 1900.8 | 0 | 712.8 | 0 | 145.2 | 1188 | 0 | 4514.4 | 3128.4 | 0 | 0 | 105 | 165.9 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 165.2
16 - 17 |  |  | 1872 | 0 | 1746 | 0 | 12.48 | 20.52 | 12.8 | 536 | 46.4 | 230.5 | 31 | 263.4 | 0 | 5.9 | 30.5 | 171.15 | 188.5 | 677.7 | 81.6 | 94.65 | 153.3 | 58 | 859.6 | 221.25 | 0 | 26.4 | 1861.2 | 0 | 778.8 | 0 | 184.8 | 541.2 | 0 | 4065.6 | 1993.2 | 0 | 6.3 | 100.8 | 165.9 | 0 | 266 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 166.6
17 - 18 |  |  | 1336 | 0 | 1562 | 0 | 12.24 | 16.56 | 12.6 | 437.2 | 30.4 | 112.1 | 21.1 | 220.6 | 0 | 5.8 | 8.4 | 106.65 | 161 | 514.5 | 37.9 | 92.7 | 140 | 56.4 | 840.4 | 135.3 | 0 | 26.4 | 1214.4 | 0 | 580.8 | 0 | 171.6 | 831.6 | 0 | 2890.8 | 1927.2 | 13.2 | 6.3 | 16.8 | 168 | 0 | 191.8 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 167.3
18 - 19 |  |  | 1306 | 0 | 1562 | 0 | 12.3 | 17.7 | 13.8 | 460.4 | 31.9 | 86 | 24 | 229.4 | 0 | 6.1 | 6.6 | 113.1 | 178.2 | 450.9 | 30 | 111.9 | 137.1 | 50.4 | 817.2 | 137.85 | 0 | 13.2 | 1201.2 | 0 | 594 | 0 | 198 | 488.4 | 0 | 3062.4 | 1768.8 | 0 | 2.1 | 39.9 | 165.9 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 166.6
19 - 20 |  |  | 1228 | 0 | 1536 | 0 | 12.72 | 19.08 | 13.4 | 476 | 34.6 | 86.7 | 25.8 | 222.6 | 0 | 6.4 | 6.6 | 108.45 | 165.1 | 361.8 | 30.7 | 117.45 | 138.2 | 44.8 | 800.8 | 145.8 | 0 | 26.4 | 1108.8 | 0 | 607.2 | 0 | 1056 | 343.2 | 0 | 3273.6 | 1069.2 | 13.2 | 0 | 67.2 | 170.1 | 0 | 217 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 169.4
20 - 21 |  |  | 1104 | 0 | 1424 | 0 | 12.66 | 18.42 | 12.6 | 446.4 | 31.2 | 85.1 | 22.8 | 208.2 | 0 | 6.3 | 6.7 | 98.4 | 169 | 272.4 | 30 | 94.2 | 123 | 46.6 | 752.4 | 132.9 | 0 | 26.4 | 963.6 | 0 | 554.4 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 3339.6 | 1029.6 | 0 | 0 | 33.6 | 168 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 167.3
21 - 22 |  |  | 1100 | 0 | 1358 | 0 | 12.18 | 20.88 | 13 | 412.8 | 31.7 | 81.5 | 20.4 | 186.2 | 0 | 5.7 | 6.2 | 97.5 | 168.1 | 315.9 | 30.2 | 74.25 | 115 | 43.6 | 740 | 125.1 | 0 | 13.2 | 963.6 | 0 | 528 | 0 | 158.4 | 462 | 0 | 2930.4 | 1900.8 | 0 | 14.7 | 8.4 | 170.1 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 170.1
22 - 23 |  |  | 1118 | 0 | 1266 | 0 | 12.18 | 21.06 | 13.2 | 394.4 | 31.6 | 81.6 | 20.4 | 170.8 | 0 | 5.8 | 6.3 | 93.45 | 148.3 | 381.9 | 31.4 | 70.65 | 113.7 | 47.6 | 666.4 | 121.35 | 0 | 39.6 | 990 | 0 | 528 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 1940.4 | 2600.4 | 0 | 18.9 | 2.1 | 170.1 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 168 | 0 | 170.8
23 - 00 |  |  | 1084 | 0 | 1142 | 0 | 12.24 | 19.5 | 13.2 | 389.6 | 31.9 | 83.5 | 18.4 | 153.6 | 0 | 5.8 | 8 | 85.2 | 141.6 | 339.9 | 18.7 | 59.1 | 107.6 | 41.8 | 600 | 124.35 | 0 | 13.2 | 950.4 | 0 | 462 | 0 | 0 | 2943.6 | 0 | 1188 | 2838 | 0 | 16.8 | 0 | 168 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 168