## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 118425.314 | 118510.756 | 1 | 85.442 | 85.442 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 454.914 | 455.179 | 6000 | 1590 | 1591.8 | -1.8 | -0.11
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 889.978 | 891.374 | 6000 | 8376 | 8374.8 | 1.2 | 0.01
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 706.09 | 706.883 | 2000 | 1586 | 1587 | -1 | -0.06
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 1266.215 | 1267.926 | 3000 | 5133 | 5131.5 | 1.5 | 0.03
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 2390.128 | 2392.878 | 1000 | 2750 | 2750.1 | -0.1 | 0
10 Зеленцово-РТС ао RS | 452.206 | 452.683 | 1000 | 477 | 477 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 2319.3707 | 2319.3707 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 2106.5207 | 2108.9052 | 66000 | 157377 | 157377 | 0 | 0
|  |  |  | 177374.442 | 177374.642 | -0.2
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 303.358 | 303.486 | 6000 | 768 | 766.8 | 1.2 | 0.16
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 526.113 | 526.737 | 6000 | 3744 | 3747.6 | -3.6 | -0.1
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 452.007 | 452.39 | 2000 | 766 | 766 | 0 | 0
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 671.317 | 671.979 | 3000 | 1986 | 1986.9 | -0.9 | -0.05
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 1907.516 | 1909.2 | 1000 | 1684 | 1684 | 0 | 0
10 Зеленцово-РТС ао RS | 155.347 | 155.421 | 1000 | 74 | 74.1 | -0.1 | -0.14
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 560.1746 | 560.6773 | 66000 | 33178.2 | 33178.2 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 3454.2714 | 3454.2997 | 66000 | 1867.8 | 1867.8 | 0 | 0
|  |  |  | 44068 | 44071.4 | -3.4

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 3.578 | 3.602 | 3.746 | 3.516 | 3.572 | 3.704 | 3.738 | 3.636 | 3.208 | 3.372 | 3.27 | 3.2 | 3.304 | 3.3 | 3.192 | 3.362 | 3.618 | 3.78 | 3.652 | 3.684 | 3.886 | 3.892 | 3.79 | 3.84 | 85.442
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 46.2 | 45.6 | 46.2 | 48 | 54.6 | 69 | 85.2 | 81.6 | 75 | 67.2 | 66.6 | 64.2 | 57.6 | 62.4 | 67.8 | 80.4 | 88.2 | 91.2 | 84 | 72.6 | 69 | 63.6 | 56.4 | 49.2 | 1591.8
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 253.2 | 239.4 | 229.8 | 235.8 | 248.4 | 304.2 | 388.8 | 415.8 | 451.8 | 459 | 408.6 | 375 | 363.6 | 377.4 | 354 | 405.6 | 427.2 | 447 | 409.8 | 380.4 | 342 | 306.6 | 294 | 257.4 | 8374.8
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 47.8 | 54.4 | 68.8 | 85 | 81.6 | 75 | 66.8 | 66.2 | 64.4 | 57.2 | 62 | 68 | 79.8 | 88.2 | 90.6 | 84 | 72.2 | 69.2 | 63.4 | 55.8 | 49.2 | 1587
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 153 | 136.5 | 129.9 | 131.4 | 143.1 | 176.7 | 223.8 | 258.6 | 298.2 | 307.5 | 267.9 | 240.6 | 238.8 | 222.3 | 209.1 | 249.6 | 262.2 | 277.5 | 252.6 | 230.4 | 204.6 | 180.3 | 182.4 | 154.5 | 5131.5
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 83.4 | 86.4 | 83.9 | 88.3 | 88.6 | 107.3 | 138.5 | 131.8 | 132.8 | 131.4 | 122.3 | 114.7 | 107.3 | 137.8 | 126 | 134.9 | 138.6 | 141.3 | 131.5 | 126.8 | 114.1 | 104.5 | 92.5 | 85.4 | 2750.1
10 Зеленцово-РТС ао RS | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 19.6 | 25.9 | 24.5 | 20 | 19.3 | 17.9 | 18.4 | 17.3 | 16.3 | 17.9 | 20.2 | 25.9 | 27.5 | 24.8 | 23.1 | 22.4 | 21 | 18.6 | 17.1 | 477
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 6494.4 | 6395.4 | 6514.2 | 7101.6 | 6883.8 | 8520.6 | 9240 | 9147.6 | 8032.2 | 6890.4 | 6982.8 | 6877.2 | 5748.6 | 4494.6 | 4362.6 | 5253.6 | 4903.8 | 5379 | 6111.6 | 7075.2 | 6633 | 5900.4 | 6520.8 | 5913.6 | 157377
Сумма | 7095.578 | 6968.502 | 7069.146 | 7672.116 | 7492.672 | 9269.904 | 10190.938 | 10145.136 | 9088.208 | 7944.972 | 7935.57 | 7757.7 | 6593.704 | 5376.1 | 5208.592 | 6227.462 | 5937.718 | 6457.88 | 7101.952 | 7984.384 | 7458.186 | 6643.692 | 7224.29 | 6530.24 | 177374.642
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 28.2 | 29.4 | 27.6 | 27 | 28.2 | 30 | 30 | 28.2 | 32.4 | 34.8 | 36 | 31.2 | 28.2 | 34.2 | 36.6 | 31.8 | 38.4 | 31.2 | 29.4 | 32.4 | 33.6 | 36 | 35.4 | 36.6 | 766.8
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 144 | 135 | 129 | 127.2 | 130.2 | 139.8 | 144.6 | 137.4 | 163.2 | 181.8 | 169.2 | 157.8 | 142.2 | 180 | 157.2 | 158.4 | 145.2 | 165.6 | 157.2 | 165.6 | 172.8 | 174 | 186.6 | 183.6 | 3747.6
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 28 | 29.2 | 27.6 | 26.8 | 28.2 | 30 | 30 | 28.4 | 32.4 | 34.4 | 36 | 31.6 | 28.2 | 34.2 | 36.2 | 32.2 | 38 | 31.4 | 29.2 | 32.2 | 33.8 | 35.8 | 35.6 | 36.6 | 766
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 81.6 | 66.3 | 65.4 | 62.7 | 67.5 | 74.1 | 77.4 | 74.4 | 86.7 | 93.6 | 86.1 | 81.6 | 76.2 | 84.3 | 76.8 | 86.4 | 76.2 | 99.6 | 91.5 | 90 | 92.4 | 89.7 | 105.3 | 101.1 | 1986.9
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 59.4 | 65.6 | 61.1 | 61.9 | 59.5 | 62.2 | 63.7 | 60 | 75 | 85.7 | 80.2 | 73.8 | 63.3 | 93.6 | 78.4 | 69.9 | 66.6 | 62.4 | 62.1 | 71.8 | 75.7 | 78.9 | 76.1 | 77.1 | 1684
10 Зеленцово-РТС ао RS | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5.2 | 74.1
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 0 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 382.8 | 1980 | 3458.4 | 3293.4 | 2501.4 | 2118.6 | 1894.2 | 1749 | 897.6 | 712.8 | 976.8 | 1161.6 | 1221 | 1062.6 | 1267.2 | 1775.4 | 1834.8 | 1531.2 | 1617 | 1702.8 | 33178.2
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 580.8 | 396 | 468.6 | 303.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 0 | 6.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.8
Сумма | 924.6 | 730.9 | 794.7 | 631.3 | 764.7 | 2318.9 | 3807.4 | 3624.5 | 2893.4 | 2552 | 2304.8 | 2127.8 | 1245.1 | 1147.9 | 1377.2 | 1542 | 1594.8 | 1476.3 | 1639.9 | 2171.2 | 2247.6 | 1950.6 | 2060.8 | 2143 | 44071.4