## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 8.67 | 8.65 | 8.65 | 8.64 | 8.57 | 8.54 | 8.45 | 8.38 | 8.28 | 8.4 | 8.37 | 8.31 | 8.39 | 8.29 | 8.26 | 8.3 | 8.27 | 8.31 | 8.37 | 8.45 | 8.47 | 8.53 | 8.53 | 8.57 | 202.65
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 112.8 | 109.8 | 106.2 | 106.8 | 105.6 | 107.4 | 126 | 143.4 | 145.2 | 138.6 | 129.6 | 120.6 | 129.6 | 129.6 | 123 | 129.6 | 144 | 148.2 | 153 | 146.4 | 133.8 | 130.2 | 121.8 | 115.2 | 3056.4
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 35.1 | 35.1 | 33.9 | 34.2 | 32.7 | 34.8 | 41.7 | 47.4 | 43.5 | 37.8 | 37.5 | 35.1 | 39.6 | 35.4 | 36.9 | 39.6 | 51.3 | 52.5 | 54.3 | 50.7 | 45.9 | 44.4 | 42 | 35.7 | 977.1
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 23.8 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 21.4 | 18 | 18 | 16.4 | 18.2 | 22 | 17.2 | 18.6 | 18 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 21 | 21.2 | 20 | 21.2 | 19.8 | 17.2 | 20.6 | 470.8
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 33.9 | 32.1 | 30.9 | 31.2 | 32.1 | 35.7 | 43.2 | 51.9 | 52.8 | 51.9 | 49.2 | 46.8 | 48.9 | 51.6 | 47.1 | 50.1 | 45.3 | 45.9 | 46.2 | 45 | 38.1 | 38.4 | 36.6 | 36 | 1020.9
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4 | 3.2 | 3.4 | 73.8
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 15.2 | 18.4 | 23.6 | 26.2 | 23.6 | 21.4 | 17 | 19.8 | 22.4 | 18.6 | 19.8 | 25 | 24.2 | 26.6 | 26 | 24.4 | 22.6 | 22 | 18.6 | 490.2
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 137.55 | 133.35 | 132.3 | 133.35 | 131.25 | 139.65 | 153.3 | 180.6 | 186.9 | 178.5 | 159.6 | 164.85 | 166.95 | 161.7 | 159.6 | 161.7 | 181.65 | 183.75 | 173.25 | 174.3 | 174.3 | 165.9 | 151.2 | 141.75 | 3827.25
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 108.15 | 105 | 104.475 | 105.525 | 103.425 | 110.25 | 121.275 | 141.225 | 145.95 | 139.65 | 125.475 | 129.15 | 130.2 | 128.1 | 124.95 | 127.575 | 142.275 | 143.325 | 135.975 | 135.975 | 136.5 | 129.675 | 118.125 | 112.35 | 3004.575
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 478.77 | 466 | 457.225 | 460.715 | 453.045 | 472.94 | 533.525 | 616.305 | 630.03 | 602.85 | 551.345 | 542.61 | 563.84 | 556.29 | 537.41 | 555.675 | 619.195 | 630.785 | 622.295 | 610.225 | 586.27 | 563.505 | 520.655 | 492.17 | 13123.675
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч