## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0.31 | 0.308 | 0.31 | 0.306 | 0.314 | 0.308 | 0.304 | 0.304 | 0.286 | 0.288 | 0.296 | 0.284 | 0.304 | 0.29 | 0.288 | 0.292 | 0.29 | 0.298 | 0.296 | 0.286 | 0.302 | 0.292 | 0.296 | 0.3 | 7.152
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 12.99 | 12.692 | 13.062 | 12.748 | 13.244 | 12.808 | 12.894 | 12.724 | 12.308 | 12.102 | 12.654 | 11.976 | 12.894 | 12.202 | 12.13 | 12.446 | 12.25 | 12.758 | 12.438 | 12.278 | 12.796 | 12.188 | 12.518 | 12.428 | 301.528
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 807.6 | 781.8 | 767.4 | 765.6 | 783 | 882 | 1009.2 | 1106.4 | 1082.4 | 1077.6 | 1030.2 | 1036.2 | 1110 | 999 | 1002.6 | 1089 | 1152.6 | 1141.2 | 1151.4 | 1060.8 | 1038.6 | 947.4 | 850.8 | 763.8 | 23436.6
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 877.8 | 978.6 | 869.4 | 993.6 | 794.4 | 852 | 1015.8 | 1011.6 | 1449.6 | 1510.8 | 1258.8 | 1558.8 | 937.8 | 1484.4 | 1553.4 | 1324.2 | 1342.8 | 1165.2 | 1263.6 | 1643.4 | 999.6 | 1474.2 | 1288.8 | 1243.8 | 28892.4
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 276.7 | 264.8 | 262.1 | 260.4 | 266.5 | 274.8 | 343.1 | 373.6 | 325.2 | 310.7 | 290.7 | 301.1 | 322.1 | 300.2 | 300.1 | 333.6 | 367.3 | 396.7 | 406.1 | 401 | 402.5 | 373.8 | 338.7 | 289.4 | 7781.2
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 434.4 | 423.2 | 413.2 | 411.2 | 421.2 | 503.2 | 552 | 606.8 | 626 | 644.8 | 617.6 | 617.2 | 663.6 | 582 | 582.8 | 630 | 654.8 | 612 | 645.6 | 648.8 | 625.6 | 570.8 | 508.4 | 470.4 | 13465.6
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 639.6 | 753.9 | 650.7 | 775.8 | 570.3 | 624.9 | 765.6 | 736.8 | 1178.7 | 1229.7 | 975.9 | 1276.5 | 647.1 | 1206.9 | 1269.6 | 1035.9 | 1059 | 895.5 | 952.5 | 1344.6 | 702.6 | 1205.4 | 1038 | 1019.1 | 22554.6
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 60.1 | 58.5 | 58.3 | 57.8 | 58.7 | 58.4 | 57.9 | 61 | 66.1 | 67.9 | 68 | 73.1 | 70.1 | 69.2 | 74.6 | 67.6 | 63.7 | 59.9 | 59.3 | 57 | 57.5 | 55.7 | 56.4 | 57.7 | 1494.5
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 165 | 154.4 | 148.5 | 148.5 | 152.1 | 156.9 | 180.4 | 201.6 | 195.8 | 204.7 | 204 | 201.1 | 209.1 | 198.4 | 201.6 | 211.1 | 210.2 | 198.8 | 241.1 | 234.6 | 227.4 | 203.9 | 185.1 | 157.1 | 4591.4
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 6 | 6 | 5.7 | 8.5 | 12.5 | 13.2 | 14.3 | 13.2 | 13.1 | 13.7 | 13.3 | 12.7 | 6 | 6.6 | 5.7 | 205.3
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 93.6 | 90.32 | 89.12 | 90.48 | 91.84 | 101.28 | 110.96 | 120.8 | 126.64 | 118.08 | 118.96 | 115.04 | 118.24 | 107.04 | 109.68 | 113.76 | 118.48 | 121.84 | 87.44 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2043.68
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 819.7 | 793.1 | 779.1 | 777 | 795.2 | 893.9 | 1022 | 1118.6 | 1094.1 | 1089.2 | 1042.3 | 1048.6 | 1122.1 | 1011.5 | 1015 | 1101.1 | 1164.1 | 1153.6 | 1163.4 | 1072.4 | 1050.7 | 959.7 | 863.1 | 773.5 | 23723
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 889 | 990.5 | 881.3 | 1005.2 | 805.7 | 863.1 | 1028.3 | 1022.7 | 1465.1 | 1526.7 | 1271.9 | 1575 | 949.9 | 1499.4 | 1570.1 | 1339.1 | 1356.6 | 1178.1 | 1276.8 | 1661.8 | 1010.8 | 1489.6 | 1304.1 | 1257.9 | 29218.7
| Сумма | 5082.9 | 5308.22 | 4938.192 | 5304.334 | 4758.198 | 5229.196 | 6104.558 | 6380.128 | 7628.834 | 7798.57 | 6897.31 | 7820.6 | 6171.738 | 7483.032 | 7705.098 | 7272.398 | 7515.32 | 6948.996 | 7273.674 | 8150.264 | 6141.178 | 7298.98 | 6452.814 | 6051.128 | 157715.66
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч