## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 8.895 | 0.825 | 564.8 | 134.4 | 124.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0.4 | 67.6 | 76.8 | 225.2 | 61.2 | 134.4
01 - 02 | 8.91 | 0.825 | 540.8 | 137.6 | 124.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0.4 | 62.8 | 75.2 | 212 | 60 | 135.6
02 - 03 | 8.925 | 0.825 | 544 | 136 | 124.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0.4 | 61.2 | 76 | 209.6 | 64.2 | 133.2
03 - 04 | 8.97 | 0.84 | 544 | 132.8 | 123.6 | 0 | 0 | 11.2 | 0.4 | 60.8 | 76.4 | 210 | 64.2 | 132
04 - 05 | 8.88 | 0.825 | 555.2 | 134.4 | 123.6 | 0 | 0 | 10.8 | 0.4 | 64.4 | 74.8 | 228.4 | 58.8 | 133.2
05 - 06 | 8.805 | 0.81 | 577.6 | 134.4 | 122.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0.4 | 70 | 74.4 | 240.4 | 62.4 | 134.4
06 - 07 | 8.775 | 0.81 | 641.6 | 179.2 | 123.6 | 0 | 0 | 10.8 | 0.4 | 75.2 | 76.8 | 282 | 77.4 | 176.4
07 - 08 | 8.745 | 0.81 | 697.6 | 203.2 | 134.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0.4 | 81.2 | 76.8 | 313.2 | 81 | 202.8
08 - 09 | 8.28 | 0.765 | 1038.4 | 392 | 301.2 | 0 | 0 | 118.4 | 0.4 | 118.8 | 88.4 | 332.8 | 84.6 | 388.8
09 - 10 | 8.16 | 0.765 | 1206.4 | 353.6 | 340.8 | 0 | 0 | 236 | 0.4 | 128.4 | 90.8 | 330.4 | 85.2 | 352.8
10 - 11 | 8.595 | 0.795 | 907.2 | 64 | 49.2 | 0 | 0 | 241.6 | 0.4 | 112.4 | 92 | 316 | 102 | 61.2
11 - 12 | 8.655 | 0.795 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 0.4 | 99.2 | 98.4 | 300 | 95.4 | 0
12 - 13 | 7.755 | 0.735 | 1000 | 201.6 | 236.4 | 0 | 0 | 220 | 0.4 | 106.8 | 71.2 | 285.6 | 86.4 | 201.6
13 - 14 | 7.5 | 0.765 | 1139.2 | 428.8 | 356.4 | 0 | 0 | 237.6 | 0.4 | 112.8 | 69.6 | 280.4 | 87.6 | 423.6
14 - 15 | 7.515 | 0.75 | 1140.8 | 364.8 | 331.2 | 0 | 0 | 237.2 | 0.4 | 116 | 74 | 292 | 96 | 363.6
15 - 16 | 7.53 | 0.75 | 1123.2 | 347.2 | 294 | 0 | 0 | 232.8 | 0.4 | 118 | 72.8 | 314 | 97.8 | 343.2
16 - 17 | 7.53 | 0.765 | 1158.4 | 326.4 | 298.8 | 0 | 0 | 231.2 | 0.4 | 116.4 | 74.4 | 340.8 | 101.4 | 324
17 - 18 | 7.755 | 0.78 | 964.8 | 147.2 | 138 | 0 | 0 | 211.6 | 0.4 | 87.2 | 84.4 | 345.2 | 103.2 | 146.4
18 - 19 | 7.89 | 0.795 | 876.8 | 150.4 | 126 | 0 | 0 | 116.4 | 0.4 | 86.8 | 90.8 | 357.6 | 105.6 | 148.8
19 - 20 | 8.055 | 0.81 | 763.2 | 150.4 | 128.4 | 0 | 0 | 14 | 0.4 | 88 | 79.2 | 356.8 | 100.8 | 148.8
20 - 21 | 8.07 | 0.81 | 744 | 134.4 | 156 | 0 | 0 | 12 | 0.4 | 90.4 | 83.6 | 328.8 | 79.2 | 133.2
21 - 22 | 8.1 | 0.81 | 721.6 | 136 | 156 | 0 | 0 | 12.4 | 0.4 | 88.4 | 73.2 | 324 | 72 | 133.2
22 - 23 | 8.115 | 0.81 | 676.8 | 136 | 154.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0.4 | 80 | 70 | 286.4 | 77.4 | 134.4
23 - 00 | 8.145 | 0.825 | 612.8 | 131.2 | 156 | 0 | 0 | 12.4 | 0.4 | 71.6 | 72.8 | 240.8 | 64.8 | 128.4
Сумма | 198.555 | 19.095 | 19563.2 | 4656 | 4225.2 | 0 | 0 | 2474.4 | 9.6 | 2164.4 | 1892.8 | 6952.4 | 1968.6 | 4614
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27.6 | 26.8 | 62 | 20.4 | 112.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 26.8 | 26 | 58 | 19.8 | 114
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 26.4 | 27.6 | 61.6 | 20.4 | 115.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 26.4 | 28 | 61.6 | 20.4 | 114
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24.8 | 25.6 | 57.6 | 19.2 | 112.8
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 24 | 24.8 | 56.4 | 18.6 | 110.4
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 25.6 | 24.8 | 58.8 | 19.8 | 110.4
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 26 | 24.4 | 55.6 | 19.2 | 114
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 86.8 | 42 | 50 | 19.2 | 378
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 95.2 | 48.4 | 48.8 | 18 | 328.8
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 256.4 | 0 | 77.6 | 46 | 54.4 | 21 | 39.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 70 | 56.8 | 49.2 | 21 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 236 | 0 | 70.8 | 22 | 49.6 | 18.6 | 150
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 234.4 | 0 | 74 | 20.4 | 43.2 | 18 | 441.6
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 234 | 0 | 84 | 22.4 | 47.6 | 18 | 345.6
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 234.4 | 0 | 74.4 | 18.4 | 48.8 | 18 | 336
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 255.6 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 62.4 | 18.4 | 48.4 | 19.8 | 327.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 22.4 | 35.6 | 56.4 | 21.6 | 102
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 144.4 | 0 | 22.8 | 49.6 | 58.8 | 21.6 | 114
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 26 | 27.2 | 59.6 | 22.8 | 116.4
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 25.2 | 38 | 62.4 | 21.6 | 114
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 26.8 | 30.8 | 61.2 | 21 | 118.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 26.4 | 26 | 61.2 | 20.4 | 118.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 26.8 | 25.6 | 55.6 | 20.4 | 116.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 2696 | 0 | 1079.2 | 735.6 | 1326.8 | 478.8 | 4051.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч