## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 3.922 | 2.724 | 2.409 | 388 | 0 | 42.8 | 0 | 209 | 0 | 50.8 | 0 | 37.8 | 0 | 57.4 | 0 | 636.8 | 133.6
01 - 02 | 4.077 | 2.879 | 2.425 | 396.4 | 0 | 41 | 0 | 205.2 | 0 | 50.8 | 0 | 38 | 0 | 51.4 | 0 | 641.6 | 125.6
02 - 03 | 4.118 | 2.923 | 2.484 | 385.2 | 0 | 40.8 | 0 | 207 | 0 | 50.6 | 0 | 38.4 | 0 | 51.6 | 0 | 632.4 | 126
03 - 04 | 4.153 | 2.957 | 2.454 | 391.6 | 0 | 42.2 | 0 | 204.2 | 0 | 50.2 | 0 | 38.4 | 0 | 47 | 0 | 635.2 | 123.2
04 - 05 | 4.135 | 2.972 | 2.422 | 412 | 0 | 49.6 | 0 | 197.8 | 0 | 50.2 | 0 | 37.8 | 0 | 62.4 | 0 | 649.2 | 144.8
05 - 06 | 4.088 | 3 | 2.375 | 387.4 | 0 | 43.8 | 0 | 193.6 | 0 | 49.6 | 0 | 37.8 | 0 | 62.4 | 0 | 620 | 139.2
06 - 07 | 4.16 | 3.119 | 2.356 | 388 | 0 | 37.8 | 0 | 195.8 | 0 | 50.8 | 0 | 37.6 | 0 | 58 | 0 | 624.4 | 128.8
07 - 08 | 4.012 | 2.927 | 2.345 | 374.4 | 0 | 39.6 | 0 | 203.4 | 0 | 51.8 | 0 | 37.6 | 0 | 75.4 | 0 | 618.8 | 147.6
08 - 09 | 4.28 | 3.331 | 2.351 | 382 | 0 | 42 | 0 | 210 | 0 | 52.2 | 0 | 35.8 | 0 | 78.4 | 0 | 634.4 | 151.2
09 - 10 | 4.086 | 3.008 | 2.349 | 377.8 | 0 | 41.2 | 0 | 211.8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 630 | 105.6
10 - 11 | 3.973 | 2.811 | 2.394 | 367.8 | 0 | 38.6 | 0 | 206.8 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 614.4 | 92
11 - 12 | 4.122 | 2.806 | 2.539 | 374.4 | 0 | 39.6 | 0 | 193.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 608.8 | 91.6
12 - 13 | 3.772 | 2.612 | 2.338 | 374 | 0 | 36.2 | 0 | 193.8 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 608.8 | 80.8
13 - 14 | 3.571 | 2.313 | 2.313 | 385 | 0 | 37.8 | 0 | 185.4 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 610 | 79.2
14 - 15 | 3.675 | 2.515 | 2.293 | 391 | 0 | 45.8 | 0 | 180.6 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 638.8 | 90.4
15 - 16 | 3.995 | 2.761 | 2.438 | 390.2 | 0 | 44.4 | 0 | 116.8 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 598.8 | 83.2
16 - 17 | 3.935 | 2.73 | 2.374 | 387.6 | 0 | 38 | 0 | 173.2 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 656 | 76
17 - 18 | 3.69 | 2.483 | 2.314 | 397.8 | 0 | 37 | 0 | 200.6 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 691.6 | 77.2
18 - 19 | 3.787 | 2.487 | 2.431 | 388.6 | 0 | 39.4 | 0 | 197 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 682 | 79.2
19 - 20 | 5.701 | 2.579 | 2.86 | 366 | 0 | 40.2 | 0 | 95.6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 560 | 81.6
20 - 21 | 3.959 | 2.67 | 2.453 | 370.4 | 0 | 37 | 0 | 216.6 | 0 | 106.2 | 0 | 0.2 | 0 | 32 | 0 | 682 | 67.2
21 - 22 | 3.874 | 2.665 | 2.422 | 361.8 | 0 | 37 | 0 | 213.2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 670.8 | 63.6
22 - 23 | 3.65 | 2.39 | 2.37 | 356 | 0 | 37.8 | 0 | 196 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 646.4 | 62
23 - 00 | 3.83 | 2.652 | 2.346 | 347.4 | 0 | 36.4 | 0 | 192.2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 633.6 | 58
Сумма | 96.565 | 66.314 | 57.855 | 9140.8 | 0 | 966 | 0 | 4599.4 | 0 | 1735 | 0 | 339.4 | 0 | 1193.6 | 0 | 15224.8 | 2407.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 |  |  |  | 66.4 | 0 | 22 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 12 | 3.6 | 0 | 0 | 17 | 69.6 | 14.4
01 - 02 |  |  |  | 67 | 0 | 22 | 0 | 2.4 | 4.4 | 0 | 12.2 | 3.4 | 0 | 0 | 17.8 | 70.4 | 12.8
02 - 03 |  |  |  | 71.6 | 0 | 23.8 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.2 | 11.8 | 5.2 | 0 | 0 | 16.8 | 77.2 | 18
03 - 04 |  |  |  | 70.4 | 0 | 23.6 | 0 | 2 | 5.2 | 0 | 12 | 4.2 | 0 | 0 | 17.2 | 75.2 | 17.2
04 - 05 |  |  |  | 66.6 | 0 | 21.4 | 0 | 0.6 | 6.8 | 0 | 13 | 3.4 | 0 | 0 | 16.8 | 70.8 | 15.6
05 - 06 |  |  |  | 64 | 0 | 20.6 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 13.6 | 2.8 | 0 | 0 | 16.4 | 67.6 | 12.4
06 - 07 |  |  |  | 62.6 | 0 | 20 | 0 | 1 | 6.6 | 0 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 16 | 65.6 | 13.6
07 - 08 |  |  |  | 59.6 | 0 | 18.8 | 0 | 1.2 | 5.8 | 0 | 13.6 | 2.6 | 0 | 0 | 14.8 | 61.6 | 11.6
08 - 09 |  |  |  | 60.8 | 0 | 18.8 | 0 | 2.2 | 4.2 | 0 | 13.8 | 2 | 0 | 0 | 15.8 | 64 | 12.4
09 - 10 |  |  |  | 59.4 | 0 | 18.4 | 0 | 1 | 7.2 | 0.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 61.2 | 8
10 - 11 |  |  |  | 61.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0.8 | 6.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 62.4 | 4.8
11 - 12 |  |  |  | 60.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0.8 | 5.4 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 62 | 0.8
12 - 13 |  |  |  | 63.8 | 0 | 19.8 | 0 | 2 | 4.2 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 67.2 | 1.2
13 - 14 |  |  |  | 60.2 | 0 | 18.4 | 0 | 1 | 5.2 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 60.4 | 0.4
14 - 15 |  |  |  | 59 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 8.4 | 1.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 61.6 | 0
15 - 16 |  |  |  | 58.4 | 0 | 17.8 | 0 | 0.6 | 1.2 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 69.2 | 0.4
16 - 17 |  |  |  | 56.2 | 0 | 16.6 | 0 | 1.2 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 69.2 | 0
17 - 18 |  |  |  | 55.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0.4 | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 67.6 | 0
18 - 19 |  |  |  | 56.8 | 0 | 17.8 | 0 | 11.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 77.6 | 0.8
19 - 20 |  |  |  | 60 | 0 | 18.8 | 0 | 3.4 | 0.6 | 8.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 76.8 | 2
20 - 21 |  |  |  | 61 | 0 | 19.2 | 0 | 0.8 | 6.4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.8 | 76.4 | 0.4
21 - 22 |  |  |  | 62.4 | 0 | 20.4 | 0 | 1.4 | 5.8 | 9.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 80 | 1.2
22 - 23 |  |  |  | 64.6 | 0 | 20.6 | 0 | 0.6 | 7.8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.6 | 81.6 | 1.2
23 - 00 |  |  |  | 63 | 0 | 20.6 | 0 | 0.4 | 7.4 | 8.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 20.4 | 79.6 | 1.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч