## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Воскресенское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 1.692 | 1.458 | 52.8 | 0 | 95.6 | 9.5 | 0 | 86.2 | 29.7 | 42 | 47.2
01 - 02 | 1.688 | 1.451 | 53.8 | 0 | 96 | 9.2 | 0 | 82 | 29.7 | 41.4 | 43.3
02 - 03 | 1.692 | 1.455 | 54.5 | 0 | 94.4 | 9.2 | 0 | 74.6 | 29.5 | 39 | 36.2
03 - 04 | 1.696 | 1.454 | 54.5 | 0 | 94.8 | 9.3 | 0 | 75.6 | 29 | 39.4 | 37.4
04 - 05 | 1.68 | 1.439 | 55.6 | 0 | 96.8 | 9.5 | 0 | 92.6 | 29.1 | 40.3 | 54.3
05 - 06 | 1.668 | 1.426 | 57.6 | 0 | 99.2 | 10.8 | 0 | 92 | 28.7 | 40.8 | 52.8
06 - 07 | 1.66 | 1.421 | 58.6 | 0 | 102.8 | 11.8 | 0 | 91.6 | 30.1 | 43.6 | 49.8
07 - 08 | 1.656 | 1.416 | 71.2 | 0 | 121.2 | 12.3 | 0 | 108.8 | 41.3 | 49.2 | 55.6
08 - 09 | 1.652 | 1.414 | 81.6 | 0 | 136.4 | 11.3 | 0 | 120 | 52.4 | 53.8 | 56.5
09 - 10 | 1.652 | 1.417 | 79 | 0 | 125.6 | 11.5 | 0 | 116 | 61.4 | 46 | 43.5
10 - 11 | 1.66 | 1.418 | 70.6 | 0 | 112.4 | 11.4 | 0 | 102.2 | 53.4 | 41.2 | 37.6
11 - 12 | 1.664 | 1.42 | 64.4 | 0 | 102 | 10.2 | 0 | 97 | 42.3 | 36.8 | 44.9
12 - 13 | 1.676 | 1.428 | 67.1 | 0 | 100.8 | 10.4 | 0 | 101.8 | 43.5 | 33.1 | 48.2
13 - 14 | 1.664 | 1.42 | 67.8 | 0 | 99.6 | 11.2 | 0 | 85.4 | 40.8 | 31.1 | 33.5
14 - 15 | 1.66 | 1.417 | 71 | 0 | 103.2 | 13.6 | 0 | 87.2 | 38.4 | 31.5 | 35.4
15 - 16 | 1.66 | 1.419 | 70.5 | 0 | 102.8 | 12.5 | 0 | 90.4 | 32.8 | 31.9 | 45.5
16 - 17 | 1.652 | 1.409 | 75 | 0 | 116.4 | 13.4 | 0 | 102 | 35.4 | 40.8 | 53.4
17 - 18 | 1.648 | 1.409 | 73.7 | 0 | 134 | 13 | 0 | 117.8 | 38.9 | 59.2 | 66.1
18 - 19 | 1.652 | 1.411 | 71.2 | 0 | 122.4 | 14 | 0 | 110.6 | 37.3 | 50.7 | 59.7
19 - 20 | 1.668 | 1.422 | 70.2 | 0 | 124.4 | 14.4 | 0 | 110.2 | 35.7 | 53.5 | 60.3
20 - 21 | 1.668 | 1.43 | 63.9 | 0 | 117.2 | 15.7 | 0 | 91.8 | 33.7 | 52.4 | 42.5
21 - 22 | 1.684 | 1.439 | 62.3 | 0 | 108.4 | 13.3 | 0 | 89.8 | 33.7 | 45.4 | 43
22 - 23 | 1.68 | 1.437 | 59.3 | 0 | 102.8 | 9.6 | 0 | 88.8 | 32.7 | 42.6 | 46.8
23 - 00 | 1.684 | 1.44 | 56.7 | 0 | 100 | 10 | 0 | 86.4 | 31.1 | 42.2 | 45.6
Сумма | 40.056 | 34.27 | 1562.9 | 0 | 2609.2 | 277.1 | 0 | 2300.8 | 890.6 | 1027.9 | 1139.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 0 | 0.692 | 46.3 | 0 | 74 | 4.2 | 0 | 42.6 | 5.6 | 28.9 | 33
01 - 02 | 0 | 0.688 | 45.4 | 0 | 72.8 | 4.1 | 0 | 42.2 | 5.1 | 28.7 | 33
02 - 03 | 0 | 0.688 | 45.6 | 0 | 72.8 | 4.3 | 0 | 43.2 | 5.6 | 28.3 | 33.3
03 - 04 | 0 | 0.688 | 45.7 | 0 | 72.8 | 4.1 | 0 | 44 | 5.3 | 28.1 | 34.5
04 - 05 | 0 | 0.681 | 44.6 | 0 | 70.4 | 3.8 | 0 | 48 | 5.3 | 27.2 | 39.1
05 - 06 | 0 | 0.675 | 46.2 | 0 | 71.6 | 3.5 | 0 | 48.4 | 4.9 | 26.6 | 39.9
06 - 07 | 0 | 0.674 | 42.1 | 0 | 66.8 | 3.4 | 0 | 43 | 4.1 | 26.2 | 35
07 - 08 | 0 | 0.67 | 45.6 | 0 | 70 | 3.1 | 0 | 44.2 | 4.2 | 25.7 | 36.5
08 - 09 | 0 | 0.671 | 54.4 | 0 | 78 | 2.8 | 0 | 41 | 8.1 | 25.1 | 29.4
09 - 10 | 0 | 0.67 | 53.1 | 0 | 74 | 2.1 | 0 | 40.4 | 11.3 | 22.6 | 26.9
10 - 11 | 0 | 0.671 | 39.8 | 0 | 60 | 2.1 | 0 | 37.8 | 10.3 | 21.7 | 24.8
11 - 12 | 0 | 0.673 | 40.1 | 0 | 60 | 2.1 | 0 | 36.4 | 9.5 | 21.6 | 24.1
12 - 13 | 0 | 0.676 | 41.5 | 0 | 62.4 | 2.2 | 0 | 37 | 7.4 | 22.2 | 26.9
13 - 14 | 0 | 0.672 | 41 | 0 | 60.8 | 2.2 | 0 | 36 | 8.5 | 21.5 | 25
14 - 15 | 0 | 0.671 | 41.3 | 0 | 61.2 | 2.9 | 0 | 36 | 8.5 | 21.3 | 24.4
15 - 16 | 0 | 0.67 | 44.1 | 0 | 64 | 2.1 | 0 | 33.2 | 4.5 | 21.5 | 26
16 - 17 | 0 | 0.668 | 45.4 | 0 | 67.6 | 2.9 | 0 | 43 | 5 | 23.9 | 34.7
17 - 18 | 0 | 0.667 | 44.2 | 0 | 68.4 | 2.7 | 0 | 47.6 | 6.1 | 25.9 | 38.4
18 - 19 | 0 | 0.669 | 44.8 | 0 | 68.4 | 2.9 | 0 | 43.6 | 5 | 25.3 | 34.8
19 - 20 | 0 | 0.675 | 45.4 | 0 | 70.4 | 3.2 | 0 | 45.6 | 5.3 | 26.6 | 36.8
20 - 21 | 0 | 0.679 | 46.1 | 0 | 71.2 | 3 | 0 | 41.6 | 4.9 | 26.6 | 33.1
21 - 22 | 0 | 0.685 | 46.7 | 0 | 72.4 | 3.4 | 0 | 43 | 5.6 | 27.3 | 33.7
22 - 23 | 0 | 0.682 | 45.7 | 0 | 72 | 3.4 | 0 | 40.4 | 5.4 | 27.4 | 31.3
23 - 00 | 0 | 0.685 | 47.8 | 0 | 74.4 | 3.8 | 0 | 41.2 | 5.4 | 27.7 | 32
Сумма | 0 | 16.24 | 1082.9 | 0 | 1656.4 | 74.3 | 0 | 999.4 | 150.9 | 607.9 | 766.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Воскресенское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч