## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 | 2.144 |  | 0 | 51.3 | 25.3 | 46.1 | 32.2 | 0 | 0 | 78.9 | 23.4 | 0
01 - 02 | 2.008 |  | 0 | 49.5 | 24.9 | 45.4 | 32.2 | 0 | 0 | 77.7 | 21.8 | 0
02 - 03 | 1.856 |  | 0 | 48.9 | 24.4 | 45.3 | 32 | 0 | 0 | 77.7 | 21.8 | 0
03 - 04 | 1.28 |  | 0 | 48 | 23.6 | 45.1 | 32.8 | 0 | 0 | 78.3 | 21.8 | 0
04 - 05 | 1.336 |  | 0 | 48 | 23.8 | 45.1 | 31.6 | 0 | 0 | 77.1 | 21.8 | 0
05 - 06 | 1.44 |  | 0 | 49.2 | 24.3 | 44.8 | 31.6 | 0 | 0 | 77.1 | 22 | 0
06 - 07 | 2.576 |  | 0 | 54 | 27.5 | 53.9 | 32.2 | 0 | 0 | 86.1 | 24 | 0
07 - 08 | 1.768 |  | 0 | 70.2 | 39 | 67.1 | 39.8 | 0 | 0 | 107.7 | 27.4 | 0
08 - 09 | 1.8 |  | 0 | 103.8 | 59.8 | 78.2 | 102.8 | 0 | 0 | 181.8 | 38.4 | 0
09 - 10 | 3.112 |  | 0 | 119.1 | 60.1 | 77.6 | 112.6 | 0 | 0 | 190.8 | 53.6 | 0
10 - 11 | 1.864 |  | 0 | 126.9 | 57.5 | 80.8 | 102 | 0 | 0 | 183.3 | 64 | 0
11 - 12 | 2.184 |  | 0 | 122.4 | 57.2 | 89.7 | 100.2 | 0 | 0 | 190.8 | 60.2 | 0
12 - 13 | 2.136 |  | 0 | 109.8 | 54.9 | 80.5 | 73.2 | 0 | 0 | 153.9 | 49.8 | 0
13 - 14 | 2.216 |  | 0 | 111.6 | 51.8 | 80.2 | 104 | 0 | 0 | 185.1 | 55 | 0
14 - 15 | 2.216 |  | 0 | 106.8 | 52.5 | 82.6 | 109.8 | 0 | 0 | 192.9 | 49.4 | 0
15 - 16 | 2.24 |  | 0 | 111.6 | 54.6 | 81 | 91 | 0 | 0 | 172.5 | 52.2 | 0
16 - 17 | 1.928 |  | 0 | 107.1 | 54.7 | 75.2 | 109.8 | 0 | 0 | 185.7 | 47.6 | 0
17 - 18 | 2.488 |  | 0 | 78 | 36.1 | 53.1 | 77.6 | 0 | 0 | 131.1 | 38.2 | 0
18 - 19 | 2.296 |  | 0 | 64.2 | 29.7 | 47.9 | 62 | 0 | 0 | 110.4 | 31.4 | 0
19 - 20 | 3.456 |  | 0 | 61.5 | 32.9 | 48.3 | 57.2 | 0 | 0 | 105.9 | 26 | 0
20 - 21 | 3.032 |  | 0 | 56.4 | 31 | 48.4 | 50.6 | 0 | 0 | 99.3 | 22.2 | 0
21 - 22 | 3.448 |  | 0 | 55.8 | 31.4 | 48.1 | 50.6 | 0 | 0 | 99 | 21.4 | 0
22 - 23 | 3.072 |  | 0 | 55.2 | 30.1 | 46 | 48.6 | 0 | 0 | 95.1 | 22.4 | 0
23 - 00 | 1.616 |  | 0 | 51 | 26.4 | 44 | 42 | 0 | 0 | 86.4 | 21.6 | 0
Сумма | 53.512 | 0 | 0 | 1860.3 | 933.5 | 1454.4 | 1558.4 | 0 | 0 | 3024.6 | 837.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч