## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 6.252 | 0 | 200.4 | 378 | 261.8 | 0 | 81.9 | 0 | 119.8 | 8.6 | 33.6 | 0 | 78.6
01 - 02 | 6.48 | 0 | 194.4 | 346.8 | 255.6 | 0 | 78.5 | 0 | 94 | 8.4 | 33.2 | 0 | 77
02 - 03 | 6.552 | 0 | 194.4 | 346.4 | 258.8 | 0 | 76.8 | 0 | 90.4 | 8.6 | 35.2 | 0 | 76.6
03 - 04 | 6.536 | 0 | 194 | 349.6 | 260.4 | 0 | 75.8 | 0 | 92 | 8.4 | 35.8 | 0 | 76.4
04 - 05 | 6.408 | 0 | 194.4 | 406.8 | 286.4 | 0 | 78.1 | 0 | 124 | 8.4 | 35 | 0 | 75.4
05 - 06 | 6.38 | 0 | 201.2 | 430.8 | 300.4 | 0 | 82.5 | 0 | 134.6 | 8 | 33.8 | 0 | 78.8
06 - 07 | 6.444 | 0 | 227.6 | 480.8 | 309.8 | 0 | 81.4 | 0 | 175.4 | 8.6 | 34 | 0 | 106
07 - 08 | 6.6 | 0 | 247.2 | 550.4 | 337.2 | 0 | 77.8 | 0 | 218.2 | 8.8 | 36.4 | 0 | 126.2
08 - 09 | 5.9 | 0 | 259.6 | 538 | 353 | 0 | 79.5 | 0 | 189.8 | 8.6 | 34.2 | 0 | 139.4
09 - 10 | 5.88 | 0 | 244.4 | 484.8 | 320.8 | 0 | 81.4 | 0 | 168.2 | 8.4 | 36 | 0 | 120
10 - 11 | 5.856 | 0 | 225.6 | 458.4 | 324.4 | 0 | 74.1 | 0 | 138.4 | 8.4 | 35.2 | 0 | 109
11 - 12 | 5.88 | 0 | 244.8 | 476 | 334.4 | 0 | 86.2 | 0 | 145.8 | 8 | 38.2 | 0 | 113.8
12 - 13 | 5.94 | 0 | 233.6 | 470 | 323.2 | 0 | 80.5 | 0 | 150.8 | 8.4 | 36.6 | 0 | 109.4
13 - 14 | 5.84 | 0 | 226 | 489.6 | 331.2 | 0 | 80.9 | 0 | 162.8 | 8 | 32.8 | 0 | 105.8
14 - 15 | 5.956 | 0 | 225.6 | 475.2 | 308.8 | 0 | 78.4 | 0 | 170.8 | 9 | 33.8 | 0 | 106
15 - 16 | 6.004 | 0 | 222.8 | 429.2 | 296 | 0 | 73.5 | 0 | 137.2 | 9 | 36.6 | 0 | 105
16 - 17 | 6.032 | 0 | 246 | 486 | 304.6 | 0 | 91.8 | 0 | 185.6 | 10 | 37.4 | 0 | 108.4
17 - 18 | 6.08 | 0 | 243.2 | 482.8 | 343.4 | 0 | 86.7 | 0 | 144 | 10.4 | 37.4 | 0 | 110
18 - 19 | 6.112 | 0 | 249.2 | 486.4 | 339.8 | 0 | 92 | 0 | 151 | 10 | 36.6 | 0 | 112.4
19 - 20 | 5.996 | 0 | 240 | 451.6 | 328 | 0 | 84.5 | 0 | 127.4 | 9.2 | 38.4 | 0 | 109.4
20 - 21 | 5.996 | 0 | 240.4 | 478.8 | 302.4 | 0 | 89.1 | 0 | 180.6 | 9.4 | 36.2 | 0 | 108
21 - 22 | 6.044 | 0 | 222.8 | 410 | 284.6 | 0 | 82 | 0 | 128.8 | 9 | 37 | 0 | 97
22 - 23 | 6.032 | 0 | 212.8 | 399.6 | 268.2 | 0 | 78.4 | 0 | 135 | 9 | 36.4 | 0 | 91.6
23 - 00 | 6.024 | 0 | 208 | 361.6 | 255 | 0 | 81.2 | 0 | 109.8 | 9 | 35.8 | 0 | 84.8
Сумма | 147.224 | 0 | 5398.4 | 10667.6 | 7288.2 | 0 | 1953 | 0 | 3474.4 | 211.6 | 855.6 | 0 | 2425
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 |  |  | 94.4 | 130 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 37.6
01 - 02 |  |  | 94 | 118.8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 37.4
02 - 03 |  |  | 94.4 | 118 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 37.2
03 - 04 |  |  | 94.4 | 120.8 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 38
04 - 05 |  |  | 90.8 | 153.6 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 36
05 - 06 |  |  | 88.4 | 166.8 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 35.2
06 - 07 |  |  | 94.8 | 179.2 | 110.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 38.6
07 - 08 |  |  | 101.6 | 200.8 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 42.6
08 - 09 |  |  | 103.2 | 193.2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 47.8
09 - 10 |  |  | 96 | 159.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 43.6
10 - 11 |  |  | 94.4 | 134.8 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 43.4
11 - 12 |  |  | 94.4 | 144 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 41.6
12 - 13 |  |  | 94 | 155.2 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 39.8
13 - 14 |  |  | 88.8 | 164 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36.6
14 - 15 |  |  | 94 | 148.4 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 39.2
15 - 16 |  |  | 102 | 126.8 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 43.4
16 - 17 |  |  | 106 | 128.8 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 44.2
17 - 18 |  |  | 106.8 | 153.2 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 43
18 - 19 |  |  | 108 | 139.2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 42
19 - 20 |  |  | 101.2 | 141.2 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 39.8
20 - 21 |  |  | 100.8 | 138 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 39.2
21 - 22 |  |  | 102.4 | 130 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 40
22 - 23 |  |  | 102 | 126.4 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 39.6
23 - 00 |  |  | 100.8 | 126 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 39
Сумма | 0 | 0 | 2347.6 | 3496.4 | 2465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 964.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч