## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [35 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Вожега ТСН ао RS УСПД | 10 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS УСПД | 10 Вожега-Водокачка ао RS УСПД | 10 Вожега-Вожегодский ао RS УСПД | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS УСПД | 10 Вожега-Гараж ао RS УСПД | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS УСПД | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS УСПД | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS УСПД | 10 Вожега-Комплекс ао RS УСПД | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS УСПД | 10 Вожега-Марьино ао RS УСПД | 10 Вожега-Отрадное ао RS УСПД | 10 Вожега-Сямба ао RS УСПД | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS УСПД | 10 Вожега-Чкалово ао RS УСПД | 10 Вожега-Явенга ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ап | 110 Вожега СМВ ап RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ап RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ао RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ап RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 11.736 | 430.8 | 1906.8 | 73.6 | 73.6 | 0 | 33 | 207.2 | 207.5 | 82.1 | 124.4 | 540 | 539.6 | 351.2 | 351.2 | 0 | 6.4 | 94.6 | 14 | 66.2 | 627.2 | 627.2 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 306.6 | 0 | 0 | 283.5 | 0
01 - 02 | 11.88 | 452.4 | 1738.8 | 72 | 72.2 | 0 | 58.8 | 203.6 | 203.3 | 82.1 | 124.8 | 388.8 | 389.6 | 357.6 | 358 | 0 | 6.6 | 95.2 | 13.9 | 65.8 | 607.2 | 607.2 | 25.2 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 308.7 | 0 | 0 | 285.6 | 0
02 - 03 | 11.88 | 426 | 1682.4 | 72.8 | 72.8 | 0 | 45.4 | 197.2 | 197.3 | 80 | 122.8 | 352.8 | 352 | 348 | 348 | 0 | 6.4 | 90 | 13.3 | 66.8 | 600 | 600 | 24 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 296.1 | 0 | 0 | 273 | 0
03 - 04 | 11.84 | 434.4 | 1666.8 | 75.2 | 75.2 | 0 | 52.8 | 198.2 | 198.2 | 80.8 | 122 | 358.4 | 358.8 | 332 | 331.6 | 0 | 6.4 | 89 | 14 | 67.8 | 592.8 | 592.4 | 23.4 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 281.4 | 0
04 - 05 | 11.736 | 433.2 | 1660.8 | 82 | 81.8 | 0 | 45 | 199.4 | 199.4 | 81 | 121.6 | 345.6 | 346 | 336.8 | 337.2 | 0 | 7.2 | 92 | 16.1 | 67.8 | 592 | 591.6 | 23.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 296.1 | 0
05 - 06 | 11.864 | 457.2 | 1776 | 91.6 | 91.6 | 0 | 33.2 | 223.4 | 223.5 | 83.3 | 124.8 | 352 | 351.6 | 359.2 | 359.2 | 0 | 6.6 | 102 | 15.2 | 74.6 | 648.8 | 649.6 | 30.4 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 373.8 | 0 | 0 | 348.6 | 0
06 - 07 | 11.744 | 525.6 | 2114.4 | 97.2 | 97.2 | 0 | 38 | 250.6 | 250.6 | 86.7 | 129.2 | 447.2 | 447.6 | 432 | 432 | 0 | 7 | 129.2 | 21.2 | 85.2 | 780.8 | 780.8 | 34.6 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1 | 0 | 457.8 | 0 | 0 | 428.4 | 0
07 - 08 | 11.536 | 574.8 | 2607.6 | 97.6 | 97.6 | 0 | 41.4 | 257 | 256.9 | 91.3 | 137.6 | 658.4 | 658 | 500.8 | 500.8 | 0 | 7.6 | 158.2 | 28.1 | 99.4 | 957.6 | 958 | 32.6 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7 | 0 | 483 | 0 | 0 | 457.8 | 0
08 - 09 | 11.344 | 578.4 | 2944.8 | 93.2 | 93.4 | 0 | 48.8 | 231.2 | 231.3 | 89.7 | 137.2 | 699.2 | 698.8 | 507.2 | 507.2 | 0 | 6.8 | 179.8 | 29.2 | 246.6 | 1064 | 1064 | 36.6 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1 | 0 | 497.7 | 0 | 0 | 470.4 | 0
09 - 10 | 11.328 | 523.2 | 2942.4 | 88.8 | 88.8 | 0 | 57 | 185.2 | 185.2 | 74.3 | 140 | 712 | 712.8 | 492.8 | 492.8 | 0 | 5.8 | 177.2 | 29.9 | 264.8 | 1077.6 | 1077.2 | 25 | 144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 443.1 | 0
10 - 11 | 11.584 | 484.8 | 2839.2 | 90.4 | 90.4 | 0 | 49.4 | 185.2 | 185.2 | 69.3 | 134.4 | 772 | 772 | 463.2 | 463.2 | 0 | 4.8 | 154.2 | 26.9 | 188 | 1029.6 | 1030 | 29.8 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 459.9 | 0 | 0 | 432.6 | 0
11 - 12 | 11.272 | 494.4 | 2680.8 | 89.2 | 89.2 | 0 | 57.8 | 184.2 | 184.1 | 68.8 | 134 | 543.2 | 542.8 | 472 | 471.6 | 0 | 5.8 | 159.4 | 24.8 | 261.8 | 1008 | 1007.6 | 38.6 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9 | 0 | 443.1 | 0 | 0 | 413.7 | 0
12 - 13 | 11.464 | 468 | 2593.2 | 86.8 | 87 | 0 | 41.6 | 185.4 | 185.4 | 71.3 | 128.4 | 702.4 | 702.4 | 423.2 | 423.2 | 0 | 5.4 | 147.2 | 23.6 | 104.6 | 995.2 | 995.2 | 41.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 0 | 449.4 | 0 | 0 | 420 | 0
13 - 14 | 11.048 | 488.4 | 2841.6 | 88.4 | 88.2 | 0 | 54.8 | 195.8 | 195.7 | 73 | 127.2 | 746.4 | 746 | 480 | 480.4 | 0 | 4.8 | 143 | 21.5 | 247 | 948.8 | 948.4 | 49.6 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 457.8 | 0 | 0 | 436.8 | 0
14 - 15 | 11.168 | 505.2 | 2722.8 | 87.6 | 87.6 | 0 | 49 | 220.8 | 220.9 | 72.7 | 126 | 670.4 | 671.2 | 486.4 | 486 | 0 | 4.8 | 140.2 | 22.5 | 227.2 | 932 | 931.6 | 43 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 438.9 | 0 | 0 | 426.3 | 0
15 - 16 | 11.36 | 520.8 | 2665.2 | 108.4 | 108.4 | 0 | 50.6 | 226.6 | 226.7 | 75.1 | 132.8 | 667.2 | 666.8 | 449.6 | 449.6 | 0 | 5.2 | 146.4 | 23.8 | 195 | 940.8 | 941.2 | 40.4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 453.6 | 0
16 - 17 | 11.368 | 595.2 | 2835.6 | 116 | 116 | 0 | 48 | 280 | 280 | 76 | 132.8 | 679.2 | 678.8 | 505.6 | 506 | 0 | 6.6 | 165.2 | 26.3 | 219.2 | 1003.2 | 1003.2 | 31.2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.3 | 0 | 514.5 | 0 | 0 | 499.8 | 0
17 - 18 | 11.496 | 613.2 | 2616 | 117.2 | 117.2 | 0 | 61.8 | 288.2 | 288.1 | 73.2 | 121.6 | 631.2 | 631.6 | 516 | 515.6 | 0 | 6 | 165.4 | 25.6 | 109.2 | 968.8 | 968.8 | 28.6 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.1 | 0 | 504 | 0 | 0 | 491.4 | 0
18 - 19 | 11.44 | 598.8 | 2712 | 115.6 | 115.4 | 0 | 58.2 | 285.6 | 285.5 | 75.6 | 122.8 | 667.2 | 667.2 | 560 | 560.4 | 0 | 7.8 | 155.2 | 24.3 | 107.6 | 957.6 | 957.6 | 29 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 485.1 | 0 | 0 | 474.6 | 0
19 - 20 | 11.456 | 616.8 | 2695.2 | 115.6 | 115.8 | 0 | 69.4 | 294 | 294.1 | 72.8 | 116.8 | 721.6 | 722 | 530.4 | 530.8 | 0 | 7.8 | 158 | 24 | 97.6 | 929.6 | 929.6 | 35.8 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.9 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 491.4 | 0
20 - 21 | 11.712 | 538.8 | 2480.4 | 96.4 | 96.4 | 0 | 42.4 | 268.4 | 268.4 | 72.1 | 119.2 | 607.2 | 606.8 | 516.8 | 516 | 0 | 10 | 135 | 21.2 | 79.8 | 908.8 | 908.8 | 33.4 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 428.4 | 0
21 - 22 | 11.688 | 504 | 2421.6 | 101.6 | 101.4 | 0 | 35.2 | 257 | 257 | 74.8 | 110 | 633.6 | 633.2 | 510.4 | 510.4 | 0 | 9.6 | 118.6 | 19.5 | 77.2 | 856 | 855.6 | 27 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 407.4 | 0 | 0 | 399 | 0
22 - 23 | 11.72 | 466.8 | 2233.2 | 87.2 | 87.4 | 0 | 36.2 | 233.2 | 233.3 | 71.9 | 106 | 623.2 | 623.2 | 456 | 456 | 0 | 8.6 | 108.2 | 16.9 | 69 | 764.8 | 764.8 | 25.2 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 367.5 | 0 | 0 | 361.2 | 0
23 - 00 | 11.832 | 451.2 | 1996.8 | 78.4 | 78.2 | 0 | 47.2 | 216 | 216 | 71.4 | 100 | 538.4 | 539.2 | 408.8 | 409.2 | 0 | 7.4 | 101.8 | 15.4 | 67.8 | 682.4 | 682.4 | 25.8 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 321.3 | 0
Сумма | 277.496 | 12182.4 | 57374.4 | 2222.8 | 2222.8 | 0 | 1155 | 5473.4 | 5473.6 | 1849.3 | 2996.4 | 14057.6 | 14058 | 10796 | 10796.4 | 0 | 161.4 | 3205 | 511.2 | 3156 | 20473.6 | 20472.8 | 759.4 | 2928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9819.6 | 0 | 10080 | 0 | 0 | 9618 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч