## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коротец ТСН 1 ао RS | 6.878 | 6.904 | 6.936 | 6.948 | 6.856 | 6.866 | 6.798 | 6.792 | 6.788 | 6.724 | 6.78 | 6.742 | 6.74 | 6.708 | 6.614 | 6.626 | 6.602 | 6.618 | 6.58 | 6.636 | 6.654 | 6.688 | 6.638 | 6.642 | 161.758
| 0,4 Коротец ТСН 2 ао RS | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.326
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 25.2 | 24.6 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 26.6 | 29.6 | 37.8 | 34.8 | 35 | 32 | 32.4 | 33 | 32.2 | 35.2 | 33.8 | 40.6 | 44.6 | 39 | 39.8 | 40.6 | 34.8 | 28.6 | 26.8 | 780.4
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 11.8 | 13.2 | 12.2 | 10.2 | 12 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 10.4 | 262
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 20.3 | 19.6 | 19.7 | 19 | 19 | 20.3 | 22.2 | 29.7 | 27.7 | 27.4 | 27 | 27.5 | 28.6 | 27.7 | 29.1 | 27.9 | 33.3 | 37.1 | 31.9 | 31.6 | 31.8 | 27.9 | 23.6 | 22 | 631.9
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 6.32 | 6.24 | 6.08 | 6.56 | 6.96 | 7.04 | 7.2 | 7.44 | 8.72 | 10.16 | 9.28 | 7.28 | 9.2 | 8.56 | 8.96 | 7.2 | 8.56 | 9.04 | 9.2 | 9.04 | 8.72 | 8.64 | 8.56 | 7.6 | 192.56
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 4.88 | 4.72 | 4.64 | 5.36 | 5.6 | 6.08 | 7.12 | 7.84 | 6.64 | 7.28 | 4.64 | 4.56 | 4.08 | 4.32 | 5.68 | 5.68 | 6.8 | 7.04 | 6.72 | 7.76 | 8.32 | 6.8 | 4.96 | 4.56 | 142.08
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 63.4
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 75.392 | 73.278 | 72.77 | 74.182 | 75.13 | 79.9 | 86.332 | 103.384 | 99.262 | 102.478 | 94.712 | 91.296 | 96.134 | 93.9 | 99.968 | 93.42 | 109.874 | 119.112 | 108.014 | 109.45 | 110.308 | 99.14 | 86.372 | 80.616 | 2234.424
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч