## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS УСПД
00 - 01 | 4.416 | 4.416 | 1.152 | 1.14 | 0 | 2196 | 2199 | 0 | 3416.4 | 3416.4 | 162.24 | 162.24 | 0 | 0 | 1032.48 | 1033.2 | 1101.6 | 1101.6 | 31.68 | 31.68 | 273.6 | 273.96 | 687.36 | 687.84 | 594.24 | 593.28 | 864 | 863.28 | 65.52 | 65.64 | 73.44 | 73.44 | 188.64 | 187.92 | 216.48 | 216.24 | 340.8 | 340.32 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
01 - 02 | 4.4 | 4.4 | 3.528 | 3.528 | 0 | 2088 | 2088 | 0 | 3441.6 | 3439.8 | 150.72 | 150.96 | 0 | 0 | 972 | 972 | 1107.36 | 1105.92 | 25.92 | 25.92 | 250.56 | 250.2 | 662.4 | 661.92 | 571.2 | 572.16 | 941.76 | 941.76 | 65.28 | 65.28 | 73.08 | 73.08 | 190.08 | 190.08 | 212.64 | 212.64 | 324.48 | 324.96 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
02 - 03 | 4.416 | 4.408 | 2.712 | 2.712 | 0 | 2064 | 2061 | 0 | 3286.8 | 3288.6 | 148.8 | 148.56 | 0 | 0 | 954.72 | 954.72 | 1062.72 | 1062.72 | 23.76 | 24.12 | 244.08 | 244.44 | 654.72 | 654.72 | 570.24 | 569.76 | 845.28 | 845.28 | 64.56 | 64.44 | 72 | 72 | 194.4 | 195.12 | 211.2 | 210.96 | 314.88 | 314.4 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
03 - 04 | 4.384 | 4.392 | 2.256 | 2.268 | 0 | 2046 | 2046 | 0 | 3358.8 | 3358.8 | 151.68 | 151.92 | 0 | 0 | 948.96 | 948.24 | 1111.68 | 1112.4 | 25.2 | 25.2 | 244.08 | 244.08 | 648 | 647.52 | 566.4 | 566.4 | 874.08 | 874.8 | 64.56 | 64.68 | 72.72 | 72.72 | 187.2 | 187.2 | 206.88 | 206.88 | 318.72 | 318.72 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
04 - 05 | 4.368 | 4.368 | 3.792 | 3.792 | 0 | 2082 | 2085 | 0 | 3315.6 | 3315.6 | 159.84 | 159.84 | 0 | 0 | 951.84 | 951.84 | 1100.16 | 1099.44 | 23.76 | 23.76 | 262.08 | 261.72 | 643.2 | 643.68 | 565.44 | 565.44 | 826.56 | 825.84 | 64.56 | 64.44 | 72 | 72 | 187.2 | 186.48 | 239.52 | 239.76 | 321.6 | 321.6 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
05 - 06 | 4.352 | 4.352 | 0.888 | 0.876 | 0 | 2316 | 2316 | 0 | 3538.8 | 3538.8 | 194.4 | 194.4 | 0 | 0 | 1018.08 | 1018.8 | 1202.4 | 1203.84 | 23.76 | 23.76 | 257.04 | 257.4 | 744.96 | 744.48 | 609.6 | 609.6 | 866.88 | 866.88 | 64.32 | 64.44 | 72.36 | 72.72 | 195.84 | 196.56 | 269.28 | 269.28 | 348.48 | 348.96 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
06 - 07 | 4.32 | 4.32 | 4.392 | 4.392 | 0 | 2712 | 2709 | 0 | 4071.6 | 4069.8 | 244.32 | 244.32 | 0 | 0 | 1163.52 | 1163.52 | 1308.96 | 1308.96 | 33.84 | 33.48 | 277.92 | 277.92 | 891.84 | 892.8 | 741.12 | 741.6 | 1032.48 | 1033.2 | 65.76 | 65.64 | 74.52 | 74.34 | 275.04 | 274.32 | 309.12 | 309.12 | 384.96 | 384.48 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
07 - 08 | 4.288 | 4.288 | 1.032 | 1.032 | 0 | 3492 | 3495 | 0 | 5029.2 | 5032.8 | 350.88 | 351.12 | 0 | 0 | 1503.36 | 1502.64 | 1517.76 | 1517.04 | 41.76 | 41.76 | 352.08 | 352.08 | 1106.88 | 1106.4 | 903.36 | 902.4 | 1362.24 | 1361.52 | 76.08 | 76.08 | 87.48 | 87.66 | 411.84 | 412.56 | 417.6 | 417.6 | 426.24 | 426.24 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
08 - 09 | 4.224 | 4.224 | 3.624 | 3.636 | 0 | 4620 | 4617 | 0 | 6501.6 | 6499.8 | 467.52 | 467.28 | 0 | 0 | 1949.76 | 1950.48 | 2007.36 | 2008.08 | 40.32 | 40.32 | 419.04 | 418.68 | 1456.32 | 1456.32 | 1156.8 | 1156.8 | 1650.24 | 1650.24 | 91.44 | 91.56 | 111.6 | 111.24 | 633.6 | 632.88 | 613.44 | 613.68 | 564.48 | 564.48 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
09 - 10 | 4.24 | 4.232 | 2.4 | 2.4 | 0 | 5160 | 5163 | 0 | 7110 | 7110 | 503.04 | 503.04 | 0 | 0 | 2224.8 | 2224.08 | 2220.48 | 2219.04 | 49.68 | 50.04 | 470.88 | 470.88 | 1625.28 | 1624.8 | 1323.84 | 1324.32 | 1772.64 | 1773.36 | 89.76 | 89.64 | 102.24 | 102.6 | 655.2 | 655.2 | 673.92 | 673.92 | 609.6 | 610.08 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
10 - 11 | 4.208 | 4.208 | 2.232 | 2.22 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 7383.6 | 7381.8 | 526.08 | 526.08 | 0 | 0 | 2193.12 | 2193.84 | 2403.36 | 2404.08 | 55.44 | 55.44 | 509.76 | 509.76 | 1722.24 | 1722.24 | 1424.64 | 1424.16 | 1692 | 1692 | 87.6 | 87.72 | 103.32 | 103.14 | 671.04 | 671.04 | 672.48 | 672.24 | 630.72 | 630.24 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
11 - 12 | 4.208 | 4.208 | 3.576 | 3.588 | 0 | 5190 | 5190 | 0 | 7326 | 7327.8 | 519.84 | 519.84 | 0 | 0 | 2171.52 | 2170.8 | 2416.32 | 2417.04 | 54.72 | 54.72 | 519.12 | 519.12 | 1715.52 | 1715.52 | 1448.64 | 1448.64 | 1599.84 | 1599.84 | 84.48 | 84.48 | 104.4 | 104.22 | 660.96 | 660.96 | 650.4 | 650.64 | 629.76 | 629.28 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
12 - 13 | 4.256 | 4.256 | 0.984 | 0.996 | 0 | 5046 | 5046 | 0 | 7549.2 | 7549.2 | 443.04 | 442.8 | 0 | 0 | 2145.6 | 2145.6 | 2442.24 | 2440.8 | 60.48 | 60.48 | 529.2 | 529.56 | 1683.84 | 1683.84 | 1441.92 | 1442.4 | 1801.44 | 1800.72 | 82.32 | 82.32 | 99.72 | 100.08 | 639.36 | 638.64 | 634.08 | 633.84 | 649.92 | 650.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
13 - 14 | 4.192 | 4.192 | 3.984 | 3.96 | 0 | 4974 | 4968 | 0 | 7408.8 | 7407 | 485.28 | 485.52 | 0 | 0 | 2132.64 | 2131.92 | 2400.48 | 2401.92 | 57.6 | 57.24 | 523.44 | 522.72 | 1619.52 | 1620 | 1401.6 | 1402.08 | 1775.52 | 1775.52 | 84.48 | 84.48 | 100.8 | 100.62 | 606.24 | 606.96 | 596.16 | 595.92 | 648.96 | 649.44 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
14 - 15 | 4.176 | 4.176 | 0.504 | 0.504 | 0 | 5082 | 5088 | 0 | 7315.2 | 7313.4 | 554.88 | 554.88 | 0 | 0 | 2200.32 | 2201.04 | 2365.92 | 2365.2 | 61.92 | 61.92 | 529.2 | 529.56 | 1576.32 | 1575.84 | 1387.2 | 1386.72 | 1733.76 | 1734.48 | 84 | 84 | 98.64 | 98.64 | 622.08 | 622.08 | 614.4 | 614.64 | 630.72 | 630.24 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
15 - 16 | 4.192 | 4.2 | 4.176 | 4.176 | 0 | 5010 | 5004 | 0 | 7189.2 | 7191 | 478.56 | 478.32 | 0 | 0 | 2273.76 | 2273.76 | 2312.64 | 2312.64 | 61.2 | 61.2 | 526.32 | 526.32 | 1514.88 | 1515.36 | 1386.24 | 1386.24 | 1717.92 | 1717.2 | 88.56 | 88.56 | 99.36 | 99.36 | 578.88 | 578.88 | 593.28 | 593.04 | 621.12 | 621.12 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
16 - 17 | 4.224 | 4.216 | 1.032 | 1.032 | 0 | 4818 | 4821 | 0 | 6944.4 | 6942.6 | 398.88 | 399.12 | 0 | 0 | 2246.4 | 2246.4 | 2332.8 | 2333.52 | 66.24 | 66.6 | 510.48 | 510.12 | 1447.68 | 1447.68 | 1368.96 | 1368.96 | 1477.44 | 1476.72 | 92.64 | 92.52 | 101.52 | 101.34 | 571.68 | 572.4 | 573.6 | 573.84 | 624.96 | 625.44 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
17 - 18 | 4.256 | 4.264 | 3.408 | 3.42 | 0 | 4284 | 4284 | 0 | 6364.8 | 6368.4 | 324.96 | 324.72 | 0 | 0 | 2080.8 | 2080.8 | 2128.32 | 2127.6 | 68.4 | 68.04 | 469.44 | 469.8 | 1259.52 | 1260 | 1239.36 | 1239.84 | 1427.04 | 1428.48 | 83.28 | 83.4 | 92.52 | 92.52 | 450.72 | 450 | 466.08 | 466.32 | 602.88 | 602.4 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
18 - 19 | 4.288 | 4.28 | 2.088 | 2.076 | 0 | 3864 | 3867 | 0 | 5882.4 | 5882.4 | 310.56 | 310.8 | 0 | 0 | 1838.88 | 1838.16 | 1964.16 | 1964.88 | 69.84 | 70.2 | 442.8 | 443.16 | 1173.12 | 1173.12 | 1099.2 | 1099.2 | 1419.84 | 1419.84 | 79.92 | 79.8 | 82.8 | 82.8 | 316.8 | 317.52 | 396 | 396 | 593.28 | 593.76 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
19 - 20 | 4.32 | 4.32 | 2.4 | 2.412 | 0 | 3516 | 3513 | 0 | 5364 | 5362.2 | 293.76 | 293.52 | 0 | 0 | 1644.48 | 1644.48 | 1733.76 | 1733.76 | 76.32 | 75.96 | 430.56 | 430.2 | 1094.4 | 1093.92 | 949.44 | 949.44 | 1359.36 | 1358.64 | 73.44 | 73.44 | 78.84 | 79.02 | 283.68 | 283.68 | 332.16 | 331.92 | 560.64 | 560.16 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
20 - 21 | 4.336 | 4.344 | 3.168 | 3.168 | 0 | 3210 | 3210 | 0 | 4932 | 4933.8 | 267.36 | 267.6 | 0 | 0 | 1507.68 | 1509.12 | 1539.36 | 1538.64 | 77.04 | 77.04 | 422.64 | 422.64 | 990.72 | 991.2 | 834.24 | 834.24 | 1314.72 | 1315.44 | 69.84 | 69.96 | 78.48 | 78.48 | 247.68 | 246.96 | 294.72 | 294.72 | 528 | 528 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
21 - 22 | 4.384 | 4.376 | 1.368 | 1.356 | 0 | 2970 | 2973 | 0 | 4557.6 | 4555.8 | 226.08 | 225.84 | 0 | 0 | 1412.64 | 1411.92 | 1370.88 | 1370.88 | 65.52 | 65.88 | 396.72 | 396.72 | 932.16 | 931.68 | 746.88 | 746.88 | 1255.68 | 1255.68 | 68.16 | 68.04 | 75.6 | 75.6 | 233.28 | 233.28 | 270.72 | 270.72 | 503.04 | 503.04 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
22 - 23 | 4.368 | 4.368 | 4.248 | 4.248 | 0 | 2670 | 2667 | 0 | 4140 | 4141.8 | 206.88 | 206.88 | 0 | 0 | 1261.44 | 1261.44 | 1284.48 | 1284.48 | 61.92 | 61.56 | 344.16 | 344.52 | 833.28 | 833.76 | 672.96 | 672.48 | 1131.84 | 1131.12 | 66.96 | 66.96 | 73.8 | 73.8 | 221.76 | 222.48 | 235.68 | 235.68 | 437.76 | 437.28 | 2.88 | 2.64 | 0 | 0
23 - 00 | 4.368 | 4.368 | 0.528 | 0.528 | 0 | 2382 | 2385 | 0 | 3679.2 | 3677.4 | 194.88 | 194.88 | 0 | 0 | 1107.36 | 1107.36 | 1183.68 | 1184.4 | 43.2 | 43.2 | 321.12 | 320.76 | 744.96 | 744.48 | 606.72 | 606.72 | 934.56 | 935.28 | 65.52 | 65.52 | 73.08 | 73.26 | 201.6 | 201.6 | 227.52 | 227.28 | 374.4 | 375.36 | 2.4 | 2.64 | 0 | 0
Сумма | 103.184 | 103.176 | 59.472 | 59.46 | 0 | 87042 | 87045 | 0 | 129106.8 | 129105 | 7764.48 | 7764.48 | 0 | 0 | 38936.16 | 38936.16 | 41618.88 | 41618.88 | 1199.52 | 1199.52 | 9526.32 | 9526.32 | 27429.12 | 27429.12 | 23610.24 | 23609.76 | 31677.12 | 31677.12 | 1823.04 | 1823.04 | 2074.32 | 2074.68 | 9424.8 | 9424.8 | 9927.36 | 9926.88 | 11990.4 | 11990.4 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч