## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 9.554 | 9.482 | 9.628 | 9.484 | 9.62 | 9.596 | 9.366 | 9.49 | 9.212 | 9.224 | 9.358 | 9.144 | 9.378 | 9.218 | 9.378 | 9.216 | 9.266 | 9.19 | 9.186 | 9.372 | 9.29 | 9.314 | 9.486 | 9.4 | 224.852
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 334.8 | 324.4 | 331.2 | 323.4 | 327.8 | 331.4 | 345.8 | 376 | 389.4 | 383.6 | 371.8 | 370.6 | 372.4 | 375.4 | 364.8 | 375.6 | 369.2 | 379 | 370 | 365.6 | 367.6 | 361.2 | 341.4 | 330.4 | 8582.8
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 7.2 | 7 | 6.6 | 7.4 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 7 | 8.2 | 7.5 | 7 | 6.7 | 6.3 | 7.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 9.7 | 10.6 | 9.8 | 8.7 | 8.9 | 7.9 | 7.1 | 179.7
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 67.4 | 64.3 | 64.2 | 63.8 | 61.8 | 62.6 | 64.6 | 82.1 | 87.6 | 82.4 | 75.2 | 74 | 72.4 | 73.3 | 69.2 | 72.2 | 76 | 81.2 | 78 | 75.3 | 71.7 | 71.1 | 67 | 59.9 | 1717.3
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 101.6 | 100.7 | 100 | 99.7 | 101 | 103.9 | 108.2 | 113.8 | 120.6 | 125.6 | 124 | 129.3 | 131.8 | 131.5 | 128.4 | 125.2 | 118.8 | 112.6 | 109.2 | 110.2 | 109.7 | 107.5 | 102.8 | 101.5 | 2717.6
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 53.4 | 52.9 | 54.6 | 52.3 | 53.7 | 54.4 | 63 | 67.3 | 63 | 64.4 | 62.1 | 60.6 | 63.2 | 65.2 | 62.9 | 68.3 | 70.5 | 65.9 | 65.3 | 67.3 | 68.1 | 63.6 | 61.9 | 54.1 | 1478
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 103.8 | 98.2 | 104.1 | 99 | 104 | 103.1 | 101.8 | 104.2 | 108.5 | 102.1 | 102.1 | 98.6 | 97.2 | 96.3 | 95.9 | 101.7 | 95.8 | 107.7 | 105.3 | 101.5 | 107.8 | 108.5 | 100.3 | 106.3 | 2453.8
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 677.754 | 656.982 | 670.328 | 655.084 | 663.82 | 670.896 | 699.466 | 759.89 | 786.512 | 774.824 | 751.558 | 748.944 | 752.678 | 758.418 | 737.578 | 758.816 | 746.066 | 765.29 | 747.586 | 739.072 | 742.89 | 730.114 | 690.786 | 668.7 | 17354.052
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч