## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Подборовье | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 110 Подборовье ОВВ ао | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ао RS УСПД | 110 Подборовье ОВВ ап | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье ОВВ ап RS УСПД | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS УСПД | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14216.4 | 14229.6 | 14229.6 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14612.4 | 14605.8 | 14605.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13556.4 | 13556.4 | 13556.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15813.6 | 15813.6 | 15813.6 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14757.6 | 14764.2 | 14764.2 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15219.6 | 15213 | 15213 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13015.2 | 13021.8 | 13021.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17463.6 | 17457 | 17457 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16447.2 | 16447.2 | 16447.2 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15444 | 15444 | 15444 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17688 | 17688 | 17688 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14929.2 | 14935.8 | 14935.8 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15628.8 | 15628.8 | 15628.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516.4 | 17516.4 | 17516.4 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15681.6 | 15675 | 15675 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16196.4 | 16196.4 | 16196.4 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16724.4 | 16724.4 | 16724.4 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17503.2 | 17503.2 | 17503.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18585.6 | 18579 | 18579 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.8 | 17278.8 | 17278.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17648.4 | 17655 | 17655 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17701.2 | 17694.6 | 17694.6 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13926 | 13932.6 | 13932.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383988 | 383994.6 | 383994.6 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 110 Подборовье ОВВ ао | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ао RS УСПД | 110 Подборовье ОВВ ап | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье ОВВ ап RS УСПД | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS УСПД | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.6 | 3544.2 | 3544.2 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656.4 | 3649.8 | 3649.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.8 | 3557.4 | 3557.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.2 | 3907.2 | 3907.2 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 3795 | 3795 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 3768.6 | 3768.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.6 | 3267 | 3267 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.4 | 3722.4 | 3722.4 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 3511.2 | 3511.2 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 3986.4 | 3986.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392.4 | 3399 | 3399 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.4 | 3260.4 | 3260.4 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894 | 3894 | 3894 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.8 | 3610.2 | 3610.2 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237.2 | 4243.8 | 4243.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.4 | 4963.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 4580.4 | 4580.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 4554 | 4554 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448.4 | 4455 | 4455 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316.4 | 4316.4 | 4316.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 3828 | 3828 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94155.6 | 94155.6 | 94155.6 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Подборовье |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч