## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 624 | 0 | 396 | 3.2 | 7.2 | 60 | 0 | 1.6 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 3880.8
01 - 02 | 0 | 588 | 0 | 384 | 4 | 8 | 48 | 0 | 0.8 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 3894
02 - 03 | 0 | 582 | 0 | 378 | 4.8 | 8.8 | 44.8 | 0 | 1.6 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.8 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 3722.4
03 - 04 | 0 | 576 | 0 | 390 | 4 | 8 | 44.8 | 0 | 0.8 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.6 | 0 | 3814.8
04 - 05 | 0 | 594 | 0 | 426 | 5.6 | 8.8 | 44 | 0 | 0.8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 0 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732.4 | 0 | 3801.6
05 - 06 | 0 | 654 | 0 | 426 | 5.6 | 9.6 | 41.6 | 0 | 1.6 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.4 | 0 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 4026
06 - 07 | 0 | 762 | 0 | 492 | 4.8 | 9.6 | 55.2 | 0 | 0.8 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.4 | 0 | 4633.2
07 - 08 | 0 | 1038 | 0 | 666 | 5.6 | 9.6 | 77.6 | 0 | 0.8 | 0 | 282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.8 | 0 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 5768.4
08 - 09 | 0 | 1338 | 0 | 960 | 5.6 | 8.8 | 108.8 | 0 | 1.6 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.4 | 0 | 952 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6045.6 | 0 | 7550.4
09 - 10 | 0 | 1482 | 0 | 1200 | 4.8 | 9.6 | 125.6 | 0 | 0.8 | 0 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.8 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6732 | 0 | 8395.2
10 - 11 | 0 | 1566 | 0 | 1326 | 4.8 | 8.8 | 143.2 | 0 | 0.8 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.8 | 0 | 1318.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6903.6 | 0 | 8804.4
11 - 12 | 0 | 1566 | 0 | 1338 | 3.2 | 8 | 144.8 | 0 | 1.6 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.6 | 0 | 1333.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6850.8 | 0 | 8751.6
12 - 13 | 0 | 1596 | 0 | 1314 | 4 | 7.2 | 144.8 | 0 | 0.8 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1312.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6732 | 0 | 8962.8
13 - 14 | 0 | 1602 | 0 | 1338 | 4.8 | 9.6 | 142.4 | 0 | 0.8 | 0 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6652.8 | 0 | 8830.8
14 - 15 | 0 | 1530 | 0 | 1320 | 4.8 | 8.8 | 143.2 | 0 | 1.6 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.8 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6718.8 | 0 | 8725.2
15 - 16 | 0 | 1518 | 0 | 1326 | 4 | 8 | 137.6 | 0 | 0.8 | 0 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.6 | 0 | 1322.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 8606.4
16 - 17 | 0 | 1494 | 0 | 1332 | 5.6 | 9.6 | 143.2 | 0 | 0.8 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 1328.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 0 | 8368.8
17 - 18 | 0 | 1332 | 0 | 1224 | 4 | 8 | 134.4 | 0 | 1.6 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.2 | 0 | 1222.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5689.2 | 0 | 7682.4
18 - 19 | 0 | 1134 | 0 | 1110 | 3.2 | 8 | 112 | 0 | 0.8 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 7062
19 - 20 | 0 | 1014 | 0 | 954 | 4 | 7.2 | 106.4 | 0 | 1.6 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.6 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 6388.8
20 - 21 | 0 | 876 | 0 | 636 | 5.6 | 9.6 | 100.8 | 0 | 0.8 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 0 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 5649.6
21 - 22 | 0 | 798 | 0 | 540 | 5.6 | 9.6 | 95.2 | 0 | 0.8 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.6 | 0 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.2 | 0 | 5161.2
22 - 23 | 0 | 708 | 0 | 498 | 4 | 8.8 | 79.2 | 0 | 1.6 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.2 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.2 | 0 | 4712.4
23 - 00 | 0 | 630 | 0 | 420 | 3.2 | 6.4 | 62.4 | 0 | 0.8 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.4 | 0 | 4158
Сумма | 0 | 25602 | 0 | 20394 | 108.8 | 205.6 | 2340 | 0 | 26.4 | 0 | 4823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18404.8 | 0 | 20239.2 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 114404.4 | 0 | 151351.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч