## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 3.64 | 0 | 136.6 | 54 | 37.4 | 0 | 45.96
01 - 02 | 3.66 | 0 | 136.6 | 53.64 | 38 | 0 | 45.84
02 - 03 | 3.69 | 0 | 137 | 53.76 | 38.7 | 0 | 45.24
03 - 04 | 3.67 | 0 | 138.8 | 54.66 | 39.4 | 0 | 45.54
04 - 05 | 3.71 | 0 | 137.8 | 54.78 | 39.2 | 0 | 44.58
05 - 06 | 3.66 | 0 | 142.2 | 55.68 | 42 | 0 | 45.42
06 - 07 | 3.56 | 0 | 157.8 | 65.22 | 47 | 0 | 46.44
07 - 08 | 3.39 | 0 | 170.4 | 72.12 | 45.9 | 0 | 53.4
08 - 09 | 3.28 | 0 | 166.6 | 68.82 | 45.7 | 0 | 53.04
09 - 10 | 3.27 | 0 | 157 | 69.84 | 41.7 | 0 | 46.32
10 - 11 | 3.29 | 0 | 155.6 | 69.72 | 38.9 | 0 | 47.82
11 - 12 | 3.35 | 0 | 147.8 | 63.54 | 38.4 | 0 | 46.74
12 - 13 | 3.34 | 0 | 152 | 64.8 | 42.1 | 0 | 46.08
13 - 14 | 3.3 | 0 | 146.2 | 62.64 | 41.1 | 0 | 43.26
14 - 15 | 3.27 | 0 | 138.6 | 55.14 | 38.3 | 0 | 45.9
15 - 16 | 3.31 | 0 | 147.4 | 56.76 | 38.1 | 0 | 53.52
16 - 17 | 3.21 | 0 | 156 | 55.38 | 45.9 | 0 | 55.68
17 - 18 | 3.45 | 0 | 168.4 | 63 | 44.7 | 0 | 61.74
18 - 19 | 3.46 | 0 | 165.2 | 63.54 | 43.3 | 0 | 59.28
19 - 20 | 3.53 | 0 | 165.2 | 64.32 | 41.6 | 0 | 60.12
20 - 21 | 3.52 | 0 | 162.4 | 63.12 | 39.4 | 0 | 60.9
21 - 22 | 3.55 | 0 | 120.6 | 58.8 | 9 | 0 | 53.82
22 - 23 | 3.61 | 0 | 143.8 | 55.38 | 42.5 | 0 | 46.86
23 - 00 | 3.65 | 0 | 134.8 | 52.26 | 39.4 | 0 | 43.68
Сумма | 83.37 | 0 | 3584.8 | 1450.92 | 957.7 | 0 | 1197.18
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.01 | 0 | 73.2 | 18.24 | 21.7 | 0 | 0
01 - 02 | 0.01 | 0 | 75 | 18.6 | 22.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0.01 | 0 | 78.2 | 19.14 | 23.4 | 0 | 0
03 - 04 | 0.01 | 0 | 76 | 18.48 | 22.8 | 0 | 0
04 - 05 | 0.01 | 0 | 79.2 | 19.26 | 23.8 | 0 | 0
05 - 06 | 0.01 | 0 | 75.6 | 18.48 | 22.2 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 65.6 | 17.34 | 18.3 | 0 | 0
07 - 08 | 0.01 | 0 | 53.2 | 16.44 | 14.7 | 0 | 0
08 - 09 | 0.01 | 0 | 46.6 | 15.48 | 12.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0.01 | 0 | 39.6 | 16.68 | 11.9 | 0 | 0
10 - 11 | 0.01 | 0 | 39.8 | 16.98 | 11.8 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 43.2 | 17.88 | 12.1 | 0 | 0
12 - 13 | 0.01 | 0 | 42 | 16.74 | 12.9 | 0 | 0
13 - 14 | 0.01 | 0 | 39.2 | 16.02 | 11.9 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 37.8 | 14.82 | 12.2 | 0 | 0
15 - 16 | 0.01 | 0 | 38.8 | 15.06 | 12.4 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 38 | 13.32 | 12.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0.01 | 0 | 54.8 | 16.02 | 16.8 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 52.8 | 16.26 | 16.8 | 0 | 0
19 - 20 | 0.01 | 0 | 63.4 | 17.4 | 19 | 0 | 0
20 - 21 | 0.01 | 0 | 62.2 | 17.52 | 17.7 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 49.8 | 17.4 | 3.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0.01 | 0 | 70.6 | 17.64 | 21.6 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 73.2 | 17.76 | 21.7 | 0 | 0
Сумма | 0.17 | 0 | 1367.8 | 408.96 | 396.7 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч