## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Георгиевская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао RS | 8.374 | 8.632 | 7.205 | 8.016 | 8.854 | 6.723 | 7.127 | 9.095 | 6.804 | 7.207 | 9.554 | 6.169 | 5.973 | 7.243 | 7.521 | 6.501 | 4.783 | 6.346 | 6.912 | 6.391 | 4.464 | 5.369 | 6.735 | 6.827 | 168.825
| 10 Георгиевская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 2 ап RS | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 7.4 | 9.8 | 12.4 | 13.6 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 8 | 10.2 | 10.4 | 12 | 12.8 | 10.8 | 9 | 7.6 | 6.2 | 6 | 192
| 10 Георгиевская-Замошье ао RS | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 77.9
| 10 Георгиевская-Замошье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ао RS | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 78
| 10 Георгиевская-Искрино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Поселок ао RS | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 12.9 | 13.7 | 13.6 | 14.4 | 17.2 | 20.9 | 23.4 | 18.8 | 17.9 | 17.8 | 16.5 | 16.9 | 20.1 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 19.3 | 18.5 | 17 | 15.9 | 16 | 413.9
| Сумма | 32.174 | 31.432 | 30.005 | 30.216 | 32.654 | 32.223 | 36.027 | 43.695 | 46.804 | 50.707 | 43.054 | 37.469 | 37.673 | 38.143 | 39.121 | 43.001 | 42.383 | 46.746 | 48.812 | 43.691 | 38.764 | 36.269 | 35.035 | 34.527 | 930.625
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч