## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 6086.6637 | 6087.9898 | 8000 | 10608.8 | 10608.8 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 6207.0693 | 6208.7462 | 8000 | 13415.2 | 13415.2 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 852.7473 | 853.0891 | 1000 | 341.8 | 341.8 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 392.3624 | 392.436 | 1000 | 73.6 | 73.6 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 1706.3557 | 1707.3324 | 1500 | 1465.05 | 1465.05 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0.0562 | 0.0562 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 5742.4802 | 5743.5177 | 1500 | 1556.25 | 1556.4 | -0.15 | -0.01
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 1017.986 | 1018.071 | 1500 | 127.5 | 127.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 5757.2394 | 5757.8002 | 1000 | 560.8 | 560.9 | -0.1 | -0.02
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0.1459 | 0.1459 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 9417.4842 | 9420.0748 | 1500 | 3885.9 | 3886.05 | -0.15 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0.0809 | 0.0809 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 15054.6066 | 15059.5548 | 1000 | 4948.2 | 4948.2 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 3.1177 | 3.1177 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 573.5001 | 576.2869 | 1000 | 2786.8 | 2786.9 | -0.1 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 11066.1962 | 11068.3327 | 1500 | 3204.75 | 3204.75 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 1.1365 | 1.1365 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 20489.2738 | 20494.3644 | 1000 | 5090.6 | 5090.5 | 0.1 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0.079 | 0.079 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48065.25 | 48065.65 | -0.4
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 4341.3355 | 4341.9054 | 8000 | 4559.2 | 4559.2 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 4583.1039 | 4583.8677 | 8000 | 6110.4 | 6110.4 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 211.0602 | 211.098 | 1000 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 372.0253 | 372.0847 | 1000 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 1856.4354 | 1857.3065 | 1500 | 1306.65 | 1306.65 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0.7906 | 0.7906 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 4288.8879 | 4289.5019 | 1500 | 921 | 921 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 1401.2332 | 1401.3662 | 1500 | 199.5 | 199.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 3687.2531 | 3687.5719 | 1000 | 318.8 | 318.8 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 2.3854 | 2.3854 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 7683.6259 | 7684.896 | 1500 | 1905.15 | 1905.15 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0.8546 | 0.8546 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 6476.7189 | 6477.898 | 1000 | 1179.1 | 1179.2 | -0.1 | -0.01
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 1.1064 | 1.1064 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 248.6117 | 249.4805 | 1000 | 868.8 | 868.9 | -0.1 | -0.01
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 11509.5948 | 11511.0081 | 1500 | 2119.95 | 2120.1 | -0.15 | -0.01
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 167.3046 | 167.3046 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 13521.5113 | 13523.3081 | 1000 | 1796.8 | 1796.8 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 1.3282 | 1.3282 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21382.55 | 21382.9 | -0.35

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 374.4 | 368 | 360.8 | 361.6 | 372.8 | 399.2 | 448 | 488.8 | 536 | 494.4 | 476 | 472 | 447.2 | 448 | 441.6 | 478.4 | 514.4 | 505.6 | 493.6 | 467.2 | 445.6 | 428.8 | 399.2 | 387.2 | 10608.8
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 478.4 | 468.8 | 473.6 | 470.4 | 479.2 | 499.2 | 532.8 | 587.2 | 618.4 | 636 | 631.2 | 600.8 | 524.8 | 615.2 | 638.4 | 649.6 | 690.4 | 585.6 | 582.4 | 577.6 | 553.6 | 528.8 | 504.8 | 488 | 13415.2
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 14.2 | 14.6 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 14.9 | 14.3 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 341.8
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 73.6
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 35.1 | 36 | 36.6 | 36 | 37.05 | 37.65 | 39.6 | 44.25 | 78.3 | 108 | 129.3 | 99.75 | 45.3 | 105 | 105.3 | 82.35 | 102.3 | 44.4 | 48 | 45.9 | 43.05 | 43.65 | 42.15 | 40.05 | 1465.05
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 50.85 | 51.45 | 51.9 | 50.85 | 53.1 | 58.8 | 63.3 | 68.25 | 85.8 | 67.35 | 70.5 | 69.75 | 55.35 | 69 | 70.5 | 75.15 | 83.7 | 69.75 | 70.2 | 66.3 | 70.05 | 65.85 | 58.95 | 59.7 | 1556.4
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.95 | 5.4 | 5.55 | 5.25 | 6.3 | 4.2 | 3.75 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.45 | 4.5 | 6.6 | 7.2 | 7.05 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 5.55 | 5.55 | 5.4 | 127.5
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 20.6 | 19.6 | 19.6 | 18.9 | 21.1 | 23.6 | 23.8 | 24.7 | 22.4 | 21.8 | 24.2 | 22.4 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 25.3 | 29 | 30.3 | 29.9 | 27.6 | 25.9 | 23.1 | 20.9 | 20.3 | 560.9
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 132.6 | 127.65 | 136.35 | 131.25 | 132.6 | 142.2 | 151.95 | 180.15 | 190.65 | 185.55 | 174.45 | 172.5 | 158.85 | 171.6 | 175.95 | 184.05 | 193.95 | 180.15 | 179.85 | 177.6 | 161.1 | 157.35 | 146.4 | 141.3 | 3886.05
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 175.4 | 170.1 | 166.9 | 167.9 | 172.1 | 181.4 | 211.7 | 226.6 | 251.5 | 237.8 | 221.1 | 225.7 | 221.8 | 215 | 207.7 | 218.4 | 236.3 | 231.4 | 229 | 211 | 206.2 | 198.9 | 187.7 | 176.6 | 4948.2
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 111 | 110 | 105.4 | 108.5 | 110.5 | 111.8 | 121.5 | 125.4 | 109.3 | 109.9 | 111.6 | 109.1 | 110.8 | 113.8 | 116.4 | 121.3 | 135.5 | 132.6 | 132.1 | 128.2 | 125.5 | 113.5 | 109.1 | 104.1 | 2786.9
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 112.2 | 112.05 | 108.6 | 108.9 | 112.05 | 120.45 | 135.15 | 155.1 | 162.3 | 152.85 | 146.1 | 139.95 | 134.85 | 127.8 | 128.4 | 145.95 | 151.8 | 158.85 | 150.45 | 148.95 | 129.75 | 127.2 | 118.05 | 117 | 3204.75
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 191.7 | 187.4 | 188.1 | 187.5 | 190.8 | 200.5 | 212 | 228.9 | 233.1 | 226.1 | 209.3 | 212.9 | 203.6 | 218.5 | 233.1 | 253.2 | 248.5 | 219.5 | 213.2 | 217 | 215.3 | 206 | 199.6 | 194.7 | 5090.5
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1705.75 | 1673.75 | 1670.45 | 1664.25 | 1704.2 | 1798.15 | 1962.45 | 2153.25 | 2309.65 | 2261.1 | 2215.45 | 2146.05 | 1945.75 | 2126.55 | 2160.65 | 2257.4 | 2409.95 | 2183.2 | 2152.8 | 2090.45 | 1998.95 | 1915.5 | 1809 | 1750.95 | 48065.65
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 168 | 169.6 | 167.2 | 164.8 | 167.2 | 177.6 | 167.2 | 181.6 | 206.4 | 199.2 | 217.6 | 212 | 216.8 | 198.4 | 198.4 | 202.4 | 212.8 | 211.2 | 204.8 | 193.6 | 180.8 | 191.2 | 176.8 | 173.6 | 4559.2
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 200 | 204 | 204 | 197.6 | 202.4 | 212 | 198.4 | 201.6 | 276 | 340 | 371.2 | 340 | 243.2 | 340.8 | 368 | 314.4 | 361.6 | 229.6 | 229.6 | 220 | 205.6 | 211.2 | 215.2 | 224 | 6110.4
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 37.8
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 59.4
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 22.8 | 23.4 | 23.1 | 22.65 | 22.95 | 24.3 | 22.65 | 22.5 | 69.15 | 121.8 | 162.6 | 123.75 | 43.95 | 109.5 | 118.8 | 84.6 | 114 | 25.65 | 26.4 | 24.6 | 22.5 | 24.3 | 25.05 | 25.65 | 1306.65
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 31.35 | 31.5 | 32.4 | 30.9 | 31.35 | 33.6 | 31.35 | 36.75 | 47.4 | 39.3 | 47.25 | 43.2 | 39.9 | 44.7 | 42.75 | 42.9 | 49.05 | 39.3 | 42.45 | 36.75 | 35.55 | 38.85 | 36.6 | 35.85 | 921
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 8.4 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 8.4 | 9 | 8.1 | 8.1 | 6.75 | 7.2 | 7.8 | 7.95 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.25 | 9.3 | 9.15 | 8.7 | 8.25 | 8.7 | 9.15 | 9.3 | 199.5
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 13.4 | 12 | 11.8 | 11.2 | 12.4 | 16.1 | 15.2 | 16.1 | 13.9 | 14.2 | 13.5 | 13.1 | 14.8 | 15.2 | 14 | 12.9 | 12.9 | 11.8 | 12.2 | 318.8
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 71.7 | 72.75 | 72.9 | 70.05 | 72 | 75.75 | 71.7 | 71.85 | 82.35 | 83.4 | 86.55 | 88.5 | 71.7 | 87 | 90.6 | 87.3 | 94.35 | 84.75 | 83.4 | 78.45 | 73.35 | 75.9 | 77.4 | 81.45 | 1905.15
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 43.3 | 43 | 41.8 | 42.2 | 43 | 44.6 | 44.8 | 51 | 52.1 | 49.8 | 52.8 | 53.6 | 55.6 | 47.9 | 49.7 | 53.5 | 55.4 | 57.6 | 54.7 | 52.4 | 49.8 | 49.6 | 45.8 | 45.2 | 1179.2
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 35.5 | 36.7 | 36.9 | 35.8 | 36.2 | 37.5 | 35 | 35.1 | 32.4 | 32.5 | 35.4 | 33.8 | 37.9 | 32.2 | 32.9 | 36.8 | 39.1 | 39 | 40.4 | 39.2 | 37.2 | 36.8 | 36.5 | 38.1 | 868.9
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 80.1 | 81.6 | 79.8 | 78 | 80.1 | 84.3 | 78.3 | 81.45 | 94.95 | 96.6 | 101.25 | 99 | 103.95 | 90.75 | 91.35 | 91.35 | 94.95 | 98.4 | 91.8 | 89.85 | 81.6 | 89.55 | 81.15 | 79.95 | 2120.1
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 60.5 | 61.4 | 61.3 | 59.6 | 61.7 | 64.2 | 59.5 | 63 | 83.2 | 93.5 | 77.7 | 84.7 | 78.9 | 102.9 | 116.3 | 96.4 | 104.4 | 69.7 | 68.7 | 67.7 | 63.7 | 63.8 | 65.8 | 68.2 | 1796.8
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 737.85 | 748.85 | 743.85 | 725.55 | 741.4 | 780.25 | 732.7 | 768.45 | 966.1 | 1079.6 | 1180.85 | 1106.1 | 922.4 | 1079.95 | 1134.7 | 1035.15 | 1151.3 | 883.6 | 870.8 | 829.15 | 775.05 | 806.7 | 784.95 | 797.6 | 21382.9