## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 6 | 12 | 48 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 23.2 | 0 | 33.6 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12.8 | 47.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 831.6
01 - 02 | 12 | 6 | 48 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 24 | 0 | 33.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 15.2 | 30.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 950.4
02 - 03 | 18 | 6 | 48 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 23.2 | 0 | 33.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18.4 | 30.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 871.2
03 - 04 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 33.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 24.8 | 29.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 910.8
04 - 05 | 12 | 12 | 42 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 23.2 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 13.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 818.4
05 - 06 | 6 | 6 | 48 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 33.6 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 19.2 | 7.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 871.2
06 - 07 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 24.8 | 0 | 33.6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 12 | 12.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.2 | 0 | 897.6
07 - 08 | 0 | 60 | 42 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 33.6 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 1.6 | 26.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 1082.4
08 - 09 | 0 | 90 | 30 | 18 | 0.8 | 1.6 | 0 | 28.8 | 0 | 32.8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.8 | 71.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1478.4
09 - 10 | 0 | 84 | 60 | 6 | 0.8 | 2.4 | 0 | 27.2 | 0 | 33.6 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 76 | 0.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 1584
10 - 11 | 0 | 96 | 72 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 28.8 | 0 | 32.8 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 49.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.4 | 0 | 1584
11 - 12 | 0 | 102 | 66 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 30.4 | 0 | 33.6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 48 | 9.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 1504.8
12 - 13 | 0 | 120 | 48 | 6 | 0.8 | 2.4 | 0 | 27.2 | 0 | 33.6 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 48.8 | 5.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 1676.4
13 - 14 | 0 | 114 | 66 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 28.8 | 0 | 32.8 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 36.8 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 1623.6
14 - 15 | 0 | 90 | 66 | 6 | 0.8 | 2.4 | 0 | 30.4 | 0 | 33.6 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 30.4 | 14.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 1597.2
15 - 16 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 28.8 | 0 | 32.8 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 48 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1174.8 | 0 | 1557.6
16 - 17 | 0 | 114 | 30 | 6 | 0.8 | 1.6 | 0 | 30.4 | 0 | 33.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 60.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 0 | 1399.2
17 - 18 | 0 | 78 | 30 | 18 | 0 | 2.4 | 0 | 28.8 | 0 | 32.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 90.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 1293.6
18 - 19 | 6 | 72 | 36 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 28 | 0 | 33.6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.8 | 21.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 1174.8
19 - 20 | 0 | 48 | 30 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 26.4 | 0 | 33.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0.8 | 25.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 1095.6
20 - 21 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 25.6 | 0 | 33.6 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 3.2 | 35.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.8 | 0 | 1056
21 - 22 | 0 | 18 | 36 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 25.6 | 0 | 33.6 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 40 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 990
22 - 23 | 12 | 12 | 36 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 26.4 | 0 | 33.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 937.2
23 - 00 | 18 | 6 | 42 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 24 | 0 | 33.6 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 22.4 | 32.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 858
Сумма | 108 | 1290 | 1134 | 60 | 17.6 | 48 | 0 | 636.8 | 0 | 802.4 | 960.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 164.8 | 949.6 | 124.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 21436.8 | 0 | 28644

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч