## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао RS УСПД | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао RS УСПД | 10 Семигородняя Т 1 ап RS УСПД | 10 Семигородняя-Волонга ао RS УСПД | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS УСПД | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS УСПД | 10 Семигородняя-Томашка ао RS УСПД | 110 Семигородняя Т 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 8.544 | 218.8 | 8.3 | 0 | 187.5 | 12.4 | 224.4
01 - 02 | 0 | 7.064 | 214 | 8.1 | 0 | 184 | 12.7 | 217.8
02 - 03 | 0 | 3.608 | 211.2 | 8.6 | 0 | 184.3 | 12.8 | 217.8
03 - 04 | 0 | 8.12 | 212.8 | 8.7 | 0 | 182.4 | 12.1 | 217.8
04 - 05 | 0 | 8.52 | 221.6 | 9.4 | 0 | 189 | 12.9 | 224.4
05 - 06 | 0 | 8.36 | 236.8 | 9.1 | 0 | 204.5 | 12.6 | 240.9
06 - 07 | 0 | 8.296 | 264 | 7.9 | 0 | 232.9 | 13.9 | 270.6
07 - 08 | 0 | 4.288 | 310.8 | 8.2 | 0 | 281.5 | 15.4 | 316.8
08 - 09 | 0 | 6.24 | 315.6 | 8.6 | 0 | 286.1 | 13.4 | 323.4
09 - 10 | 0 | 8.152 | 293.6 | 7.5 | 0 | 261.7 | 15.7 | 297
10 - 11 | 0 | 8.304 | 266.8 | 4.4 | 0 | 239.1 | 14.8 | 273.9
11 - 12 | 0 | 8.2 | 252.4 | 2.8 | 0 | 225.8 | 15.1 | 257.4
12 - 13 | 0 | 8.4 | 248.4 | 2.7 | 0 | 228.4 | 8.7 | 254.1
13 - 14 | 0 | 5.032 | 254.4 | 3.1 | 0 | 231 | 15.1 | 260.7
14 - 15 | 0 | 5.136 | 270.8 | 4.6 | 0 | 247.9 | 13.2 | 277.2
15 - 16 | 0 | 8.168 | 289.6 | 9.2 | 0 | 251 | 19.3 | 293.7
16 - 17 | 0 | 8.224 | 311.6 | 8.4 | 0 | 277.2 | 15.2 | 316.8
17 - 18 | 0 | 8.136 | 307.2 | 7.8 | 0 | 274.9 | 14.7 | 313.5
18 - 19 | 0 | 8.336 | 296.4 | 7.6 | 0 | 264.1 | 14.9 | 303.6
19 - 20 | 0 | 4.776 | 292 | 8.8 | 0 | 260.8 | 15.4 | 297
20 - 21 | 0 | 5.456 | 284.4 | 9.7 | 0 | 252.5 | 14.9 | 290.4
21 - 22 | 0 | 8.328 | 272.8 | 9.1 | 0 | 238.7 | 14.9 | 277.2
22 - 23 | 0 | 8.488 | 254.8 | 8.9 | 0 | 221 | 13.9 | 260.7
23 - 00 | 0 | 8.2 | 237.6 | 9 | 0 | 205 | 13.3 | 240.9
Сумма | 0 | 174.376 | 6338.4 | 180.5 | 0 | 5611.3 | 337.3 | 6468

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч