## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 7.72 | 5.776 | 6.392 | 6.984 | 8.592 | 8.552 | 5.76 | 7.624 | 7.56 | 7.552 | 9.04 | 8.88 | 6.752 | 6.536 | 7.368 | 8.792 | 9.352 | 6.024 | 7.44 | 8.096 | 7.992 | 7.76 | 7.576 | 7.752 | 181.872
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 30.4 | 28 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 29.2 | 32 | 37.6 | 42.8 | 45.2 | 42.4 | 40.8 | 38.8 | 36.8 | 36 | 39.2 | 42.8 | 43.6 | 43.2 | 40 | 42 | 41.2 | 36 | 32.8 | 884.4
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 52.8 | 43.6 | 43.2 | 42.4 | 45.6 | 49.6 | 52.8 | 56.8 | 60.4 | 64 | 60.4 | 57.2 | 59.6 | 58 | 58 | 63.6 | 72.4 | 70.4 | 75.6 | 74 | 75.6 | 68 | 62.4 | 58.4 | 1424.8
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 25.8 | 24 | 23.2 | 24.2 | 23.2 | 24.4 | 26 | 30.8 | 35.8 | 39.8 | 35.4 | 34.8 | 33.2 | 31.2 | 30.6 | 32.8 | 35.8 | 35.6 | 35.8 | 32.8 | 35.2 | 35.6 | 30.8 | 28.4 | 745.2
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 37.35 | 30.3 | 30.9 | 29.85 | 33.15 | 35.1 | 36.75 | 40.2 | 42.6 | 46.05 | 44.85 | 42.75 | 43.05 | 42.9 | 42.3 | 45.15 | 51.3 | 48.6 | 51 | 49.8 | 52.8 | 46.2 | 43.35 | 40.2 | 1006.5
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 10.7 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 10.9 | 12.1 | 13.2 | 13.5 | 11.2 | 10.6 | 10.9 | 10 | 10.4 | 13.2 | 16 | 16.3 | 17.7 | 17.2 | 16.5 | 15.9 | 15 | 14.2 | 301.9
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 4.65 | 3.9 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 4.5 | 5.1 | 4.65 | 4.35 | 4.65 | 4.5 | 3.9 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 4.95 | 5.7 | 6.9 | 6.75 | 6.15 | 6 | 4.05 | 3.9 | 116.25
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 138.8
| Сумма | 174.02 | 149.076 | 148.142 | 148.784 | 154.892 | 165.852 | 175.31 | 196.774 | 213.31 | 226.552 | 214.19 | 205.33 | 203.402 | 195.836 | 195.468 | 214.342 | 239.602 | 234.024 | 245.04 | 236.046 | 242.842 | 226.26 | 204.376 | 190.252 | 4799.722
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч