## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Ершово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Ершово | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ершово ТСН 1 ао RS | 0,4 Ершово ТСН 2 ао RS | 10 Ершово-Аристово ао RS | 10 Ершово-Аристово ап RS | 10 Ершово-Воркопь ао RS | 10 Ершово-Горка ао RS | 10 Ершово-Горка ап RS | 10 Ершово-Ершово ао RS | 10 Ершово-Ершово ап RS | 10 Ершово-Киргоды ао RS | 10 Ершово-Школа ао RS
00 - 01 | 1.936 | 0 | 0 | 467.4 | 100.7 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 296.2 | 18.3
01 - 02 | 1.932 | 0 | 0 | 470.2 | 95.1 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 306.2 | 17.7
02 - 03 | 1.932 | 0 | 0 | 459.8 | 93.8 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 296.2 | 17.2
03 - 04 | 1.932 | 0 | 0 | 484.6 | 97.4 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 317.4 | 17.6
04 - 05 | 1.908 | 0 | 0 | 490.8 | 96.6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 322.9 | 18.4
05 - 06 | 1.892 | 0 | 0 | 490.8 | 102.3 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 314.5 | 18.9
06 - 07 | 1.888 | 0 | 0 | 495.6 | 110.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 311.1 | 19.7
07 - 08 | 1.872 | 0 | 0 | 527.2 | 115.9 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 328.5 | 21.1
08 - 09 | 1.86 | 0 | 0 | 526 | 117 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 21.8
09 - 10 | 1.848 | 0 | 0 | 545.8 | 124.1 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 21.8
10 - 11 | 1.848 | 0 | 0 | 538 | 117.2 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 25.6
11 - 12 | 1.86 | 0 | 0 | 536.6 | 113.9 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 339 | 23.3
12 - 13 | 1.888 | 0 | 0 | 490.2 | 98.9 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 309.1 | 23.7
13 - 14 | 1.872 | 0 | 0 | 492.8 | 98.7 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 317.4 | 20.9
14 - 15 | 1.856 | 0 | 0 | 485.6 | 98 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 309 | 23.1
15 - 16 | 1.848 | 0 | 0 | 512 | 101.8 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 24.3
16 - 17 | 1.844 | 0 | 0 | 555 | 110.5 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 352.2 | 28.6
17 - 18 | 1.848 | 0 | 0 | 559.2 | 114.9 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 353.6 | 29.5
18 - 19 | 1.852 | 0 | 0 | 586.6 | 114.7 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 385.3 | 27.2
19 - 20 | 1.876 | 0 | 0 | 559.8 | 122 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 356.6 | 25.4
20 - 21 | 1.88 | 0 | 0 | 547.8 | 121.2 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 345.8 | 23.3
21 - 22 | 1.892 | 0 | 0 | 531.6 | 119.6 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 22.2
22 - 23 | 1.9 | 0 | 0 | 511.6 | 110.1 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 325.4 | 20.1
23 - 00 | 1.912 | 0 | 0 | 489.2 | 97.2 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 18.4
Сумма | 45.176 | 0 | 0 | 12354.2 | 2592.1 | 1352.4 | 0 | 0 | 0 | 7861.7 | 528.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Ершово | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ершово ТСН 1 ао RS | 0,4 Ершово ТСН 2 ао RS | 10 Ершово-Аристово ао RS | 10 Ершово-Аристово ап RS | 10 Ершово-Воркопь ао RS | 10 Ершово-Горка ао RS | 10 Ершово-Горка ап RS | 10 Ершово-Ершово ао RS | 10 Ершово-Ершово ап RS | 10 Ершово-Киргоды ао RS | 10 Ершово-Школа ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 162.4 | 25.2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 15.4
01 - 02 |  |  | 0 | 160.6 | 24.9 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 15.2
02 - 03 |  |  | 0 | 163.4 | 25.8 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 14.6
03 - 04 |  |  | 0 | 161.8 | 24.9 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 14.8
04 - 05 |  |  | 0 | 159.6 | 29.2 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 14.6
05 - 06 |  |  | 0 | 154 | 27.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 14.5
06 - 07 |  |  | 0 | 153 | 31 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 13.8
07 - 08 |  |  | 0 | 148.6 | 31.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 13.5
08 - 09 |  |  | 0 | 145.4 | 30.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 13.7
09 - 10 |  |  | 0 | 139.8 | 25.1 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 13.5
10 - 11 |  |  | 0 | 136.2 | 20.1 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 14.8
11 - 12 |  |  | 0 | 138.6 | 21.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 14
12 - 13 |  |  | 0 | 144.2 | 22.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 14.2
13 - 14 |  |  | 0 | 138.2 | 19.5 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 13.8
14 - 15 |  |  | 0 | 133.2 | 20.1 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 14
15 - 16 |  |  | 0 | 132.2 | 20 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 13.3
16 - 17 |  |  | 0 | 138.2 | 25.6 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 13.4
17 - 18 |  |  | 0 | 139.2 | 24.3 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 13.9
18 - 19 |  |  | 0 | 144.6 | 26.2 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14.3
19 - 20 |  |  | 0 | 155 | 32.7 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 14.2
20 - 21 |  |  | 0 | 153.8 | 31.8 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 13.9
21 - 22 |  |  | 0 | 152.8 | 26.3 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 14.4
22 - 23 |  |  | 0 | 152.8 | 24.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 14.4
23 - 00 |  |  | 0 | 155 | 24.7 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 14.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3562.6 | 614.7 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 2000.7 | 340.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Ершово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч