## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 19.52 | 20.16 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 21.12 | 19.84 | 20.16 | 18.88 | 19.52 | 18.24 | 18.88 | 18.24 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.52 | 19.84 | 19.52 | 471.68
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао RS | 9.52 | 9.254 | 9.262 | 9.252 | 9.178 | 9.136 | 9.128 | 9.224 | 9.49 | 10.034 | 10.364 | 10.402 | 10.548 | 10.364 | 10.346 | 9.03 | 10.216 | 9.89 | 9.948 | 9.916 | 10.052 | 10.018 | 9.888 | 9.926 | 234.386
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 667.2 | 627.6 | 630 | 627.6 | 629.4 | 649.2 | 682.2 | 711.6 | 706.8 | 683.4 | 687 | 689.4 | 664.2 | 667.8 | 684 | 698.4 | 753 | 811.2 | 786 | 780.6 | 756.6 | 742.2 | 703.8 | 687.6 | 16726.8
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 226.7 | 218.7 | 218 | 213.9 | 215.4 | 219.7 | 226.7 | 239.7 | 239.6 | 237.3 | 227.8 | 227.2 | 225.2 | 225.8 | 217.4 | 232.5 | 246.4 | 262.2 | 250.9 | 248 | 242.4 | 241.2 | 225.5 | 234.9 | 5563.1
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 186.8 | 173.4 | 175.2 | 176.2 | 169.4 | 182.8 | 183.8 | 189 | 175.8 | 173.8 | 181 | 175.2 | 175.4 | 186 | 206 | 203.8 | 212.6 | 228 | 232.2 | 217.8 | 222.4 | 217 | 209 | 204 | 4656.6
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 251 | 233.4 | 234.6 | 235 | 242.4 | 244.4 | 269.6 | 280.2 | 288.6 | 270.2 | 275.8 | 284 | 261.8 | 253.6 | 258.6 | 259.4 | 291.2 | 318.4 | 300.8 | 312.2 | 289 | 281.4 | 266.8 | 246.6 | 6449
| Сумма | 1360.74 | 1282.814 | 1286.902 | 1282.092 | 1285.918 | 1325.076 | 1391.568 | 1449.564 | 1441.71 | 1394.874 | 1402.124 | 1405.382 | 1356.668 | 1362.104 | 1395.526 | 1421.37 | 1533.556 | 1649.53 | 1599.988 | 1588.656 | 1540.292 | 1511.638 | 1434.828 | 1402.846 | 34105.766
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч