## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 |  | 8.473 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 56.2
01 - 02 |  | 8.497 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 56
02 - 03 |  | 8.469 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 57.7
03 - 04 |  | 8.343 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 57.9
04 - 05 |  | 8.392 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 59.1
05 - 06 |  | 8.495 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 66.1
06 - 07 |  | 8.392 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 70.5
07 - 08 |  | 8.175 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76.1
08 - 09 |  | 8.136 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 82.5
09 - 10 |  | 13.178 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85.1
10 - 11 |  | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 77.2
11 - 12 |  | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78
12 - 13 |  | 7.446 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 76.2
13 - 14 |  | 8.363 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 73.4
14 - 15 |  | 8.815 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 72.3
15 - 16 |  | 8.109 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 85.6
16 - 17 |  | 6.828 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85.1
17 - 18 |  | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 77.6
18 - 19 |  | 6.735 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 83.3
19 - 20 |  | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 82.5
20 - 21 |  | 6.687 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 76.9
21 - 22 |  | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 71.3
22 - 23 |  | 6.964 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 30
23 - 00 |  | 7.913 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 109.1
Сумма | 0 | 201.796 | 0 | 0 | 0 | 1799.6 | 0 | 1745.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч