## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS
00 - 01 | 7.04 | 20.52 | 1.588 | 2764 | 3422 | 84.8 | 1614.4 | 1614.8 | 1828.8 | 1829.4 | 246.15 | 55.2 | 200.4 | 189.2 | 638.4 | 118.4 | 367.8 | 819.2 | 819.2 | 0 | 0 | 3227.4 | 3432 | 4606.8 | 0 | 0 | 11556.6
01 - 02 | 7.12 | 21.92 | 1.458 | 2174 | 3372 | 84.1 | 1566.4 | 1566 | 1801.2 | 1801.2 | 243.45 | 57 | 203.2 | 178.8 | 93.8 | 119.4 | 367.2 | 804 | 804.4 | 0 | 0 | 2620.2 | 3383.6 | 4547.4 | 0 | 0 | 10810.8
02 - 03 | 7.16 | 22.2 | 1.446 | 2044 | 3334 | 87.1 | 1537.6 | 1537.6 | 1786.8 | 1786.2 | 236.85 | 60 | 210 | 178.8 | 0 | 116.8 | 376.2 | 766.4 | 766.8 | 0 | 0 | 2516.8 | 3344 | 4488 | 0 | 0 | 10619.4
03 - 04 | 7.12 | 22.44 | 1.51 | 2056 | 3316 | 81.7 | 1552.8 | 1553.2 | 1798.8 | 1798.2 | 243.3 | 56.6 | 209.6 | 170.4 | 0 | 115.2 | 376.4 | 743.2 | 743.2 | 0 | 0 | 2536.6 | 3328.6 | 4415.4 | 0 | 0 | 10540.2
04 - 05 | 7.08 | 21.88 | 1.41 | 2086 | 3324 | 82.6 | 1540.8 | 1540.8 | 1803.6 | 1804.2 | 281.1 | 59.2 | 224.6 | 174.8 | 0 | 115 | 364.4 | 740 | 739.6 | 0 | 0 | 2585 | 3335.2 | 4408.8 | 0 | 0 | 10586.4
05 - 06 | 7.04 | 22 | 1.494 | 2220 | 3460 | 86.5 | 1632 | 1632.4 | 1862.4 | 1863 | 317.4 | 59.6 | 269.6 | 181 | 0 | 119.6 | 374.2 | 756.8 | 756.8 | 0 | 0 | 2816 | 3471.6 | 4633.2 | 0 | 0 | 11200.2
06 - 07 | 6.96 | 21.76 | 1.55 | 2412 | 3930 | 87.6 | 1808 | 1807.2 | 2044.8 | 2044.2 | 328.65 | 55.2 | 287.8 | 197.6 | 0 | 128.6 | 387.8 | 996 | 996.4 | 0 | 0 | 3055.8 | 3940.2 | 4910.4 | 0 | 0 | 12210
07 - 08 | 6.88 | 21.8 | 1.477 | 2620 | 4358 | 80.1 | 2004.8 | 2005.6 | 2222.4 | 2222.4 | 341.55 | 58.6 | 316 | 210.4 | 0 | 130.6 | 446.8 | 1145.6 | 1145.6 | 0 | 0 | 3313.2 | 4367 | 5141.4 | 0 | 0 | 13147.2
08 - 09 | 6.8 | 20.88 | 1.403 | 2936 | 4778 | 89 | 2241.6 | 2241.6 | 2367.6 | 2367.6 | 399.15 | 65.2 | 325.8 | 221.6 | 0 | 137.6 | 585 | 1264.8 | 1264.4 | 0 | 0 | 3634.4 | 4791.6 | 5260.2 | 0 | 0 | 14058
09 - 10 | 6.8 | 19.92 | 2.076 | 3074 | 4766 | 111 | 2303.2 | 2302.8 | 2300.4 | 2301 | 431.1 | 81.6 | 320.4 | 197.6 | 0 | 144.2 | 594.4 | 1339.2 | 1339.2 | 0 | 0 | 3744.4 | 4776.2 | 5359.2 | 0 | 0 | 14256
10 - 11 | 6.84 | 19.6 | 1.71 | 3058 | 4736 | 104.1 | 2256 | 2256.4 | 2289.6 | 2290.2 | 421.95 | 117.4 | 287 | 189.6 | 0.2 | 151.2 | 670.4 | 1285.6 | 1285.6 | 0 | 0 | 3698.2 | 4747.6 | 5273.4 | 0 | 0 | 14091
11 - 12 | 6.72 | 19.36 | 1.7 | 3686 | 4532 | 115.8 | 2237.6 | 2237.6 | 2182.8 | 2182.8 | 420.6 | 109.4 | 274.4 | 187.6 | 680.4 | 120.8 | 609.2 | 1265.6 | 1265.6 | 0 | 0 | 4301 | 4545.2 | 5181 | 0 | 0 | 14414.4
12 - 13 | 6.76 | 19.56 | 1.793 | 3788 | 4326 | 100.5 | 2216.8 | 2216.8 | 2029.2 | 2029.2 | 453.75 | 77.2 | 260 | 187.6 | 794.6 | 145.4 | 556.8 | 1278.4 | 1279.2 | 0 | 0 | 4380.2 | 4336.2 | 5128.2 | 0 | 0 | 14223
13 - 14 | 6.68 | 18.84 | 1.45 | 3818 | 4442 | 102.3 | 2176.8 | 2175.2 | 2122.8 | 2122.2 | 445.05 | 137 | 267.4 | 184.6 | 736.2 | 220.6 | 626.2 | 1230.4 | 1229.6 | 0 | 0 | 4389 | 4455 | 4996.2 | 0 | 0 | 14216.4
14 - 15 | 6.68 | 18.88 | 1.439 | 3702 | 4410 | 107.2 | 2101.6 | 2102 | 2065.2 | 2065.2 | 456.3 | 125.2 | 289.6 | 201.2 | 710.2 | 201.6 | 612.6 | 1228.8 | 1228.8 | 0 | 0 | 4160.2 | 4419.8 | 4857.6 | 0 | 0 | 13813.8
15 - 16 | 6.84 | 19.16 | 1.464 | 2732 | 4444 | 107.6 | 1124.8 | 1124.8 | 2157.6 | 2157.6 | 424.8 | 129.2 | 283 | 222 | 726 | 217.8 | 591.8 | 1176 | 1176.4 | 0 | 0 | 3128.4 | 4455 | 4870.8 | 0 | 0 | 12790.8
16 - 17 | 5.52 | 21.04 | 1.314 | 3544 | 4510 | 112.3 | 1924 | 1924.4 | 2288.4 | 2289 | 434.4 | 74.6 | 290.8 | 231 | 774.4 | 228.8 | 482.2 | 1203.2 | 1203.2 | 0 | 0 | 3869.8 | 4521 | 5253.6 | 0 | 0 | 13998.6
17 - 18 | 5.88 | 20.92 | 1.311 | 3770 | 4572 | 96.5 | 2128.8 | 2128.8 | 2233.2 | 2232 | 433.5 | 69.2 | 350.8 | 253.6 | 782.2 | 265.6 | 478.6 | 1242.4 | 1242 | 0 | 0 | 4131.6 | 4582.6 | 5346 | 0 | 0 | 14434.2
18 - 19 | 6 | 21.24 | 1.406 | 3716 | 4582 | 88.7 | 2052 | 2051.6 | 2259.6 | 2260.8 | 463.35 | 67.4 | 371 | 247.4 | 795 | 253.8 | 446.2 | 1240 | 1240.4 | 0 | 0 | 4074.4 | 4591.4 | 5339.4 | 0 | 0 | 14374.8
19 - 20 | 6.76 | 21.68 | 1.511 | 3608 | 4374 | 85 | 2044.8 | 2044.8 | 2278.8 | 2277.6 | 380.7 | 63.6 | 350 | 262.6 | 779.8 | 257.4 | 439 | 1027.2 | 1027.2 | 0 | 0 | 3968.8 | 4382.4 | 5253.6 | 0 | 0 | 13959
20 - 21 | 5.96 | 21.64 | 1.464 | 3528 | 4242 | 82.6 | 1999.2 | 2000 | 2247.6 | 2248.2 | 360.45 | 61.6 | 330.2 | 255 | 769.6 | 255.8 | 429.2 | 964 | 964 | 0 | 0 | 3953.4 | 4252.6 | 5200.8 | 0 | 0 | 13741.2
21 - 22 | 6.16 | 21.68 | 1.347 | 3404 | 4180 | 76.4 | 1935.2 | 1934.8 | 2242.8 | 2242.2 | 318 | 50.6 | 317.8 | 262 | 765.2 | 260.8 | 418.8 | 925.6 | 925.6 | 0 | 0 | 3927 | 4191 | 5022.6 | 0 | 0 | 13483.8
22 - 23 | 5.08 | 21.68 | 1.387 | 3098 | 4026 | 74.5 | 1760 | 1760 | 2156.4 | 2157 | 273.45 | 48.8 | 287.2 | 253.8 | 727.4 | 215.2 | 413.4 | 900 | 899.6 | 0 | 0 | 3590.4 | 4039.2 | 4877.4 | 0 | 0 | 12830.4
23 - 00 | 6.52 | 21.64 | 1.311 | 2358 | 3616 | 83.5 | 1116.8 | 1116.8 | 1980 | 1980 | 254.55 | 46.4 | 205.6 | 246.8 | 656.4 | 197.8 | 391 | 776 | 776.4 | 0 | 0 | 2809.4 | 3627.8 | 4758.6 | 0 | 0 | 11470.8
Сумма | 158.4 | 502.24 | 36.019 | 72196 | 99052 | 2211.5 | 44876 | 44876 | 50350.8 | 50351.4 | 8609.55 | 1785.8 | 6732.2 | 5085 | 10429.8 | 4238 | 11405.6 | 25118.4 | 25119.2 | 0 | 0 | 84431.6 | 99316.8 | 119130 | 0 | 0 | 310827
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS
00 - 01 | 10.28 | 3.44 | 0.025 | 830 | 1164 | 40.6 | 505.6 | 506 | 502.8 | 502.8 | 80.7 | 25 | 94.6 | 40.4 | 142.4 | 28 | 200.6 | 301.6 | 302.4 | 0 | 0 | 1062.6 | 1454.2 | 0 | 4072.2 | 2006.4 | 0
01 - 02 | 10.36 | 3.92 | 0.025 | 722 | 1186 | 45.5 | 512 | 512 | 513.6 | 514.2 | 84.6 | 27.2 | 95.2 | 39 | 21 | 27.8 | 211.2 | 304 | 303.2 | 0 | 0 | 906.4 | 1469.6 | 0 | 4059 | 2105.4 | 0
02 - 03 | 10.52 | 4.04 | 0.024 | 712 | 1184 | 49.6 | 520.8 | 520.8 | 518.4 | 518.4 | 87.75 | 31.4 | 97.2 | 41.8 | 0 | 28.6 | 221.8 | 280.8 | 281.6 | 0 | 0 | 950.4 | 1460.8 | 0 | 4125 | 2138.4 | 0
03 - 04 | 10.44 | 4.08 | 0.025 | 714 | 1204 | 44.8 | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 525 | 88.2 | 30 | 106.6 | 38.4 | 0 | 29 | 221 | 290.4 | 290 | 0 | 0 | 961.4 | 1482.8 | 0 | 4230.6 | 2250.6 | 0
04 - 05 | 10.36 | 4 | 0.024 | 706 | 1164 | 43.5 | 508.8 | 508.4 | 513.6 | 514.2 | 105.15 | 27.8 | 101.4 | 36.4 | 0 | 27.4 | 208 | 280 | 280 | 0 | 0 | 888.8 | 1441 | 0 | 4237.2 | 2310 | 0
05 - 06 | 10.32 | 3.84 | 0.027 | 726 | 1178 | 44.1 | 503.2 | 504 | 514.8 | 514.2 | 122.4 | 31.8 | 115 | 39.4 | 0 | 26 | 201.8 | 283.2 | 283.2 | 0 | 0 | 957 | 1474 | 0 | 4098.6 | 2112 | 0
06 - 07 | 10.16 | 3.8 | 0.025 | 754 | 1270 | 40.4 | 549.6 | 549.2 | 514.8 | 514.8 | 115.05 | 25.8 | 109.8 | 33.8 | 0 | 26.2 | 196.8 | 388 | 388 | 0 | 0 | 1016.4 | 1634.6 | 0 | 4065.6 | 1914 | 0
07 - 08 | 10.12 | 3.76 | 0.025 | 724 | 1354 | 38.9 | 532 | 532.4 | 552 | 552 | 104.4 | 23.4 | 105.6 | 37.6 | 0 | 26.6 | 204.4 | 424 | 424.4 | 0 | 0 | 1060.4 | 1790.8 | 0 | 4012.8 | 1742.4 | 0
08 - 09 | 10.04 | 3.52 | 0.024 | 874 | 1616 | 46.7 | 604.8 | 604.8 | 685.2 | 685.2 | 166.2 | 25 | 97.8 | 45.4 | 0 | 29.6 | 315 | 441.6 | 441.2 | 0 | 0 | 1203.4 | 2145 | 0 | 3913.8 | 1320 | 0
09 - 10 | 10 | 2.68 | 0.034 | 914 | 1638 | 61.3 | 582.4 | 582 | 679.2 | 679.2 | 184.95 | 37.6 | 95 | 45.6 | 0 | 37.4 | 347 | 441.6 | 441.6 | 0 | 0 | 1234.2 | 2171.4 | 0 | 3894 | 1306.8 | 0
10 - 11 | 10 | 2.68 | 0.025 | 918 | 1696 | 61.1 | 547.2 | 547.2 | 696 | 696.6 | 186 | 68.2 | 86.4 | 43.8 | 0.2 | 43 | 408.6 | 431.2 | 431.2 | 0 | 0 | 1218.8 | 2224.2 | 0 | 3907.2 | 1293.6 | 0
11 - 12 | 9.88 | 2.72 | 0.019 | 1086 | 1610 | 75.9 | 595.2 | 595.6 | 663.6 | 663.6 | 177 | 66.4 | 87 | 37.4 | 120.8 | 39.6 | 363.4 | 429.6 | 429.6 | 0 | 0 | 1441 | 2096.6 | 0 | 3867.6 | 1247.4 | 0
12 - 13 | 9.84 | 2.72 | 0.027 | 1038 | 1476 | 51.8 | 554.4 | 554.4 | 547.2 | 546.6 | 205.95 | 34.8 | 97.8 | 38.8 | 142.8 | 43 | 334 | 430.4 | 430.4 | 0 | 0 | 1416.8 | 1918.4 | 0 | 3946.8 | 1405.8 | 0
13 - 14 | 9.76 | 2.68 | 0.025 | 1116 | 1600 | 57.7 | 560.8 | 560.4 | 640.8 | 641.4 | 199.5 | 79.6 | 97.8 | 31.6 | 136.4 | 72.4 | 373.6 | 428.8 | 428.8 | 0 | 0 | 1465.2 | 2072.4 | 0 | 3828 | 1227.6 | 0
14 - 15 | 9.76 | 2.64 | 0.025 | 1048 | 1582 | 58.8 | 520.8 | 520.8 | 619.2 | 619.2 | 199.8 | 70.8 | 96.2 | 51.4 | 135.4 | 55.2 | 366.8 | 420 | 419.6 | 0 | 0 | 1335.4 | 2048.2 | 0 | 3821.4 | 1273.8 | 0
15 - 16 | 10 | 2.72 | 0.026 | 832 | 1614 | 65.7 | 271.2 | 271.2 | 668.4 | 667.8 | 189.9 | 84 | 91.6 | 60.2 | 147.6 | 73 | 346.2 | 420.8 | 420.8 | 0 | 0 | 1025.2 | 2085.6 | 0 | 3913.8 | 1504.8 | 0
16 - 17 | 7.8 | 3.6 | 0.024 | 946 | 1502 | 64.8 | 440 | 440 | 673.2 | 673.2 | 175.05 | 34.8 | 79.6 | 61.2 | 160.4 | 69.8 | 240.2 | 416 | 416.4 | 0 | 0 | 1201.2 | 1980 | 0 | 3781.8 | 1386 | 0
17 - 18 | 8.4 | 3.6 | 0.025 | 1012 | 1446 | 47.5 | 548 | 548 | 574.8 | 574.8 | 163.35 | 29.4 | 101 | 64.2 | 146.8 | 73.6 | 234.4 | 438.4 | 438.4 | 0 | 0 | 1293.6 | 1931.6 | 0 | 3781.8 | 1392.6 | 0
18 - 19 | 8.56 | 3.6 | 0.024 | 1004 | 1388 | 41.6 | 523.2 | 523.2 | 543.6 | 543.6 | 188.25 | 30.6 | 114.2 | 56.2 | 153 | 65 | 208.6 | 433.6 | 433.2 | 0 | 0 | 1287 | 1870 | 0 | 3900.6 | 1511.4 | 0
19 - 20 | 9.92 | 3.72 | 0.027 | 944 | 1276 | 41 | 529.6 | 530 | 546 | 546 | 119.25 | 23.6 | 120.4 | 62 | 154.8 | 73.4 | 206.2 | 309.6 | 310 | 0 | 0 | 1221 | 1709.4 | 0 | 4039.2 | 1768.8 | 0
20 - 21 | 8.48 | 3.76 | 0.007 | 938 | 1224 | 40.6 | 536.8 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 102.15 | 24.2 | 104.6 | 57.8 | 153 | 78.6 | 192.4 | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 1227.6 | 1636.8 | 0 | 4085.4 | 1841.4 | 0
21 - 22 | 8.8 | 3.84 | 0.006 | 916 | 1260 | 39.7 | 524.8 | 524.4 | 570 | 570.6 | 90.15 | 20.4 | 123.4 | 64.2 | 156 | 82.6 | 185.2 | 288 | 287.6 | 0 | 0 | 1238.6 | 1661 | 0 | 4118.4 | 1848 | 0
22 - 23 | 7.12 | 3.76 | 0.006 | 838 | 1260 | 40.4 | 476 | 476 | 572.4 | 571.8 | 82.2 | 19.4 | 113.6 | 61.2 | 154.2 | 62.8 | 197.4 | 288 | 288.4 | 0 | 0 | 1139.6 | 1636.8 | 0 | 4078.8 | 1887.6 | 0
23 - 00 | 9.4 | 3.96 | 0.006 | 672 | 1188 | 42.9 | 331.2 | 331.2 | 552 | 552.6 | 82.5 | 19.8 | 91.2 | 61 | 142.2 | 55.4 | 198 | 260 | 260 | 0 | 0 | 902 | 1502.6 | 0 | 4085.4 | 2158.2 | 6.6
Сумма | 230.32 | 83.08 | 0.53 | 20984 | 33080 | 1184.9 | 12304 | 12304 | 13923.6 | 13924.2 | 3300.45 | 891 | 2423 | 1148.8 | 2067 | 1174 | 6182.6 | 8732 | 8732.4 | 0 | 0 | 27654 | 42897.8 | 0 | 95865 | 40953 | 6.6
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 15.12.2021 г. ПС Устюжна
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
| P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
| P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
| U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2056 | 2936 | 3770 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3316 | 4778 | 4572 | 4 | #REF! | #REF!
| Q н нн, квар | 714 | 874 | 1012 | #REF! |  | Q н нн, квар | 1204 | 1616 | 1446 | 9 | #REF! | #REF!
| S н нн, кВА | 2176.4494 | 3063.3269 | 3903.4656 |  |  | S н нн, кВА | 3527.8141 | 5043.8814 | 4795.2164 | 18 | #REF! | #REF!
| Р н cн, кВт | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Р н cн, кВт | #REF! | #REF! | #REF!
| Q н cн, квар | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Q н cн, квар | #REF! | #REF! | #REF!
| S н сн, кВА | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | S н сн, кВА | #REF! | #REF! | #REF!
| S нагр, кВА | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | S нагр, кВА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.21764 | 0.30633 | 0.39035 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.35278 | 0.50439 | 0.47952
| К з сн | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | К з сн | #REF! | #REF! | #REF!
| К з | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | К з | #REF! | #REF! | #REF!
Потери активной мощности | ΔP, кВт | #REF! | #REF! | #REF! |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | #REF! | #REF! | #REF!
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | #REF! | #REF! | #REF! |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | #REF! | #REF! | #REF!
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
| U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
| U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
| P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
| P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч