## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 5.896 | 1.304 | 9.504 | 10.552 | 1.304 | 5.424 | 11.88 | 5.2 | 1.432 | 10.152 | 10.496 | 1.464 | 4.032 | 11.648 | 4.328 | 1.304 | 9.072 | 9.12 | 1.432 | 4.112 | 11.792 | 2.592 | 1.392 | 10.872 | 146.304
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 2.736 | 2.664 | 2.672 | 2.656 | 2.608 | 2.656 | 2.632 | 2.608 | 2.592 | 2.608 | 2.616 | 2.608 | 2.664 | 2.624 | 2.648 | 2.64 | 2.584 | 2.592 | 2.664 | 2.664 | 2.656 | 2.688 | 2.656 | 2.688 | 63.424
| 10 Шола Т 1 ао RS | 131.6 | 115.6 | 123.6 | 121.2 | 110.8 | 130.8 | 162.4 | 188.8 | 184.4 | 184.4 | 167.2 | 153.2 | 150.8 | 152 | 139.2 | 150 | 191.6 | 199.6 | 190.8 | 187.6 | 174.8 | 153.6 | 132.8 | 132.8 | 3729.6
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 159.6 | 148.8 | 142.8 | 141.6 | 143.6 | 151.2 | 163.2 | 181.2 | 187.6 | 190.8 | 184 | 175.2 | 180.4 | 172 | 174 | 176 | 196.4 | 193.6 | 197.6 | 197.6 | 186 | 176.8 | 161.2 | 153.2 | 4134.4
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 6.2 | 1.6 | 9.7 | 10.8 | 1.6 | 5.7 | 12.1 | 5.5 | 1.7 | 10.4 | 10.7 | 1.8 | 4.3 | 11.8 | 4.6 | 1.6 | 9.3 | 9.4 | 1.7 | 4.4 | 12 | 2.9 | 1.7 | 11.1 | 152.6
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 69.9
| 10 Шола-Зубово ао RS | 85.3 | 82.9 | 82 | 79.9 | 80.8 | 87.8 | 96.3 | 104.8 | 103.1 | 99.6 | 91.6 | 92.7 | 99.6 | 96.6 | 98.5 | 101.2 | 117.9 | 109.7 | 111.2 | 112.5 | 105.7 | 99.8 | 91.9 | 85.5 | 2316.9
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 8.7 | 7.8 | 7.95 | 7.8 | 7.5 | 8.55 | 9.6 | 9 | 8.85 | 6.45 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 9.9 | 10.95 | 11.55 | 10.95 | 10.2 | 10.2 | 9.45 | 9.6 | 194.25
| 10 Шола-Максимово ао RS | 71.6 | 63.3 | 58.2 | 59.4 | 60.3 | 60.9 | 64.7 | 74 | 81.9 | 89.1 | 89.7 | 80.3 | 78.5 | 73.1 | 72.9 | 72.5 | 76 | 81.8 | 83.9 | 82.4 | 77.9 | 74.5 | 67.1 | 65.1 | 1759.1
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 103.3 | 92.9 | 93.1 | 89.2 | 88.2 | 102.3 | 124.4 | 159.2 | 158.8 | 153.9 | 137.3 | 132.8 | 129.6 | 122.4 | 116.2 | 130.7 | 158.1 | 164.8 | 162.4 | 158 | 138.2 | 127.2 | 108.9 | 99.1 | 3051
| 10 Шола-Царёво ао RS | 14 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 14.6 | 16.5 | 16 | 15.7 | 14.3 | 14.7 | 14 | 12.6 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 15 | 15.3 | 16.1 | 14.8 | 15 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 343.9
| 35 Шола СМВ ао RS | 135.8 | 119.7 | 127.4 | 125.3 | 114.8 | 134.4 | 165.9 | 192.5 | 188.3 | 187.6 | 170.8 | 156.8 | 154 | 156.1 | 142.8 | 153.3 | 195.3 | 203 | 194.6 | 191.1 | 179.2 | 156.8 | 137.2 | 136.5 | 3819.2
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 135.8 | 120.4 | 128.1 | 125.3 | 115.5 | 135.1 | 165.9 | 192.5 | 186.9 | 188.3 | 171.5 | 156.8 | 154.7 | 156.8 | 143.5 | 153.3 | 196 | 203.7 | 195.3 | 191.8 | 179.2 | 158.2 | 137.2 | 137.2 | 3829
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 163.8 | 152.6 | 147 | 145.6 | 147.7 | 154.7 | 167.3 | 184.8 | 191.1 | 194.6 | 186.9 | 179.2 | 184.1 | 175.7 | 177.8 | 179.9 | 199.5 | 197.4 | 201.6 | 201.6 | 189.7 | 180.6 | 165.2 | 157.5 | 4225.9
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1027.332 | 925.868 | 948.426 | 935.908 | 891.312 | 997.03 | 1165.712 | 1319.008 | 1315.174 | 1335.11 | 1245.512 | 1154.722 | 1162.996 | 1151.972 | 1098.276 | 1143.444 | 1379.456 | 1403.862 | 1373.746 | 1362.526 | 1285.248 | 1162.48 | 1033.098 | 1017.26 | 27835.478
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч