## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Айга | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 35 кВ Айга | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 64651.208 | 64781.568 | 1 | 130.36 | 130.36 | 0 | 0 |  | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 515.969 | 515.969 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Айга Т ап RS | 4832.7083 | 4836.8993 | 2000 | 8382 | 8382 | 0 | 0 |  | 10 Айга Т ап RS | 3758.0388 | 3760.6428 | 2000 | 5208 | 5208 | 0 | 0
10 Айга-Красный луч ао RS | 2582.7773 | 2585.0032 | 1000 | 2225.9 | 2225.9 | 0 | 0 |  | 10 Айга-Красный луч ао RS | 1828.9424 | 1830.3139 | 1000 | 1371.5 | 1371.5 | 0 | 0
10 Айга-Озерки ао RS | 2993.7746 | 2995.9464 | 1500 | 3257.7 | 3257.7 | 0 | 0 |  | 10 Айга-Озерки ао RS | 2120.782 | 2121.9799 | 1500 | 1796.85 | 1796.85 | 0 | 0
10 Айга-Озерки ап RS | 102.9655 | 102.9655 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Айга-Озерки ап RS | 64.2016 | 64.2016 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 194.9453 | 195.0747 | 800 | 103.52 | 103.52 | 0 | 0 |  | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 326.9973 | 327.2315 | 800 | 187.36 | 187.36 | 0 | 0
10 Айга-Родина ао RS | 2949.1816 | 2951.7212 | 800 | 2031.68 | 2031.68 | 0 | 0 |  | 10 Айга-Родина ао RS | 3212.1057 | 3214.3878 | 800 | 1825.68 | 1825.68 | 0 | 0
10 Айга-Сулонга ао RS | 651.7622 | 652.5133 | 1000 | 751.1 | 751.1 | 0 | 0 |  | 10 Айга-Сулонга ао RS | 25.6662 | 25.6676 | 1000 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
|  |  |  | 16882.26 | 16882.26 | 0 | [6 empty] | 10390.79 | 10390.79 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00 - 01 | 5.377 | 0 | 247 | 77.2 | 83.1 | 0 | 0.72 | 54.24 | 32.2
01 - 02 | 5.156 | 0 | 242.8 | 78.5 | 80.85 | 0 | 0.72 | 51.84 | 31.1
02 - 03 | 5.107 | 0 | 235.2 | 74.7 | 80.1 | 0 | 0.64 | 49.44 | 30.6
03 - 04 | 5.279 | 0 | 241.2 | 75.2 | 80.7 | 0 | 0.72 | 54.32 | 30.6
04 - 05 | 5.296 | 0 | 258.2 | 77 | 86.7 | 0 | 0.64 | 61.04 | 33
05 - 06 | 5.332 | 0 | 277.2 | 83.8 | 99.3 | 0 | 0.72 | 64.16 | 29.6
06 - 07 | 5.476 | 0 | 337.4 | 98.5 | 116.1 | 0 | 0.64 | 90.56 | 31.7
07 - 08 | 5.488 | 0 | 399.4 | 111.9 | 157.95 | 0 | 0.88 | 96.96 | 31.5
08 - 09 | 5.262 | 0 | 455.6 | 106.3 | 188.55 | 0 | 6.32 | 124.08 | 29.2
09 - 10 | 5.648 | 0 | 476.4 | 106.2 | 201.6 | 0 | 13.76 | 123.92 | 28.9
10 - 11 | 5.364 | 0 | 423.4 | 102.4 | 165 | 0 | 14.16 | 110.16 | 29.6
11 - 12 | 5.28 | 0 | 392.4 | 92.2 | 173.25 | 0 | 12.32 | 82.64 | 30.2
12 - 13 | 5.473 | 0 | 356.8 | 92.4 | 144 | 0 | 1.04 | 89.12 | 30.4
13 - 14 | 5.479 | 0 | 451.8 | 89.4 | 197.85 | 0 | 23.44 | 108.4 | 28.4
14 - 15 | 5.309 | 0 | 437.8 | 89.5 | 195.75 | 0 | 10.08 | 112 | 28.8
15 - 16 | 5.31 | 0 | 390.2 | 93.9 | 150.6 | 0 | 11.12 | 98.72 | 33.7
16 - 17 | 5.932 | 0 | 405 | 104.7 | 156.6 | 0 | 0.72 | 106.56 | 36.6
17 - 18 | 5.426 | 0 | 381.2 | 106.5 | 133.35 | 0 | 0.64 | 105.84 | 34.7
18 - 19 | 5.647 | 0 | 376.4 | 106.3 | 143.25 | 0 | 0.72 | 93.84 | 32.3
19 - 20 | 5.616 | 0 | 381.4 | 106.2 | 154.2 | 0 | 0.72 | 86 | 34.5
20 - 21 | 5.442 | 0 | 354.2 | 97 | 142.05 | 0 | 0.72 | 81.12 | 33.6
21 - 22 | 5.798 | 0 | 314 | 92 | 124.8 | 0 | 0.72 | 65.52 | 31.2
22 - 23 | 5.435 | 0 | 284.8 | 85.8 | 107.85 | 0 | 0.64 | 59.84 | 30.8
23 - 00 | 5.428 | 0 | 262.2 | 78.3 | 94.2 | 0 | 0.72 | 61.36 | 27.9
реактивная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00 - 01 |  |  | 184.8 | 64.3 | 48.6 | 0 | 2.24 | 68.24 | 0.3
01 - 02 |  |  | 166.6 | 59.6 | 43.65 | 0 | 2 | 61.12 | 0.1
02 - 03 |  |  | 165.8 | 58.4 | 42.75 | 0 | 2 | 62.64 | 0
03 - 04 |  |  | 159.2 | 57 | 41.7 | 0 | 1.92 | 58.56 | 0
04 - 05 |  |  | 167.6 | 58.5 | 44.55 | 0 | 2 | 61.84 | 0
05 - 06 |  |  | 180.2 | 59.9 | 52.05 | 0 | 2.08 | 65.36 | 0
06 - 07 |  |  | 179.4 | 58.4 | 49.35 | 0 | 2 | 68.64 | 0.1
07 - 08 |  |  | 171.4 | 55.1 | 52.95 | 0 | 1.76 | 61.2 | 0
08 - 09 |  |  | 235.4 | 47 | 92.7 | 0 | 10.96 | 85.12 | 0
09 - 10 |  |  | 316.6 | 50.9 | 138.75 | 0 | 25.04 | 100.32 | 0
10 - 11 |  |  | 285 | 54.1 | 96.3 | 0 | 25.52 | 106.56 | 0
11 - 12 |  |  | 269 | 52.4 | 118.8 | 0 | 21.12 | 74.72 | 0
12 - 13 |  |  | 209.8 | 57.1 | 67.8 | 0 | 2.24 | 83.04 | 0
13 - 14 |  |  | 311.2 | 46.8 | 127.35 | 0 | 36.48 | 97.12 | 0
14 - 15 |  |  | 303.6 | 46 | 139.5 | 0 | 15.12 | 102.64 | 0
15 - 16 |  |  | 243.2 | 48.3 | 90 | 0 | 17.92 | 85.92 | 0
16 - 17 |  |  | 256.4 | 61.7 | 103.2 | 0 | 2.16 | 87.92 | 0.3
17 - 18 |  |  | 194.8 | 60.6 | 55.5 | 0 | 2.08 | 75.28 | 0
18 - 19 |  |  | 203.2 | 60.3 | 66.45 | 0 | 2.08 | 72.64 | 0
19 - 20 |  |  | 222.2 | 65.7 | 77.1 | 0 | 2.24 | 74.96 | 0.4
20 - 21 |  |  | 211.8 | 64.2 | 73.65 | 0 | 2.16 | 70.24 | 0
21 - 22 |  |  | 192.2 | 61.5 | 61.05 | 0 | 2 | 66.32 | 0.1
22 - 23 |  |  | 187.2 | 61 | 56.25 | 0 | 2.08 | 66.72 | 0
23 - 00 |  |  | 191.4 | 62.7 | 56.85 | 0 | 2.16 | 68.56 | 0.1