## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [27 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Дворища ап RS | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Займище ап RS | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 1.376 | 1.368 | 0 |  | 624 |  | 152.4 |  | 6.2 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 54.8 |  | 42.6 |  | 0 |  | 190.8 | 190.8 | 165.2 | 165.2 | 2.8
01 - 02 | 4.704 | 4.712 | 0 |  | 602.4 |  | 148.4 |  | 6.2 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 50.8 |  | 42.6 |  | 0 |  | 178.4 | 178.2 | 161.6 | 161.6 | 2.8
02 - 03 | 2.032 | 2.016 | 0 |  | 616.8 |  | 150.4 |  | 6.2 |  | 0 |  | 13.6 |  | 0 |  | 52.8 |  | 43.2 |  | 0 |  | 186.8 | 186.8 | 162.8 | 162.8 | 2.8
03 - 04 | 1.376 | 1.376 | 0 |  | 614.4 |  | 149.6 |  | 6.4 |  | 0 |  | 14.4 |  | 0 |  | 49.6 |  | 46.8 |  | 0 |  | 187.6 | 187.8 | 161.2 | 161 | 2.8
04 - 05 | 1.36 | 1.36 | 0 |  | 667.2 |  | 149.2 |  | 6 |  | 0 |  | 13.2 |  | 0 |  | 50.4 |  | 46.8 |  | 0 |  | 244 | 244 | 158 | 158.2 | 2.6
05 - 06 | 5.488 | 5.488 | 0 |  | 700.8 |  | 148 |  | 6.4 |  | 0 |  | 14.4 |  | 0 |  | 56.4 |  | 46.8 |  | 0 |  | 266.8 | 266.8 | 162.4 | 162.2 | 2.6
06 - 07 | 1.344 | 0.672 | 0 |  | 741.6 |  | 147.6 |  | 6.2 |  | 0 |  | 17.6 |  | 0 |  | 65.2 |  | 46.2 |  | 0 |  | 276.4 | 137.4 | 184.4 | 88.8 | 2.8
07 - 08 | 1.36 |  | 0 |  | 780 |  | 148.8 |  | 6.2 |  | 0 |  | 19.6 |  | 0 |  | 66 |  | 50.4 |  | 0 |  | 301.2 |  | 189.2 |  | 2.6
08 - 09 | 1.968 |  | 0 |  | 758.4 |  | 117.6 |  | 6.2 |  | 0 |  | 16.4 |  | 0 |  | 69.2 |  | 51.6 |  | 0 |  | 280 |  | 216 |  | 2.8
09 - 10 | 4.704 |  | 0 |  | 732 |  | 116.4 |  | 6 |  | 0 |  | 15.6 |  | 0 |  | 62.8 |  | 44.4 |  | 0 |  | 266.8 |  | 220.4 |  | 2.6
10 - 11 | 1.344 |  | 0 |  | 676.8 |  | 116.8 |  | 6 |  | 0 |  | 18.8 |  | 0 |  | 68 |  | 44.4 |  | 0 |  | 224.4 |  | 200.8 |  | 2.6
11 - 12 | 1.344 |  | 0 |  | 652.8 |  | 117.6 |  | 6 |  | 0 |  | 18.8 |  | 0 |  | 71.2 |  | 44.4 |  | 0 |  | 197.2 |  | 197.2 |  | 2.8
12 - 13 | 5.392 |  | 0 |  | 643.2 |  | 121.2 |  | 6.4 |  | 0 |  | 19.6 |  | 0 |  | 59.2 |  | 41.4 |  | 0 |  | 197.6 |  | 199.6 |  | 2.6
13 - 14 | 1.344 |  | 0 |  | 631.2 |  | 119.6 |  | 6.2 |  | 0 |  | 20.8 |  | 0 |  | 70.4 |  | 41.4 |  | 0 |  | 173.2 |  | 200 |  | 2.6
14 - 15 | 1.344 |  | 0 |  | 619.2 |  | 119.2 |  | 6.2 |  | 0 |  | 17.6 |  | 0 |  | 68.8 |  | 41.4 |  | 0 |  | 178 |  | 187.6 |  | 2.8
15 - 16 | 1.36 |  | 0 |  | 655.2 |  | 120.4 |  | 6 |  | 0 |  | 17.2 |  | 0 |  | 66.8 |  | 42.6 |  | 0 |  | 202.4 |  | 202.4 |  | 2.6
16 - 17 | 5.408 |  | 0 |  | 760.8 |  | 144 |  | 6.6 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 81.2 |  | 43.2 |  | 0 |  | 258 |  | 208 |  | 2.6
17 - 18 | 1.376 |  | 0 |  | 736.8 |  | 118.8 |  | 6.4 |  | 0 |  | 21.6 |  | 0 |  | 64.4 |  | 46.2 |  | 0 |  | 274.8 |  | 205.6 |  | 2.8
18 - 19 | 1.344 |  | 0 |  | 732 |  | 116 |  | 6.4 |  | 0 |  | 21.2 |  | 0 |  | 60.4 |  | 43.2 |  | 0 |  | 276 |  | 210 |  | 2.6
19 - 20 | 1.376 |  | 0 |  | 744 |  | 115.6 |  | 6.4 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 59.6 |  | 45 |  | 0 |  | 280.4 |  | 219.6 |  | 2.8
20 - 21 | 5.536 |  | 0 |  | 727.2 |  | 117.2 |  | 6.4 |  | 0 |  | 17.6 |  | 0 |  | 63.6 |  | 45.6 |  | 0 |  | 267.2 |  | 211.6 |  | 2.6
21 - 22 | 1.376 |  | 0 |  | 684 |  | 113.6 |  | 6.6 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 54.4 |  | 45 |  | 0 |  | 248.4 |  | 198 |  | 2.8
22 - 23 | 1.376 |  | 0 |  | 624 |  | 116.4 |  | 6.4 |  | 0 |  | 16.4 |  | 0 |  | 54.4 |  | 42.6 |  | 0 |  | 208.4 |  | 179.2 |  | 2.8
23 - 00 | 1.36 |  | 0 |  | 612 |  | 138.4 |  | 6.4 |  | 0 |  | 15.6 |  | 0 |  | 55.2 |  | 41.4 |  | 0 |  | 192.8 |  | 164.8 |  | 2.8
Сумма | 56.992 | 16.992 | 0 | 0 | 16336.8 | 0 | 3123.2 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1475.6 | 0 | 1069.2 | 0 | 0 | 0 | 5557.6 | 1391.8 | 4565.6 | 1059.8 | 65 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч