## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 3668 | 0 | 3336 | 29.61 | 2.58 | 183.9 | 0 | 199 | 0 | 271.05 | 0 | 430.6 | 0 | 2158.4 | 0 | 1288.2 | 0 | 6.3 | 0 | 1085.2 | 0 | 1356.8 | 0 | 9622.8 | 0 | 0 | 14018.4 | 2666.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 3329.2 | 0 | 1072.4 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 3351.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0 | 3234 | 30.99 | 2.94 | 182.7 | 0 | 194.8 | 0 | 264.45 | 0 | 404 | 0 | 2127.6 | 0 | 1234.8 | 0 | 7.05 | 0 | 1048.8 | 0 | 1325.2 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 12170.4 | 1240.8 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3262 | 0 | 1016.4 | 0 | 0 | 1003.8 | 0 | 3281.25 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3198 | 26.85 | 2.73 | 179.7 | 0 | 189.2 | 0 | 258.6 | 0 | 411.2 | 0 | 2156.4 | 0 | 1236 | 0 | 7.95 | 0 | 1035.6 | 0 | 1304.8 | 0 | 7035.6 | 0 | 0 | 11246.4 | 541.2 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 3273.2 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 1010.1 | 0 | 3293.85 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 0 | 3206 | 27.24 | 2.85 | 180 | 0 | 191.2 | 0 | 257.4 | 0 | 443.2 | 0 | 2071.2 | 0 | 1247.1 | 0 | 7.95 | 0 | 1030 | 0 | 1285.2 | 0 | 4818 | 0 | 0 | 9081.6 | 13.2 | 2098.8 | 0 | 0 | 0 | 3329.2 | 0 | 1069.6 | 0 | 0 | 1056.3 | 0 | 3349.5 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 0 | 3300 | 33.87 | 3.87 | 175.8 | 0 | 197.8 | 0 | 254.25 | 0 | 450 | 0 | 2094 | 0 | 1306.2 | 0 | 7.95 | 0 | 1039.2 | 0 | 1370 | 0 | 5504.4 | 0 | 0 | 9952.8 | 66 | 1663.2 | 0 | 0 | 0 | 3430 | 0 | 1142.4 | 0 | 0 | 1131.9 | 0 | 3453.45 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 3678 | 0 | 3436 | 28.8 | 4.29 | 172.2 | 0 | 228.2 | 0 | 263.85 | 0 | 477.2 | 0 | 2102.4 | 0 | 1328.1 | 0 | 7.2 | 0 | 1047.2 | 0 | 1466 | 0 | 3234 | 13.2 | 0 | 7854 | 0 | 3986.4 | 0 | 0 | 0 | 3480.4 | 0 | 1212.4 | 0 | 0 | 1194.9 | 0 | 3500.7 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 3842 | 0 | 3732 | 23.91 | 8.1 | 178.2 | 0 | 237.6 | 0 | 301.65 | 0 | 543.4 | 0 | 2197.6 | 0 | 1392.9 | 0 | 6.3 | 0 | 1124.8 | 0 | 1571.2 | 0 | 224.4 | 844.8 | 0 | 4395.6 | 0 | 8342.4 | 0 | 0 | 0 | 3836 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 1272.6 | 0 | 3861.9 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 3988 | 28.47 | 7.98 | 204.6 | 0 | 254.6 | 0 | 354.75 | 0 | 563 | 0 | 2170 | 0 | 1506.6 | 0 | 10.5 | 0 | 1168 | 0 | 1680 | 0 | 990 | 237.6 | 0 | 6058.8 | 0 | 7246.8 | 0 | 0 | 0 | 4006.8 | 0 | 1313.2 | 0 | 0 | 1295.7 | 0 | 4030.95 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 4052 | 0 | 4286 | 25.26 | 6.87 | 250.5 | 0 | 283.6 | 0 | 417.3 | 0 | 549.6 | 0 | 2154.8 | 0 | 1599 | 0 | 25.2 | 0 | 1285.2 | 0 | 1753.2 | 0 | 3273.6 | 13.2 | 0 | 8817.6 | 0 | 4936.8 | 0 | 0 | 0 | 4104.8 | 0 | 1271.2 | 0 | 0 | 1257.9 | 0 | 4129.65 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 4154 | 23.37 | 6.06 | 247.2 | 0 | 290.2 | 0 | 415.65 | 0 | 513.4 | 0 | 2204.4 | 0 | 1478.7 | 0 | 25.2 | 0 | 1305.6 | 0 | 1642.8 | 0 | 5240.4 | 0 | 0 | 10626 | 13.2 | 2877.6 | 0 | 0 | 0 | 4074 | 0 | 1229.2 | 0 | 0 | 1211.7 | 0 | 4101.3 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 4640 | 28.68 | 5.13 | 244.8 | 0 | 271.8 | 0 | 406.05 | 0 | 1380.8 | 0 | 1707.6 | 0 | 1318.2 | 0 | 22.35 | 0 | 1244.4 | 0 | 1340 | 0 | 4461.6 | 13.2 | 0 | 10375.2 | 0 | 2890.8 | 0 | 0 | 0 | 3984.4 | 0 | 1290.8 | 0 | 0 | 1276.8 | 0 | 4012.05 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 2468 | 0 | 5438 | 30.03 | 3.84 | 246 | 0 | 259 | 0 | 389.85 | 0 | 1527.8 | 0 | 352 | 0 | 1834.8 | 0 | 21 | 0 | 1257.2 | 0 | 1993.2 | 0 | 3405.6 | 0 | 0 | 10058.4 | 39.6 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 3959.2 | 0 | 1215.2 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 3982.65 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 2434 | 0 | 5206 | 25.59 | 3.78 | 233.4 | 0 | 268.4 | 0 | 348.75 | 0 | 1557.8 | 0 | 339.2 | 0 | 1807.2 | 0 | 18.15 | 0 | 1114 | 0 | 1933.2 | 0 | 5161.2 | 0 | 0 | 11655.6 | 224.4 | 1333.2 | 0 | 0 | 0 | 3791.2 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 1268.4 | 0 | 3814.65 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 5410 | 27.66 | 3.06 | 249.6 | 0 | 271.4 | 0 | 387.6 | 0 | 1592 | 0 | 338.8 | 0 | 1804.8 | 0 | 32.25 | 0 | 1247.6 | 0 | 1900.4 | 0 | 4857.6 | 0 | 0 | 11536.8 | 132 | 1557.6 | 0 | 0 | 0 | 3816.4 | 0 | 1271.2 | 0 | 0 | 1257.9 | 0 | 3840.9 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 5494 | 29.94 | 3.66 | 246.9 | 0 | 260.6 | 0 | 372.3 | 0 | 1605.2 | 0 | 334.4 | 0 | 1877.7 | 0 | 26.1 | 0 | 1219.2 | 0 | 2022 | 0 | 5610 | 0 | 0 | 12355.2 | 382.8 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 3785.6 | 0 | 1248.8 | 0 | 0 | 1230.6 | 0 | 3808.35 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 2546 | 0 | 5570 | 25.83 | 3.24 | 251.4 | 0 | 280 | 0 | 398.1 | 0 | 1634.6 | 0 | 340.4 | 0 | 1907.4 | 0 | 21.45 | 0 | 1241.2 | 0 | 2023.2 | 0 | 6072 | 0 | 0 | 12909.6 | 541.2 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 3819.2 | 0 | 1271.2 | 0 | 0 | 1257.9 | 0 | 3843 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 2672 | 0 | 5818 | 19.89 | 8.85 | 247.8 | 0 | 277.6 | 0 | 398.7 | 0 | 1683.4 | 0 | 351.2 | 0 | 2029.2 | 0 | 23.55 | 0 | 1374 | 0 | 2084.4 | 0 | 8738.4 | 0 | 0 | 15866.4 | 2164.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3922.8 | 0 | 1307.6 | 0 | 0 | 1291.5 | 0 | 3950.1 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 0 | 5580 | 29.07 | 4.26 | 219.6 | 0 | 276.2 | 0 | 336 | 0 | 1668.2 | 0 | 352.8 | 0 | 2001.3 | 0 | 7.35 | 0 | 1254 | 0 | 2094.4 | 0 | 9160.8 | 0 | 0 | 16011.6 | 2666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796.8 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 1272.6 | 0 | 3819.9 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 0 | 5686 | 26.76 | 4.65 | 184.5 | 0 | 247.6 | 0 | 334.8 | 0 | 1747 | 0 | 363.6 | 0 | 1973.7 | 0 | 5.55 | 0 | 1300 | 0 | 2110.8 | 0 | 6864 | 0 | 0 | 13846.8 | 858 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 3883.6 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 3909.15 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 2602 | 0 | 5734 | 28.26 | 4.08 | 192.9 | 0 | 252 | 0 | 333.6 | 0 | 1766.6 | 0 | 374.4 | 0 | 1953 | 0 | 5.7 | 0 | 1271.2 | 0 | 2160.8 | 0 | 4078.8 | 0 | 0 | 11035.2 | 26.4 | 2415.6 | 0 | 0 | 0 | 3833.2 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 | 1220.1 | 0 | 3856.65 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 2566 | 0 | 5588 | 30.06 | 4.74 | 201 | 0 | 251.6 | 0 | 332.1 | 0 | 1711 | 0 | 377.2 | 0 | 1914.6 | 0 | 5.85 | 0 | 1209.6 | 0 | 2127.2 | 0 | 4738.8 | 0 | 0 | 11536.8 | 52.8 | 1689.6 | 0 | 0 | 0 | 3768.8 | 0 | 1198.4 | 0 | 0 | 1182.3 | 0 | 3794.7 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 0 | 5368 | 30.75 | 4.74 | 189.3 | 0 | 242.6 | 0 | 317.4 | 0 | 1657.8 | 0 | 373.2 | 0 | 1868.1 | 0 | 6 | 0 | 1184.4 | 0 | 2008.8 | 0 | 6085.2 | 0 | 0 | 12606 | 514.8 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 1146.6 | 0 | 3718.05 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 5190 | 25.56 | 4.53 | 198 | 0 | 220.6 | 0 | 299.55 | 0 | 1560 | 0 | 360 | 0 | 1794.3 | 0 | 6.3 | 0 | 1121.6 | 0 | 2002.4 | 0 | 3075.6 | 13.2 | 0 | 9411.6 | 0 | 2851.2 | 0 | 0 | 0 | 3483.2 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 1136.1 | 0 | 3504.9 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 4974 | 24.45 | 4.32 | 197.1 | 0 | 207.8 | 0 | 270.15 | 0 | 1461.8 | 0 | 342 | 0 | 1698 | 0 | 6.15 | 0 | 1123.2 | 0 | 1912 | 0 | 2732.4 | 26.4 | 0 | 8738.4 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 3365.6 | 0 | 1055.6 | 0 | 0 | 1041.6 | 0 | 3387.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 73478 | 0 | 111566 | 660.9 | 111.15 | 5057.1 | 0 | 5853.4 | 0 | 7983.9 | 0 | 27339.6 | 0 | 27743.6 | 0 | 39399.9 | 0 | 319.35 | 0 | 28331.2 | 0 | 42468 | 0 | 122905.2 | 1161.6 | 0 | 262165.2 | 12144 | 53869.2 | 0 | 0 | 0 | 89031.6 | 0 | 28893.2 | 0 | 0 | 28547.4 | 0 | 89596.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч