## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | 23.264 | 23.2 | 23.232 | 23.296 | 23.392 | 23.2 | 23.104 | 23.2 | 22.624 | 22.624 | 23.488 | 23.616 | 23.04 | 23.648 | 23.712 | 23.136 | 23.36 | 22.912 | 22.88 | 22.752 | 23.04 | 22.816 | 22.816 | 23.04 | 555.392
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | 4.864 | 4.832 | 4.928 | 4.928 | 4.992 | 5.312 | 4.864 | 5.056 | 4.992 | 4.864 | 4.832 | 4.672 | 4.544 | 4.704 | 4.672 | 4.64 | 4.352 | 4.768 | 4.544 | 4.64 | 4.32 | 4.768 | 4.32 | 4.704 | 114.112
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 19.312 | 19.232 | 19.792 | 19.488 | 19.472 | 18.096 | 20.656 | 22.512 | 19.056 | 19.104 | 18.656 | 18.944 | 20.8 | 21.152 | 20.944 | 20.224 | 19.92 | 17.536 | 17.008 | 16.512 | 17.28 | 17.056 | 16.496 | 17.216 | 456.464
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 4.528 | 4.512 | 4.528 | 4.528 | 4.544 | 4.592 | 4.96 | 5.328 | 4.976 | 3.44 | 3.424 | 3.52 | 3.632 | 3.424 | 3.376 | 3.44 | 4.672 | 5.04 | 5.088 | 5.056 | 4.912 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | 105.536
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 47.92 | 50.64 | 48.72 | 49.44 | 48.56 | 49.76 | 50.16 | 50.32 | 50.8 | 48.4 | 46.4 | 46.72 | 45.84 | 44.48 | 42.72 | 45.44 | 48.72 | 49.04 | 46 | 46.4 | 44.88 | 46.4 | 43.36 | 45.36 | 1136.48
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 13.2 | 0 | 561 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.2
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 2389.2 | 2316.6 | 2290.2 | 2204.4 | 2587.2 | 2237.4 | 2019.6 | 1801.8 | 33 | 1003.2 | 1432.2 | 52.8 | 1900.8 | 1273.8 | 1188 | 1656.6 | 1669.8 | 1907.4 | 1636.8 | 1339.8 | 1742.4 | 1260.6 | 1346.4 | 1518 | 38808
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 2686.2 | 2640 | 2626.8 | 2626.8 | 2633.4 | 2673 | 2785.2 | 2943.6 | 3181.2 | 3029.4 | 2989.8 | 2996.4 | 2963.4 | 2950.2 | 2890.8 | 2871 | 2930.4 | 2943.6 | 2976.6 | 2943.6 | 2923.8 | 2838 | 2778.6 | 2692.8 | 68514.6
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 6111.6 | 5834.4 | 5986.2 | 5913.6 | 5946.6 | 6098.4 | 6606.6 | 6982.8 | 7629.6 | 7794.6 | 7491 | 7755 | 7821 | 7319.4 | 7471.2 | 7748.4 | 8104.8 | 8395.2 | 8375.4 | 8184 | 7715.4 | 7570.2 | 6949.8 | 6824.4 | 172629.6
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 1623.6 | 1537.8 | 1511.4 | 1491.6 | 1557.6 | 1663.2 | 1914 | 2204.4 | 2435.4 | 2514.6 | 2461.8 | 2369.4 | 2244 | 2211 | 2151.6 | 2178 | 2250.6 | 2270.4 | 2270.4 | 2191.2 | 2158.2 | 2072.4 | 1894.2 | 1696.2 | 48873
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 3709.2 | 3517.8 | 3676.2 | 3702.6 | 3346.2 | 3847.8 | 4580.4 | 5174.4 | 7999.2 | 6798 | 6052.2 | 8263.2 | 5913.6 | 6025.8 | 6296.4 | 6078.6 | 6415.2 | 6474.6 | 6725.4 | 6831 | 5959.8 | 6289.8 | 5603.4 | 5286.6 | 134567.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 4323 | 4191 | 4158 | 4125 | 4204.2 | 4349.4 | 4719 | 5161.2 | 5643 | 5563.8 | 5464.8 | 5385.6 | 5227.2 | 5181 | 5062.2 | 5068.8 | 5200.8 | 5227.2 | 5266.8 | 5154.6 | 5101.8 | 4930.2 | 4686 | 4402.2 | 117796.8
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 2484.3 | 2402.4 | 2366.7 | 2276.4 | 2667 | 2322.6 | 2152.5 | 1911 | 88.2 | 1079.4 | 1495.2 | 84 | 1988.7 | 1341.9 | 1253.7 | 1696.8 | 1749.3 | 1971.9 | 1669.5 | 1365 | 1841.7 | 1398.6 | 1457.4 | 1543.5 | 40607.7
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 4.2 | 0 | 506.1 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.5
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 2404.5 | 2366.7 | 2362.5 | 2358.3 | 2364.6 | 2387.7 | 2482.2 | 2616.6 | 2851.8 | 2709 | 2692.2 | 2696.4 | 2667 | 2652.3 | 2597.7 | 2555.7 | 2589.3 | 2593.5 | 2614.5 | 2593.5 | 2578.8 | 2503.2 | 2475.9 | 2408.7 | 61122.6
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 2.1 | 0 | 474.6 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 2532.6 | 2452.8 | 2417.1 | 2326.8 | 2715.3 | 2375.1 | 2202.9 | 1963.5 | 111.3 | 1125.6 | 1545.6 | 102.9 | 2037 | 1388.1 | 1291.5 | 1745.1 | 1799.7 | 2022.3 | 1717.8 | 1413.3 | 1887.9 | 1449 | 1501.5 | 1589.7 | 41714.4
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 2404.5 | 2366.7 | 2364.6 | 2356.2 | 2364.6 | 2389.8 | 2482.2 | 2618.7 | 2849.7 | 2709 | 2694.3 | 2696.4 | 2669.1 | 2650.2 | 2597.7 | 2557.8 | 2589.3 | 2593.5 | 2616.6 | 2591.4 | 2580.9 | 2505.3 | 2475.9 | 2408.7 | 61133.1
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 1.2 | 0 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 4.8 | 0 | 6 | 19.2 | 0 | 2.4 | 22.8 | 50.4 | 18 | 1.2 | 2.4 | 18 | 24 | 12 | 0 | 0 | 37.2 | 230.4
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 34.8 | 33.6 | 21.6 | 20.4 | 21.6 | 32.4 | 82.8 | 61.2 | 189.6 | 42 | 37.2 | 58.8 | 40.8 | 38.4 | 63.6 | 9.6 | 27.6 | 16.8 | 2.4 | 1.2 | 60 | 87.6 | 66 | 9.6 | 1059.6
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 268.8 | 254.4 | 252 | 250.8 | 253.2 | 265.2 | 292.8 | 308.4 | 318 | 303.6 | 277.2 | 283.2 | 280.8 | 284.4 | 276 | 303.6 | 322.8 | 332.4 | 345.6 | 338.4 | 325.2 | 316.8 | 289.2 | 268.8 | 7011.6
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 273.36 | 271.2 | 262.44 | 259.56 | 259.44 | 276.24 | 315.84 | 348.48 | 372.36 | 365.52 | 291.24 | 255.6 | 234.72 | 230.52 | 270.96 | 321.48 | 352.2 | 347.64 | 331.8 | 325.56 | 322.56 | 299.64 | 276 | 264.48 | 7128.84
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 221.76 | 206.16 | 204.96 | 204 | 205.92 | 215.28 | 236.16 | 251.28 | 253.68 | 243.12 | 217.44 | 222.48 | 220.32 | 223.2 | 216.24 | 241.92 | 259.92 | 263.52 | 278.88 | 272.88 | 264.48 | 258.96 | 234.24 | 221.52 | 5638.32
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 34.56 | 34.92 | 34.68 | 34.44 | 34.8 | 36.6 | 41.88 | 43.44 | 48.84 | 47.4 | 47.4 | 48.48 | 47.52 | 48.84 | 47.4 | 48 | 50.28 | 53.76 | 51.24 | 51.36 | 46.92 | 45.6 | 41.28 | 35.28 | 1054.92
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 9.12 | 8.16 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.88 | 9.6 | 8.64 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.88 | 8.64 | 7.68 | 8.16 | 8.16 | 9.36 | 8.4 | 8.16 | 8.88 | 8.4 | 7.92 | 8.4 | 204.24
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 29.07 | 28.53 | 28.26 | 26.91 | 28.08 | 29.43 | 30.06 | 29.07 | 28.17 | 24.66 | 24.75 | 25.56 | 25.74 | 24.57 | 24.75 | 27.27 | 30.15 | 32.94 | 31.68 | 31.32 | 31.32 | 29.7 | 28.35 | 27 | 677.34
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 325.26 | 324.54 | 329.04 | 326.7 | 325.98 | 330.48 | 324 | 383.22 | 267.3 | 410.22 | 354.6 | 278.46 | 278.64 | 298.62 | 340.56 | 415.26 | 415.62 | 424.62 | 435.06 | 434.52 | 361.98 | 296.46 | 291.96 | 372.96 | 8346.06
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 31966.518 | 30890.126 | 31004.68 | 30619.39 | 31627.48 | 31641.07 | 33381.484 | 34922.946 | 35278.198 | 35895.452 | 35693.33 | 35222.252 | 36669.476 | 34271.098 | 34270.314 | 35646.97 | 36868.154 | 37982.336 | 37468.38 | 36190.16 | 36018.472 | 34256.172 | 32495.714 | 31711.032 | 821991.204
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч