## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 4.628 | 4.634 | 4.634 | 4.628 | 4.596 | 4.57 | 4.522 | 4.476 | 4.408 | 4.432 | 4.516 | 4.568 | 4.628 | 4.564 | 4.548 | 4.548 | 4.554 | 4.572 | 4.6 | 4.648 | 4.668 | 4.702 | 4.71 | 4.734 | 110.088
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 3.716 | 3.714 | 3.712 | 3.708 | 3.686 | 3.668 | 3.634 | 3.644 | 3.562 | 3.576 | 3.638 | 3.676 | 3.718 | 3.672 | 3.662 | 3.672 | 3.662 | 3.678 | 3.698 | 3.732 | 3.742 | 3.768 | 3.772 | 3.788 | 88.498
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 112 | 94 | 97 | 96.2 | 103 | 111.8 | 118.4 | 137.8 | 184.4 | 187.6 | 200.2 | 195.6 | 183.6 | 174 | 169.6 | 192 | 164.8 | 176 | 154 | 141.8 | 129.8 | 135.6 | 120.8 | 107.4 | 3487.4
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 86.4 | 85.6 | 87.8 | 88.2 | 86.6 | 92 | 95.8 | 102 | 108.6 | 96.6 | 99.8 | 93.2 | 94.6 | 93.4 | 90.4 | 91.8 | 105.8 | 110.8 | 104 | 107.8 | 111.4 | 108.4 | 102.2 | 92.2 | 2335.4
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 20.8 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | 26.3 | 33.8 | 31 | 38.3 | 61 | 61.7 | 67.2 | 66.7 | 59.9 | 55.9 | 44.2 | 46.3 | 39.4 | 43.3 | 37.3 | 36.2 | 33.1 | 36 | 28.7 | 26.8 | 951.8
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 80.1 | 63.4 | 66 | 66.6 | 65.8 | 65.5 | 72.4 | 80.3 | 101.7 | 109.5 | 117.1 | 109.7 | 96.9 | 95.6 | 99.8 | 115.6 | 94.9 | 110.9 | 96.5 | 85.7 | 78.9 | 86.4 | 80 | 68.7 | 2108
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 10.6 | 13.4 | 17.1 | 19.2 | 14 | 13.5 | 16.6 | 24.5 | 20.4 | 23.1 | 27.6 | 28.3 | 19.5 | 17.9 | 18 | 16 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | 378.9
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 27.8 | 29.6 | 31.6 | 33.3 | 29.5 | 34.5 | 30.9 | 30 | 31.5 | 23.3 | 24 | 27.7 | 26.6 | 27.8 | 25.1 | 26 | 29.7 | 33.8 | 30.6 | 34.9 | 39.6 | 34.9 | 36.3 | 31.2 | 730.2
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 57.5 | 55.1 | 55.2 | 54 | 56.1 | 56.4 | 63.9 | 71 | 75.8 | 72.3 | 74.6 | 64.6 | 66.9 | 64.5 | 64.4 | 64.7 | 75 | 76 | 72.3 | 71.7 | 70.6 | 72.5 | 64.8 | 60 | 1579.9
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 402.344 | 365.148 | 375.346 | 374.536 | 384.982 | 412.838 | 433.956 | 484.62 | 590.17 | 573.008 | 604.554 | 582.344 | 561.346 | 539.836 | 524.81 | 572.22 | 546.116 | 578.55 | 520.898 | 504.48 | 487.81 | 493.47 | 451.582 | 405.222 | 11770.186
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч