## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS УСПД | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS УСПД | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 5.856 | 6.528 | 240.8 | 217.6 | 200 | 46.8 | 18 | 8.8 | 8.8 | 14 | 27.6 | 134.4 | 6230.4 | 6223.8 | 0 | 0 | 244.2 | 224.4 | 227.7
01 - 02 | 5.808 | 6.672 | 228 | 204.8 | 187 | 44.6 | 18.4 | 8.8 | 8.6 | 14 | 30 | 121.2 | 5926.8 | 5926.8 | 0 | 0 | 237.6 | 211.2 | 211.2
02 - 03 | 5.856 | 13.968 | 228.8 | 203.2 | 187.8 | 45.8 | 18 | 8.8 | 8.4 | 14 | 29.2 | 120 | 5464.8 | 5471.4 | 0 | 0 | 244.2 | 224.4 | 221.1
03 - 04 | 5.76 | 10.56 | 225.6 | 211.2 | 185.8 | 45.2 | 17.2 | 8.8 | 8.2 | 13.6 | 28.4 | 128.8 | 5464.8 | 5464.8 | 0 | 0 | 231 | 224.4 | 224.4
04 - 05 | 5.856 | 6.24 | 234.4 | 264.8 | 196.4 | 44 | 15.2 | 9.4 | 8.4 | 14 | 28.4 | 184.4 | 6151.2 | 6151.2 | 0 | 0 | 244.2 | 270.6 | 273.9
05 - 06 | 5.76 | 9.936 | 228.8 | 299.2 | 191 | 46.8 | 14.4 | 9.2 | 9 | 13.6 | 28 | 215.6 | 10098 | 10091.4 | 0 | 0 | 237.6 | 316.8 | 313.5
06 - 07 | 5.808 | 14.352 | 263.2 | 352.8 | 227.4 | 58 | 12.4 | 9 | 14.4 | 14 | 34 | 246.4 | 14625.6 | 14632.2 | 0 | 0 | 270.6 | 369.6 | 369.6
07 - 08 | 5.76 | 6.672 | 306.4 | 324.8 | 265.8 | 65.6 | 12.4 | 16.8 | 15.6 | 12.8 | 36.4 | 208 | 17226 | 17219.4 | 0 | 0 | 316.8 | 336.6 | 336.6
08 - 09 | 5.472 | 6.96 | 311.2 | 309.6 | 267.2 | 69.4 | 13.2 | 16.6 | 16.4 | 14 | 35.2 | 188 | 18638.4 | 18645 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 320.1
09 - 10 | 5.376 | 13.536 | 288 | 309.6 | 246.2 | 79.8 | 13.2 | 12.4 | 16.6 | 16.8 | 32.4 | 181.2 | 18361.2 | 18361.2 | 0 | 0 | 297 | 330 | 326.7
10 - 11 | 5.568 | 11.376 | 265.6 | 291.2 | 223.8 | 62.4 | 15.2 | 14 | 13.2 | 12.4 | 26.4 | 189.6 | 17476.8 | 17476.8 | 0 | 0 | 277.2 | 303.6 | 303.6
11 - 12 | 5.424 | 6.528 | 276.8 | 279.2 | 232.4 | 65.2 | 19.2 | 12.6 | 9.2 | 13.6 | 28.4 | 176.8 | 17490 | 17483.4 | 0 | 0 | 283.8 | 290.4 | 290.4
12 - 13 | 5.808 | 9.216 | 282.4 | 294.4 | 234.4 | 64.8 | 19.6 | 14.4 | 10.2 | 14 | 30.8 | 188.4 | 12632.4 | 12639 | 0 | 0 | 290.4 | 303.6 | 306.9
13 - 14 | 5.712 | 13.728 | 264 | 312.8 | 219.8 | 83.4 | 18.4 | 14 | 11.2 | 12 | 29.6 | 189.2 | 13609.2 | 13602.6 | 0 | 0 | 270.6 | 330 | 330
14 - 15 | 5.856 | 7.824 | 239.2 | 340 | 197.6 | 93.6 | 18.4 | 12.8 | 12.2 | 11.2 | 30 | 204.8 | 14506.8 | 14506.8 | 0 | 0 | 250.8 | 349.8 | 349.8
15 - 16 | 5.664 | 6.576 | 252.8 | 313.6 | 208.4 | 76.8 | 19.2 | 13.2 | 13.4 | 12 | 34 | 189.2 | 15760.8 | 15760.8 | 0 | 0 | 257.4 | 323.4 | 323.4
16 - 17 | 5.712 | 12.192 | 284 | 300.8 | 238.8 | 91.2 | 18.8 | 12.8 | 12.2 | 14 | 33.6 | 164.8 | 16077.6 | 16071 | 0 | 0 | 290.4 | 316.8 | 316.8
17 - 18 | 5.808 | 12.576 | 277.6 | 282.4 | 230.6 | 76.2 | 20 | 12.4 | 10.6 | 15.2 | 37.6 | 158.4 | 15034.8 | 15048 | 0 | 0 | 290.4 | 297 | 297
18 - 19 | 5.712 | 6.816 | 287.2 | 314.4 | 236.2 | 77.4 | 22.8 | 12.2 | 9.4 | 16 | 33.2 | 194.4 | 15708 | 15701.4 | 0 | 0 | 290.4 | 323.4 | 323.4
19 - 20 | 5.856 | 8.88 | 276.8 | 303.2 | 230.4 | 73.2 | 20.8 | 11.2 | 10 | 14.8 | 34 | 186.8 | 16368 | 16374.6 | 0 | 0 | 283.8 | 316.8 | 316.8
20 - 21 | 5.808 | 14.592 | 270.4 | 280.8 | 226.4 | 68.4 | 20 | 10.6 | 10 | 13.6 | 31.2 | 170.8 | 15694.8 | 15688.2 | 0 | 0 | 283.8 | 297 | 297
21 - 22 | 5.856 | 8.112 | 262.4 | 253.6 | 216.2 | 65 | 20.8 | 9.8 | 10.2 | 15.2 | 31.2 | 148 | 13926 | 13926 | 0 | 0 | 270.6 | 270.6 | 267.3
22 - 23 | 5.856 | 6.624 | 255.2 | 231.2 | 211.6 | 57.6 | 20.4 | 9 | 10 | 14.8 | 26.4 | 136.8 | 11761.2 | 11761.2 | 0 | 0 | 264 | 237.6 | 240.9
23 - 00 | 5.904 | 11.712 | 240 | 219.2 | 200.6 | 50.2 | 15.6 | 9 | 9.6 | 14.4 | 24.4 | 135.2 | 10058.4 | 10051.8 | 0 | 0 | 250.8 | 237.6 | 234.3
Сумма | 137.856 | 232.176 | 6289.6 | 6714.4 | 5261.8 | 1551.4 | 421.6 | 276.6 | 265.8 | 334 | 740.4 | 4161.2 | 314292 | 314278.8 | 0 | 0 | 6494.4 | 7022.4 | 7022.4
0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч