## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 16.576 | 8.128 | 8.096 | 8.096 | 19.424 | 19.584 | 18.528 | 17.6 | 9.056 | 6.176 | 6.208 | 11.232 | 17.632 | 17.728 | 18.144 | 11.392 | 6.88 | 8.128 | 8.32 | 19.456 | 19.552 | 19.776 | 13.216 | 8 | 316.928
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 16.448 | 16.608 | 16.672 | 16.416 | 16.448 | 16.448 | 16.16 | 16.48 | 16.256 | 15.872 | 15.744 | 16.096 | 15.968 | 15.968 | 16.096 | 16.064 | 16 | 15.776 | 15.872 | 16.16 | 16.032 | 15.84 | 15.84 | 16.128 | 387.392
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 2606 | 2294 | 2442 | 2430 | 2488 | 2480 | 2680 | 2924 | 2960 | 3070 | 2758 | 3032 | 2926 | 2752 | 2750 | 2732 | 2720 | 2996 | 3040 | 2868 | 2674 | 2430 | 2608 | 2624 | 65284
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 2054 | 1946 | 1868 | 1884 | 1900 | 2006 | 2296 | 2540 | 2606 | 2632 | 2542 | 2524 | 2522 | 2428 | 2454 | 2584 | 2738 | 2790 | 2856 | 2822 | 2770 | 2694 | 2420 | 2174 | 58050
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 17.04 | 8.58 | 8.46 | 8.52 | 19.92 | 20.1 | 19.02 | 18.12 | 9.42 | 6.54 | 6.66 | 11.64 | 18.06 | 18.24 | 18.6 | 11.88 | 7.26 | 8.52 | 8.76 | 19.98 | 20.04 | 20.28 | 13.68 | 8.4 | 327.72
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 16.98 | 17.1 | 17.22 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 16.68 | 16.98 | 16.68 | 16.32 | 16.26 | 16.56 | 16.44 | 16.44 | 16.62 | 16.5 | 16.5 | 16.26 | 16.38 | 16.62 | 16.56 | 16.38 | 16.32 | 16.62 | 399.18
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 229.2 | 219.3 | 216.6 | 215.4 | 215.7 | 225 | 248.4 | 268.5 | 249.3 | 243.6 | 227.4 | 226.2 | 224.7 | 232.5 | 225.9 | 229.2 | 251.1 | 273.9 | 286.2 | 273.3 | 277.2 | 268.8 | 241.2 | 226.2 | 5794.8
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 171 | 165.6 | 159.6 | 158.1 | 145.5 | 187.5 | 192.9 | 198.3 | 172.2 | 156.6 | 145.8 | 158.4 | 171 | 163.8 | 154.5 | 155.7 | 157.8 | 182.7 | 204.9 | 194.7 | 166.5 | 154.5 | 144.6 | 143.4 | 4005.6
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 1623.2 | 1538 | 1472 | 1482 | 1488.8 | 1559.2 | 1835.2 | 2044 | 2073.2 | 2058.8 | 1973.2 | 1995.6 | 2026.8 | 1948.4 | 1953.2 | 2084 | 2238.8 | 2277.6 | 2359.6 | 2326.8 | 2286.4 | 2197.2 | 1918.8 | 1708.4 | 46469.2
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 998.4 | 974 | 941.6 | 944 | 956.8 | 995.2 | 1170.8 | 1323.6 | 1518.4 | 1558 | 1479.2 | 1447.2 | 1422 | 1468.4 | 1435.2 | 1494 | 1508 | 1399.2 | 1386.8 | 1336 | 1297.2 | 1260.8 | 1138.4 | 1046 | 30499.2
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 80.2 | 78.2 | 78.8 | 74.4 | 73.2 | 68.6 | 97.8 | 109 | 112.8 | 100.2 | 91.4 | 88.6 | 83.8 | 77.4 | 82.8 | 96.4 | 106.6 | 108 | 110.6 | 102.8 | 89.8 | 98.8 | 91.4 | 79.6 | 2181.2
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 811.6 | 560 | 764 | 750.8 | 791.6 | 693.6 | 789.6 | 871.6 | 712.4 | 813.6 | 608.4 | 908 | 842 | 582.8 | 615.2 | 561.2 | 505.6 | 872 | 907.2 | 799.6 | 672 | 485.6 | 779.2 | 857.6 | 17555.2
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 340.2 | 322.8 | 312.6 | 311.4 | 319.2 | 316.2 | 216 | 194.4 | 197.4 | 194.4 | 204 | 197.4 | 195 | 197.4 | 211.8 | 205.8 | 208.8 | 208.8 | 199.8 | 201 | 199.8 | 195.6 | 249.6 | 301.2 | 5700.6
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 39.6 | 42.4 | 41.2 | 40.8 | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 50 | 100.4 | 99.2 | 87.2 | 83.6 | 52.4 | 88.8 | 90.4 | 74 | 82.4 | 52 | 44 | 44.4 | 42 | 44.8 | 42.8 | 41.2 | 1410.8
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 288.8 | 269.8 | 260.4 | 262 | 261.6 | 295.6 | 278.6 | 301.8 | 348.2 | 364 | 346.6 | 334 | 309.8 | 315.8 | 332 | 323 | 336 | 321.8 | 325.2 | 321.4 | 314.2 | 316.2 | 329 | 310.4 | 7466.2
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 47.4 | 44.4 | 40.4 | 50 | 62.8 | 67.4 | 69.2 | 69 | 57 | 94.2 | 116.2 | 92.2 | 87 | 73.2 | 69.6 | 66 | 44 | 66.2 | 48.6 | 54.6 | 65.6 | 67.6 | 65.2 | 62.6 | 1580.4
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 2631.75 | 2316.6 | 2468.4 | 2455.2 | 2512.95 | 2504.7 | 2704.35 | 2950.2 | 2984.85 | 3098.7 | 2781.9 | 3057.45 | 2950.2 | 2776.95 | 2775.3 | 2757.15 | 2745.6 | 3024.45 | 3064.05 | 2894.1 | 2697.75 | 2455.2 | 2633.4 | 2648.25 | 65889.45
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 2074.05 | 1963.5 | 1884.3 | 1900.8 | 1917.3 | 2024.55 | 2311.65 | 2555.85 | 2621.85 | 2649.9 | 2557.5 | 2541 | 2539.35 | 2446.95 | 2470.05 | 2602.05 | 2757.15 | 2805 | 2875.95 | 2838 | 2788.5 | 2712.6 | 2435.4 | 2194.5 | 58467.75
| Сумма | 14062.444 | 12785.016 | 13000.348 | 13008.852 | 13247.362 | 13539.002 | 15004.488 | 16469.43 | 16765.412 | 17178.108 | 15963.672 | 16741.178 | 16420.15 | 15620.776 | 15689.41 | 16020.336 | 16446.49 | 17426.334 | 17758.232 | 17148.916 | 16413.134 | 15453.976 | 15156.056 | 14466.498 | 371785.62
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч