## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 31.8 | 31.872 | 31.728 | 31.848 | 31.944 | 31.68 | 31.56 | 31.584 | 30.312 | 30.312 | 30.744 | 30.288 | 30.72 | 30.936 | 30.504 | 30.384 | 30.504 | 30.744 | 30.72 | 30.696 | 30.912 | 30.768 | 30.816 | 31.056 | 744.432
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 24.756 | 24.816 | 24.72 | 24.792 | 24.864 | 24.678 | 24.558 | 24.582 | 23.568 | 23.58 | 23.928 | 23.538 | 23.91 | 24.102 | 23.724 | 23.658 | 23.742 | 23.946 | 23.91 | 23.898 | 24.054 | 23.946 | 24.012 | 24.18 | 579.462
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 19.008 | 19.248 | 18.912 | 19.008 | 19.104 | 19.008 | 18.984 | 18.912 | 17.688 | 17.568 | 17.544 | 17.592 | 17.688 | 17.616 | 17.856 | 17.904 | 17.928 | 18.648 | 18.672 | 18.768 | 18.84 | 18.672 | 18.792 | 18.864 | 442.824
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 3.648 | 3.648 | 3.624 | 3.64 | 3.664 | 3.616 | 3.6 | 3.616 | 3.456 | 3.464 | 3.52 | 3.448 | 3.512 | 3.544 | 3.48 | 3.472 | 3.496 | 3.528 | 3.52 | 3.52 | 3.544 | 3.52 | 3.528 | 3.56 | 85.168
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 2118 | 2007 | 1965 | 1938 | 1974 | 2022 | 2319 | 2529 | 2604 | 2652 | 2712 | 2685 | 2703 | 2628 | 2619 | 2691 | 2742 | 2871 | 2853 | 2781 | 2691 | 2559 | 2352 | 2133 | 59148
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 1578 | 1518 | 1497 | 1464 | 1470 | 1533 | 1683 | 1875 | 1950 | 2049 | 2088 | 2043 | 1998 | 1920 | 1866 | 1920 | 1998 | 2082 | 2079 | 2031 | 2004 | 1905 | 1764 | 1626 | 43941
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 33 | 37.8 | 36 | 31.2 | 30.6 | 36 | 45.6 | 34.8 | 31.2 | 34.8 | 34.2 | 31.2 | 33.6 | 32.4 | 36 | 35.4 | 34.8 | 41.4 | 44.4 | 42.6 | 47.4 | 39.6 | 42.6 | 38.4 | 885
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 80 | 80.8 | 80.8 | 80.4 | 80.4 | 80.8 | 80 | 82.8 | 85.2 | 85.2 | 83.6 | 79.6 | 78.8 | 56 | 41.6 | 77.2 | 89.2 | 86.8 | 86 | 88 | 86.4 | 81.2 | 79.2 | 79.6 | 1909.6
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 1210 | 1164.4 | 1120 | 1099.6 | 1108.4 | 1151.2 | 1299.6 | 1376.4 | 1344.8 | 1337.2 | 1352 | 1328 | 1330.8 | 1314.4 | 1316 | 1371.6 | 1402.4 | 1512.4 | 1529.6 | 1526.4 | 1484 | 1410 | 1310.4 | 1193.2 | 31592.8
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 742.8 | 690 | 688.8 | 684.6 | 711 | 718.8 | 852 | 973.2 | 1069.2 | 1138.8 | 1185 | 1185.6 | 1201.8 | 1143.6 | 1130.4 | 1131.6 | 1151.4 | 1170 | 1124.4 | 1057.8 | 1015.2 | 959.4 | 874.8 | 783.6 | 23383.8
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 94.4 | 85.6 | 88.8 | 87.6 | 87.2 | 86.8 | 92 | 101.6 | 114.4 | 106.8 | 104.8 | 102.8 | 102.4 | 102 | 108 | 119.6 | 109.6 | 107.6 | 122.8 | 120 | 121.2 | 114.8 | 98 | 85.6 | 2464.4
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 32.8 | 31.2 | 29.2 | 32 | 30.8 | 32.8 | 33.6 | 39.2 | 38.8 | 42.4 | 41.6 | 41.6 | 44.8 | 43.6 | 41.2 | 40.8 | 44.4 | 45.2 | 46.4 | 44.8 | 48.4 | 40 | 36.4 | 32 | 934
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 75.6 | 71.6 | 71.2 | 72.8 | 70.4 | 71.6 | 80 | 84.8 | 83.6 | 77.2 | 77.6 | 78.8 | 78 | 73.6 | 72.8 | 76.8 | 88.4 | 87.6 | 85.6 | 84 | 79.6 | 81.2 | 74.8 | 76.4 | 1874
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 799.2 | 753.6 | 748.2 | 739.8 | 753.6 | 791.4 | 862.8 | 951.6 | 1041 | 1108.8 | 1121.4 | 1106.4 | 1092 | 1055.4 | 1047 | 1059.6 | 1080 | 1075.2 | 1059.6 | 1023 | 986.4 | 952.8 | 876 | 801.6 | 22886.4
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 637.2 | 615.6 | 600 | 582 | 574.8 | 595.6 | 659.6 | 771.2 | 758.8 | 783.2 | 812 | 790.4 | 753.6 | 735.6 | 703.6 | 710 | 753.6 | 837.2 | 847.6 | 835.6 | 840.8 | 795.2 | 730.4 | 676.8 | 17400.4
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 1947 | 1933.8 | 2039.4 | 1980 | 1953.6 | 2026.2 | 2105.4 | 2197.8 | 2277 | 2310 | 2296.8 | 2508 | 2613.6 | 2422.2 | 2290.2 | 2382.6 | 2666.4 | 2745.6 | 2692.8 | 2646.6 | 2217.6 | 2217.6 | 2052.6 | 2092.2 | 54615
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 1933.8 | 1927.2 | 2032.8 | 1966.8 | 1953.6 | 2013 | 2098.8 | 2184.6 | 2270.4 | 2303.4 | 2290.2 | 2494.8 | 2600.4 | 2415.6 | 2283.6 | 2376 | 2653.2 | 2739 | 2679.6 | 2640 | 2211 | 2204.4 | 2039.4 | 2092.2 | 54403.8
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 2010.4 | 1867.6 | 1946 | 1962.8 | 1985.2 | 2016 | 2147.6 | 2228.8 | 2707.6 | 2800 | 2458.4 | 2511.6 | 2466.8 | 2231.6 | 2517.2 | 2632 | 2651.6 | 2741.2 | 2794.4 | 2716 | 2766.4 | 2755.2 | 2517.2 | 2556.4 | 57988
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 8.4 | 11.2 | 8.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 16.8 | 5.6 | 2.8 | 5.6 | 64.4 | 103.6 | 198.8 | 299.6 | 456.4 | 439.6 | 347.2 | 291.2 | 218.4 | 260.4 | 257.6 | 224 | 215.6 | 159.6 | 165.2 | 128.8 | 128.8 | 140 | 103.6 | 42 | 4275.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 1347.15 | 1306.2 | 1303.05 | 1323 | 1327.2 | 1363.95 | 1498.35 | 1568.7 | 1607.55 | 1592.85 | 1581.3 | 1569.75 | 1563.45 | 1566.6 | 1518.3 | 1516.2 | 1561.35 | 1606.5 | 1646.4 | 1645.35 | 1611.75 | 1544.55 | 1465.8 | 1375.5 | 36010.8
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 60.9 | 43.05 | 38.85 | 45.15 | 101.85 | 137.55 | 221.55 | 309.75 | 457.8 | 449.4 | 359.1 | 311.85 | 238.35 | 282.45 | 279.3 | 246.75 | 239.4 | 186.9 | 191.1 | 157.5 | 157.5 | 171.15 | 137.55 | 80.85 | 4905.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 609 | 507.15 | 585.9 | 583.8 | 602.7 | 592.2 | 583.8 | 592.2 | 1025.85 | 1129.8 | 805.35 | 868.35 | 831.6 | 600.6 | 932.4 | 1043.7 | 1018.5 | 1055.25 | 1066.8 | 994.35 | 1078.35 | 1134 | 982.8 | 1111.95 | 20336.4
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 15405.262 | 14734.184 | 14963.984 | 14766.838 | 14962.126 | 15451.482 | 16940.202 | 18279.744 | 19998.624 | 20515.374 | 19826.286 | 20102.816 | 20025.23 | 18960.248 | 19135.764 | 19730.268 | 20575.52 | 21227.316 | 21191.522 | 20639.682 | 19653.15 | 19182.006 | 17614.698 | 16954.96 | 440837.286
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч