## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 35 кВ Тиманово | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 4187.8108 | 4187.8108 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 3321.882 | 3347.0828 | 10 | 252.008 | 252.008 | 0 | 0 |  | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS |  |  | 10
10 Тиманово Т 1 ао RS | 1.6817 | 1.6817 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 2.2854 | 2.2854 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 1 ап RS | 2041.5386 | 2041.6103 | 2000 | 143.4 | 143.4 | 0 | 0 |  | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 1686.3813 | 1686.3953 | 2000 | 28 | 28 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ао RS | 0.3627 | 0.3627 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 1.1416 | 1.1416 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ап RS | 3523.7709 | 3526.3747 | 2000 | 5207.6 | 5207.6 | 0 | 0 |  | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 2503.095 | 2504.8024 | 2000 | 3414.8 | 3414.8 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 213.2065 | 213.3496 | 1000 | 143.1 | 143.1 | 0 | 0 |  | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 73.8252 | 73.8509 | 1000 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0.0161 | 0.0161 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0.155 | 0.155 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 553.9232 | 553.9232 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 345.0244 | 345.0244 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 69.3095 | 69.3095 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 53.3122 | 53.3122 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 1383.2549 | 1383.8386 | 1000 | 583.7 | 583.7 | 0 | 0 |  | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 1309.9745 | 1310.5473 | 1000 | 572.8 | 572.8 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0.016 | 0.016 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0.0785 | 0.0785 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ао RS | 8605.538 | 8610.1729 | 1000 | 4634.9 | 4634.9 | 0 | 0 |  | 10 Тиманово-Харино ао RS | 6509.1837 | 6512.0525 | 1000 | 2868.8 | 2868.8 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ап RS | 0.0157 | 0.0157 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тиманово-Харино ап RS | 0.1035 | 0.1035 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10964.708 | 10964.708 | 0 | [6 empty] | 6910.1 | 6910.1 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00 - 01 | 0 | 10.58 | 0 | 5.4 | 0 | 141.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 130.6 | 0
01 - 02 | 0 | 10.392 | 0 | 5 | 0 | 138.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 128.1 | 0
02 - 03 | 0 | 10.4 | 0 | 5 | 0 | 149 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 135.5 | 0
03 - 04 | 0 | 10.364 | 0 | 5.2 | 0 | 156.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 138.3 | 0
04 - 05 | 0 | 10.44 | 0 | 5.8 | 0 | 162 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 143.7 | 0
05 - 06 | 0 | 10.492 | 0 | 6 | 0 | 190.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 166 | 0
06 - 07 | 0 | 10.496 | 0 | 6 | 0 | 218.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 186.8 | 0
07 - 08 | 0 | 10.424 | 0 | 6.2 | 0 | 253.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 226.6 | 0
08 - 09 | 0 | 10.364 | 0 | 7 | 0 | 274.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 254.4 | 0
09 - 10 | 0 | 10.272 | 0 | 6.2 | 0 | 269.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 247.5 | 0
10 - 11 | 0 | 10.416 | 0 | 6.2 | 0 | 272.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 237.9 | 0
11 - 12 | 0 | 10.496 | 0 | 5.6 | 0 | 246.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 221.1 | 0
12 - 13 | 0 | 10.552 | 0 | 5.8 | 0 | 220.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 201.7 | 0
13 - 14 | 0 | 10.296 | 0 | 5.6 | 0 | 268.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 234.5 | 0
14 - 15 | 0 | 10.524 | 0 | 6 | 0 | 252.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 221.5 | 0
15 - 16 | 0 | 10.58 | 0 | 6.6 | 0 | 266.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 233.2 | 0
16 - 17 | 0 | 10.652 | 0 | 6.4 | 0 | 262.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 233.6 | 0
17 - 18 | 0 | 10.544 | 0 | 7.4 | 0 | 253.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 222.5 | 0
18 - 19 | 0 | 10.672 | 0 | 6.6 | 0 | 239.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 213.2 | 0
19 - 20 | 0 | 10.62 | 0 | 6.4 | 0 | 226 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 201.4 | 0
20 - 21 | 0 | 10.756 | 0 | 5.8 | 0 | 209.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 184.2 | 0
21 - 22 | 0 | 10.532 | 0 | 6.2 | 0 | 195 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 172.5 | 0
22 - 23 | 0 | 10.556 | 0 | 5.6 | 0 | 184 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 162.3 | 0
23 - 00 | 0 | 10.588 | 0 | 5.4 | 0 | 157.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 137.8 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 1 | 0 | 111.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 93.8 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 1 | 0 | 106.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 89.3 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 106.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 90 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 102.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 86.2 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 107.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 89.8 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 110.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 93.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 108.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 90.5 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 115 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 97.3 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 163.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 147.7 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 193.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 164.5 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 223.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 172.8 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 186.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 155.6 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 136 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 119.5 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 214.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 171 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 203.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 169.6 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 211.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 171 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 159 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 138.9 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 131.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 113.7 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 1 | 0 | 132.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 114.9 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 1 | 0 | 128 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 109.8 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 124 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 105 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 112 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 93.9 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 114.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 96.7 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 112.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 93.9 | 0