## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 4.803 | 0 | 244.8 | 85.8 | 0 | 23.82 | 70.72 | 64.1 | 1.2
01 - 02 | 4.801 | 0 | 240 | 82.8 | 0 | 23.64 | 70.72 | 62.6 | 1.1
02 - 03 | 4.793 | 0 | 240.8 | 83.4 | 0 | 23.46 | 70 | 63.4 | 1.2
03 - 04 | 4.819 | 0 | 236 | 82.8 | 0 | 23.88 | 64.08 | 64.9 | 1.2
04 - 05 | 4.787 | 0 | 240 | 83.2 | 0 | 23.52 | 66.88 | 65.7 | 1.1
05 - 06 | 4.756 | 0 | 243.2 | 83.8 | 0 | 24 | 69.28 | 65.7 | 1.2
06 - 07 | 4.756 | 0 | 260 | 89.8 | 0 | 26.04 | 74.4 | 69.4 | 1.2
07 - 08 | 4.753 | 0 | 262.8 | 92.6 | 0 | 27.06 | 70.88 | 71.5 | 1.2
08 - 09 | 5.567 | 0 | 266 | 94.2 | 0 | 25.92 | 72.88 | 72.5 | 1.1
09 - 10 | 6.241 | 0 | 244.4 | 84.2 | 0 | 24.54 | 68.08 | 67 | 1.2
10 - 11 | 5.672 | 0 | 245.6 | 86 | 0 | 22.98 | 71.6 | 64.5 | 1.2
11 - 12 | 4.746 | 0 | 246.4 | 91.2 | 0 | 23.1 | 68.24 | 63.1 | 1.1
12 - 13 | 4.765 | 0 | 249.2 | 90 | 0 | 22.08 | 71.84 | 64.7 | 1.1
13 - 14 | 4.746 | 0 | 248.8 | 89.6 | 0 | 24.18 | 70.08 | 64.4 | 1.2
14 - 15 | 4.716 | 0 | 250.8 | 94.4 | 0 | 23.16 | 67.04 | 65.7 | 1.1
15 - 16 | 4.679 | 0 | 252.8 | 97.6 | 0 | 23.34 | 65.2 | 66.1 | 1.2
16 - 17 | 4.65 | 0 | 280 | 105 | 0 | 26.88 | 70.96 | 76.7 | 1.2
17 - 18 | 4.662 | 0 | 283.6 | 104.8 | 0 | 29.28 | 72.56 | 76.1 | 1.2
18 - 19 | 4.697 | 0 | 292 | 106.6 | 0 | 29.34 | 76.88 | 78.4 | 1.2
19 - 20 | 4.725 | 0 | 289.6 | 107 | 0 | 28.56 | 75.28 | 78.3 | 1.1
20 - 21 | 4.734 | 0 | 284.8 | 105.6 | 0 | 26.82 | 75.28 | 76 | 1.2
21 - 22 | 4.745 | 0 | 273.6 | 102 | 0 | 25.8 | 72.48 | 73.1 | 1.2
22 - 23 | 4.737 | 0 | 265.2 | 97.8 | 0 | 24.48 | 72.16 | 70 | 1.2
23 - 00 | 4.756 | 0 | 252 | 90.2 | 0 | 23.22 | 69.52 | 68.6 | 1.2
Сумма | 117.106 | 0 | 6192.4 | 2230.4 | 0 | 599.1 | 1697.04 | 1652.5 | 28.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 |  |  | 170.8 | 52.6 | 0 | 19.86 | 61.52 | 39.1 | 0
01 - 02 |  |  | 170.4 | 52.4 | 0 | 19.74 | 61.6 | 39.4 | 0
02 - 03 |  |  | 174.4 | 53 | 0 | 20.16 | 62.64 | 40.9 | 0
03 - 04 |  |  | 175.6 | 53.8 | 0 | 20.16 | 62.64 | 41.4 | 0
04 - 05 |  |  | 170 | 51.6 | 0 | 19.32 | 60.72 | 40.3 | 0
05 - 06 |  |  | 164.8 | 50.4 | 0 | 18.96 | 59.84 | 38.1 | 0
06 - 07 |  |  | 165.2 | 50.4 | 0 | 18.96 | 59.84 | 38.1 | 0
07 - 08 |  |  | 161.2 | 49.8 | 0 | 18.36 | 57.28 | 37.2 | 0
08 - 09 |  |  | 157.2 | 47.8 | 0 | 18.36 | 56.64 | 36.2 | 0
09 - 10 |  |  | 147.6 | 46 | 0 | 17.52 | 53.76 | 32.6 | 0
10 - 11 |  |  | 144.4 | 44.2 | 0 | 17.4 | 53.6 | 31.9 | 0
11 - 12 |  |  | 146.8 | 44.6 | 0 | 17.52 | 53.84 | 32.9 | 0
12 - 13 |  |  | 151.2 | 46 | 0 | 17.88 | 55.52 | 34.1 | 0
13 - 14 |  |  | 147.2 | 44.4 | 0 | 17.34 | 54.24 | 34.3 | 0
14 - 15 |  |  | 142.4 | 43 | 0 | 16.8 | 52.48 | 32.4 | 0
15 - 16 |  |  | 138 | 43 | 0 | 15.96 | 51.2 | 29.9 | 0
16 - 17 |  |  | 144.4 | 44.4 | 0 | 16.14 | 52.72 | 32.6 | 0
17 - 18 |  |  | 150 | 46 | 0 | 16.98 | 52.72 | 34.1 | 0
18 - 19 |  |  | 155.2 | 47.8 | 0 | 17.52 | 53.6 | 35.5 | 0
19 - 20 |  |  | 162.8 | 51 | 0 | 18.3 | 58.96 | 36.7 | 0
20 - 21 |  |  | 160.8 | 50.4 | 0 | 18.06 | 57.12 | 36.6 | 0
21 - 22 |  |  | 165.6 | 51.6 | 0 | 18.54 | 59.92 | 37.8 | 0
22 - 23 |  |  | 164.8 | 51.4 | 0 | 17.82 | 59.84 | 37.9 | 0
23 - 00 |  |  | 165.2 | 50.8 | 0 | 18 | 59.84 | 38.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3796 | 1166.4 | 0 | 435.66 | 1372.08 | 868.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч