## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 100.8 | 0 | 44.8 | 4 | 0 | 33.9 | 0 | 13 | 19.4 | 13.8 | 64.4 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 103.2 | 0 | 44.8 | 4.1 | 0 | 37.8 | 0 | 12.6 | 19 | 14 | 62.6 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 104 | 0 | 44.8 | 3.7 | 0 | 42.5 | 0 | 13 | 18.8 | 14.2 | 60 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 100.8 | 0 | 45.6 | 3.5 | 0 | 38.6 | 0 | 14.8 | 18.4 | 13.4 | 60.4 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 111.2 | 0 | 47.2 | 3.9 | 0 | 42 | 0 | 16.5 | 18.2 | 12.8 | 66.2 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 109.6 | 0 | 46.4 | 3.9 | 0 | 41.6 | 0 | 16.6 | 18.4 | 12.6 | 66 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 113.6 | 0 | 49.6 | 3.5 | 0 | 47.2 | 0 | 20.3 | 18.2 | 11.8 | 65 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 109.6 | 0 | 50.4 | 3.8 | 0 | 39.8 | 0 | 21.5 | 18.8 | 11.8 | 67.2 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 91.2 | 0 | 52 | 3.8 | 0 | 35.7 | 0 | 20.8 | 22 | 12 | 53.4 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 85.6 | 0 | 48 | 3.2 | 0 | 39.8 | 0 | 18.2 | 20.8 | 12 | 43.6 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 90.4 | 0 | 39.2 | 3.2 | 0 | 44.1 | 0 | 10.6 | 20.2 | 11.2 | 44.8 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 87.2 | 0 | 42.4 | 3 | 0 | 38.8 | 0 | 13.8 | 19.4 | 11.4 | 46.6 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 97.6 | 0 | 44.8 | 3.5 | 0 | 43 | 0 | 16.5 | 19.4 | 12 | 52.4 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 89.6 | 0 | 48.8 | 3.1 | 0 | 38.2 | 0 | 20 | 19.4 | 11.6 | 49.8 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 83.2 | 0 | 45.6 | 3.3 | 0 | 34.1 | 0 | 15.7 | 21 | 11.6 | 47 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 76.8 | 0 | 48 | 3.7 | 0 | 31.5 | 0 | 19.5 | 20.4 | 11.6 | 43 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 85.6 | 0 | 45.6 | 3.5 | 0 | 29 | 0 | 13.9 | 22.4 | 11.6 | 55 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 98.4 | 0 | 46.4 | 3.7 | 0 | 36.7 | 0 | 16.7 | 21.2 | 12 | 59.6 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 103.2 | 0 | 46.4 | 3.6 | 0 | 37.5 | 0 | 17.4 | 20.4 | 11.2 | 63.8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 100.8 | 0 | 47.2 | 3.9 | 0 | 37.2 | 0 | 17.7 | 20 | 12.6 | 61 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 95.2 | 0 | 48.8 | 3.6 | 0 | 33.9 | 0 | 18.7 | 19.4 | 13.4 | 59.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 100 | 0 | 44 | 4.2 | 0 | 36.9 | 0 | 12.5 | 19 | 13.8 | 60.2 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 100 | 0 | 43.2 | 3.9 | 0 | 38.6 | 0 | 11.8 | 19.4 | 13 | 59.4 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 98.4 | 0 | 43.2 | 3.8 | 0 | 35.8 | 0 | 12.2 | 18.8 | 13.4 | 60 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2336 | 0 | 1107.2 | 87.4 | 0 | 914.2 | 0 | 384.3 | 472.4 | 298.8 | 1371 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч