## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 46.4 | 234.8 | 12.9 | 40.5 | 33.3 | 119.4 | 0 | 76.05
01 - 02 |  | 40 | 227.2 | 13.05 | 39.5 | 26.9 | 116.3 | 0 | 72.9
02 - 03 |  | 46.8 | 209.2 | 12.75 | 40.8 | 33.8 | 95.3 | 0 | 73.95
03 - 04 |  | 40 | 212 | 12.15 | 41.1 | 27.4 | 98.9 | 0 | 73.2
04 - 05 |  | 46.4 | 215.2 | 12.15 | 40.9 | 33.9 | 100.7 | 0 | 74.7
05 - 06 |  | 41.6 | 222.8 | 12.6 | 45 | 28.9 | 95.1 | 0 | 84
06 - 07 |  | 47.6 | 247.2 | 12.3 | 50 | 35.2 | 109.4 | 0 | 88.65
07 - 08 |  | 47.6 | 281.2 | 12.6 | 50.4 | 35.1 | 118.3 | 0 | 112.95
08 - 09 |  | 51.2 | 312 | 12.75 | 54.5 | 38.1 | 115.7 | 0 | 142.95
09 - 10 |  | 48.4 | 311.6 | 9.45 | 55.6 | 39.1 | 115.4 | 0 | 141.6
10 - 11 |  | 36 | 272.4 | 6.15 | 44 | 29.9 | 113.6 | 0 | 116.1
11 - 12 |  | 44 | 280 | 6.3 | 47.2 | 37.4 | 119.9 | 0 | 114
12 - 13 |  | 34.8 | 269.2 | 5.85 | 40.6 | 29 | 123.4 | 0 | 105.9
13 - 14 |  | 37.6 | 273.6 | 5.55 | 49.3 | 31.8 | 116.1 | 0 | 109.2
14 - 15 |  | 43.6 | 255.2 | 6.45 | 48.3 | 37.1 | 107.7 | 0 | 100.05
15 - 16 |  | 39.2 | 276.8 | 6.45 | 50.3 | 32.7 | 123.3 | 0 | 103.95
16 - 17 |  | 52.4 | 305.2 | 10.5 | 57.9 | 41.7 | 134.4 | 0 | 114
17 - 18 |  | 56.8 | 327.2 | 14.25 | 55.2 | 42.8 | 153.8 | 0 | 119.25
18 - 19 |  | 59.2 | 334.8 | 13.05 | 58.8 | 46.1 | 161.7 | 0 | 115.05
19 - 20 |  | 53.6 | 328.4 | 13.8 | 58.6 | 39.6 | 163.1 | 0 | 107.85
20 - 21 |  | 47.6 | 310.4 | 13.2 | 53.7 | 34 | 157.2 | 0 | 100.65
21 - 22 |  | 51.2 | 277.6 | 13.2 | 50.8 | 37.9 | 132.5 | 0 | 95.25
22 - 23 |  | 36.8 | 269.6 | 12.15 | 47.9 | 24.3 | 136.8 | 0 | 86.1
23 - 00 |  | 41.2 | 248.8 | 11.55 | 42 | 29.7 | 126.7 | 0 | 81.3
Сумма | 0 | 1090 | 6502.4 | 261.15 | 1162.9 | 825.7 | 2954.7 | 0 | 2409.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 14 | 120 | 3.45 | 38.3 | 10.6 | 48.6 | 0 | 33.15
01 - 02 |  | 14.4 | 118.8 | 3.45 | 39.3 | 11.2 | 47.4 | 0 | 32.4
02 - 03 |  | 15.6 | 126.4 | 3.45 | 39.8 | 12 | 52.9 | 0 | 33.75
03 - 04 |  | 14.4 | 120 | 3 | 39.4 | 11.1 | 48.8 | 0 | 31.65
04 - 05 |  | 15.6 | 124.8 | 3.45 | 39.9 | 12.1 | 51.7 | 0 | 33.45
05 - 06 |  | 14.4 | 120.4 | 3.15 | 39.4 | 11.2 | 48.4 | 0 | 32.55
06 - 07 |  | 12 | 109.6 | 2.85 | 36 | 9.9 | 42.5 | 0 | 30.9
07 - 08 |  | 8.8 | 96.4 | 2.25 | 31.3 | 7.8 | 33.7 | 0 | 30.6
08 - 09 |  | 8 | 101.6 | 1.5 | 35.8 | 6.7 | 28.8 | 0 | 36.45
09 - 10 |  | 6.8 | 96 | 0.45 | 35.6 | 6.7 | 24.2 | 0 | 35.4
10 - 11 |  | 7.6 | 82 | 0.3 | 26.1 | 7.6 | 24.1 | 0 | 31.05
11 - 12 |  | 8.4 | 91.2 | 0.75 | 30 | 8 | 26 | 0 | 34.65
12 - 13 |  | 8.8 | 75.6 | 0.9 | 20.7 | 8.2 | 25.8 | 0 | 28.95
13 - 14 |  | 8 | 87.6 | 0.45 | 29.3 | 7.9 | 26.3 | 0 | 31.65
14 - 15 |  | 8.4 | 80.4 | 0.75 | 29.1 | 7.9 | 22.9 | 0 | 28.05
15 - 16 |  | 8.4 | 88.4 | 0.6 | 29.6 | 7.8 | 25.7 | 0 | 32.4
16 - 17 |  | 8 | 96 | 0.9 | 33.8 | 7.2 | 28.6 | 0 | 33.15
17 - 18 |  | 12 | 110 | 2.7 | 33.2 | 9.7 | 40 | 0 | 36.45
18 - 19 |  | 12 | 108 | 2.7 | 33.2 | 9.4 | 40 | 0 | 34.35
19 - 20 |  | 13.6 | 117.2 | 3 | 36 | 10.7 | 46.1 | 0 | 34.95
20 - 21 |  | 12.8 | 114.4 | 2.85 | 35.8 | 10 | 43.5 | 0 | 34.8
21 - 22 |  | 13.2 | 114.8 | 3 | 36.6 | 10.5 | 44.2 | 0 | 33.75
22 - 23 |  | 14 | 122.8 | 3.3 | 38.2 | 11 | 48.6 | 0 | 35.7
23 - 00 |  | 14 | 124 | 2.85 | 38.3 | 10.8 | 50 | 0 | 36
Сумма | 0 | 273.2 | 2546.4 | 52.05 | 824.7 | 226 | 918.8 | 0 | 796.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч