## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сараево ТСН ао RS | 212886.836 | 213081.168 | 1 | 194.332 | 194.332 | 0 | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 2726.6732 | 2728.5887 | 3000 | 5746.5 | 5746.5 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 2389.3938 | 2391.0596 | 1500 | 2498.7 | 2498.7 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 16.6206 | 16.6206 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 273.2872 | 273.2872 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 1298.5261 | 1299.1374 | 1000 | 611.3 | 611.3 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 3648.4188 | 3651.0491 | 1000 | 2630.3 | 2630.3 | 0 | 0
|  |  |  | 11681.132 | 11681.132 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сараево ТСН ао RS |  |  | 1
10 Сараево Т 1 ап RS | 2438.1063 | 2439.206 | 3000 | 3299.1 | 3299.1 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 1725.9454 | 1726.9911 | 1500 | 1568.55 | 1568.55 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 9.4976 | 9.4976 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 192.1983 | 192.1983 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 1360.2637 | 1360.7776 | 1000 | 513.9 | 513.9 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 3595.9123 | 3597.1327 | 1000 | 1220.4 | 1220.4 | 0 | 0
|  |  |  | 6601.95 | 6601.95 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сараево ТСН ао RS | 8.265 | 8.066 | 8.03 | 8.029 | 8.277 | 8.172 | 8.102 | 7.98 | 7.821 | 7.801 | 8.003 | 7.931 | 7.959 | 7.845 | 7.999 | 8.13 | 8.234 | 8.187 | 8.192 | 8.277 | 8.28 | 8.242 | 8.2 | 8.31 | 194.332
10 Сараево Т 1 ап RS | 157.5 | 154.8 | 155.4 | 156.3 | 168.9 | 189.9 | 222.3 | 261.3 | 326.1 | 409.2 | 328.8 | 392.4 | 304.5 | 346.5 | 286.2 | 237 | 241.5 | 235.8 | 220.2 | 207.6 | 198.6 | 193.5 | 179.1 | 173.1 | 5746.5
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 71.25 | 67.65 | 67.05 | 67.2 | 72 | 79.35 | 91.8 | 95.85 | 146.55 | 197.85 | 158.7 | 199.65 | 135 | 160.2 | 130.95 | 85.2 | 93 | 101.4 | 90.9 | 84.3 | 81.9 | 77.4 | 71.4 | 72.15 | 2498.7
10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 13.2 | 14.5 | 15.7 | 15.5 | 20.4 | 24.9 | 28.8 | 30.6 | 28.4 | 44.7 | 21.7 | 39.5 | 21.9 | 25.7 | 27.8 | 30.8 | 30.8 | 29.7 | 26.5 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 23.7 | 22.7 | 611.3
10 Сараево-Селиваново ао RS | 73.1 | 72.1 | 72.4 | 73.2 | 76 | 85.4 | 101.3 | 134.8 | 151.1 | 166.4 | 148.3 | 152.9 | 147.6 | 160.6 | 127.1 | 121 | 117.4 | 104.5 | 102.3 | 98.4 | 91.8 | 91.1 | 83.6 | 77.9 | 2630.3
Сумма | 323.315 | 317.116 | 318.58 | 320.229 | 345.577 | 387.722 | 452.302 | 530.53 | 659.971 | 825.951 | 665.503 | 792.381 | 616.959 | 700.845 | 580.049 | 482.13 | 490.934 | 479.587 | 448.092 | 423.077 | 405.18 | 394.942 | 366 | 354.16 | 11681.132
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сараево ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 109.8 | 100.5 | 99.3 | 99.9 | 109.5 | 106.5 | 110.1 | 106.2 | 177 | 263.4 | 190.5 | 246.3 | 167.7 | 211.5 | 172.8 | 116.4 | 116.4 | 112.8 | 113.1 | 115.5 | 115.2 | 113.7 | 111 | 114 | 3299.1
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 44.55 | 40.2 | 40.5 | 41.1 | 43.95 | 42.9 | 43.2 | 44.4 | 87.6 | 144.9 | 121.2 | 151.65 | 103.65 | 116.55 | 98.25 | 45 | 45.9 | 45.45 | 44.4 | 45 | 45.75 | 44.85 | 42.6 | 45 | 1568.55
10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 19 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 19.4 | 18.7 | 18.5 | 16.9 | 21.3 | 47.1 | 21.6 | 39.6 | 18.1 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 19.4 | 19.8 | 19.7 | 20.5 | 21.2 | 20.5 | 19.4 | 20.1 | 513.9
10 Сараево-Селиваново ао RS | 46.1 | 42.6 | 41.5 | 41.6 | 46.1 | 45 | 48.1 | 45.2 | 68.7 | 72.7 | 49 | 56.1 | 46 | 74.9 | 53.9 | 51.3 | 51.3 | 47.6 | 48.6 | 50.1 | 48.2 | 48.1 | 48.8 | 48.9 | 1220.4
Сумма | 219.45 | 200.9 | 198.5 | 199.8 | 218.95 | 213.1 | 219.9 | 212.7 | 354.6 | 528.1 | 382.3 | 493.65 | 335.45 | 423.35 | 345.25 | 233.1 | 233 | 225.65 | 225.8 | 231.1 | 230.35 | 227.15 | 221.8 | 228 | 6601.95