## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 64.96 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 2.4 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761.6 | 0 | 0 | 14792.8 | 0 | 13956.8 | 484 | 88 | 1135.2 | 0 | 19307.2 | 19298.4 | 0 | 0
01 - 02 | 64.32 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2.4 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7990.4 | 0 | 0 | 15048 | 0 | 14212 | 466.4 | 44 | 1100 | 0 | 19624 | 19632.8 | 0 | 0
02 - 03 | 63.04 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 4.8 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028 | 0 | 0 | 11871.2 | 0 | 11035.2 | 448.8 | 114.4 | 1082.4 | 0 | 15294.4 | 15294.4 | 0 | 0
03 - 04 | 63.04 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 2.4 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6855.2 | 0 | 0 | 12786.4 | 0 | 11959.2 | 448.8 | 105.6 | 1064.8 | 0 | 16350.4 | 16359.2 | 0 | 0
04 - 05 | 61.44 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 2.4 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 15364.8 | 0 | 14467.2 | 448.8 | 8.8 | 1073.6 | 0 | 20099.2 | 20090.4 | 0 | 0
05 - 06 | 61.76 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 2.4 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 0 | 0 | 14616.8 | 0 | 13657.6 | 475.2 | 8.8 | 1100 | 0 | 19166.4 | 19157.6 | 0 | 0
06 - 07 | 60.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.4 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7691.2 | 0 | 0 | 15470.4 | 0 | 14326.4 | 519.2 | 8.8 | 1205.6 | 0 | 20292.8 | 20301.6 | 0 | 0
07 - 08 | 61.28 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 2.4 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650.4 | 0 | 0 | 16350.4 | 0 | 15004 | 598.4 | 17.6 | 1293.6 | 0 | 20732.8 | 20724 | 0 | 0
08 - 09 | 62.4 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 2.4 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 0 | 11915.2 | 0 | 10472 | 660 | 17.6 | 1355.2 | 0 | 14308.8 | 14317.6 | 0 | 0
09 - 10 | 58.88 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7673.6 | 0 | 0 | 14951.2 | 0 | 13499.2 | 686.4 | 0 | 1302.4 | 0 | 18726.4 | 18717.6 | 0 | 0
10 - 11 | 57.6 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7198.4 | 0 | 0 | 13640 | 0 | 12196.8 | 677.6 | 0 | 1311.2 | 0 | 16579.2 | 16579.2 | 0 | 0
11 - 12 | 57.12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 4.8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.8 | 0 | 0 | 13842.4 | 0 | 12460.8 | 668.8 | 0 | 1355.2 | 0 | 17424 | 17432.8 | 0 | 0
12 - 13 | 57.12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 4.8 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7453.6 | 0 | 0 | 14335.2 | 0 | 12944.8 | 677.6 | 0 | 1355.2 | 0 | 17758.4 | 17740.8 | 0 | 0
13 - 14 | 57.12 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 4.8 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7612 | 0 | 0 | 14291.2 | 0 | 12988.8 | 677.6 | 8.8 | 1372.8 | 0 | 17564.8 | 17573.6 | 0 | 0
14 - 15 | 49.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 4.8 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7691.2 | 0 | 0 | 15259.2 | 0 | 13930.4 | 660 | 8.8 | 1346.4 | 0 | 19412.8 | 19421.6 | 0 | 0
15 - 16 | 62.4 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 48 | 2.4 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7893.6 | 0 | 0 | 15655.2 | 0 | 14203.2 | 695.2 | 26.4 | 1372.8 | 0 | 19817.6 | 19808.8 | 0 | 0
16 - 17 | 65.28 | 34.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 48 | 4.8 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7436 | 0 | 0 | 15373.6 | 0 | 13956.8 | 730.4 | 0 | 1496 | 0 | 19571.2 | 19562.4 | 0 | 0
17 - 18 | 44.96 | 24.64 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 31.2 | 2.4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861.6 | 0 | 0 | 16896 | 0 | 15461.6 | 739.2 | 35.2 | 1452 | 0 | 21225.6 | 21234.4 | 0 | 0
18 - 19 | 70.08 | 41.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 4.8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.2 | 0 | 0 | 16825.6 | 0 | 15347.2 | 748 | 8.8 | 1522.4 | 0 | 21102.4 | 21102.4 | 0 | 0
19 - 20 | 37.92 | 21.76 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 24 | 4.8 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562.4 | 0 | 0 | 15831.2 | 0 | 14432 | 739.2 | 61.6 | 1425.6 | 0 | 19500.8 | 19500.8 | 0 | 0
20 - 21 | 56.96 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 33.6 | 2.4 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8245.6 | 0 | 0 | 15435.2 | 0 | 14132.8 | 730.4 | 61.6 | 1408 | 0 | 19113.6 | 19104.8 | 0 | 0
21 - 22 | 64 | 38.72 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 36 | 2.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7805.6 | 0 | 0 | 13886.4 | 0 | 12672 | 704 | 52.8 | 1399.2 | 0 | 16579.2 | 16588 | 0 | 0
22 - 23 | 76.32 | 47.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 2.4 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 0 | 0 | 13384.8 | 0 | 12258.4 | 616 | 35.2 | 1337.6 | 0 | 16755.2 | 16755.2 | 0 | 0
23 - 00 | 78.24 | 49.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7638.4 | 0 | 0 | 13816 | 0 | 12865.6 | 536.8 | 88 | 1249.6 | 0 | 17212.8 | 17212.8 | 0 | 0
Сумма | 1456.96 | 329.12 | 0 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 256.8 | 1250.4 | 76.8 | 0 | 3088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183004.8 | 0 | 0 | 351639.2 | 0 | 322440.8 | 14836.8 | 800.8 | 31116.8 | 0 | 443520 | 443511.2 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.6 | 0 | 0 | 6248 | 0 | 2948 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 9116.8 | 9108 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.8 | 0 | 0 | 5139.2 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 7497.6 | 7497.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.8 | 0 | 0 | 3379.2 | 0 | 1487.2 | 17.6 | 0 | 228.8 | 0 | 5878.4 | 5887.2 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 4558.4 | 0 | 2112 | 17.6 | 0 | 246.4 | 0 | 7356.8 | 7339.2 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 5667.2 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 8254.4 | 8254.4 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 2428.8 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 8588.8 | 8597.6 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.4 | 0 | 0 | 5790.4 | 0 | 2666.4 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 8835.2 | 8844 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 8096 | 8087.2 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.6 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 1557.6 | 17.6 | 0 | 246.4 | 0 | 5896 | 5896 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.4 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 7040 | 7040 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 4611.2 | 0 | 2041.6 | 17.6 | 0 | 246.4 | 0 | 6881.6 | 6881.6 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.2 | 0 | 0 | 5121.6 | 0 | 2332 | 17.6 | 0 | 264 | 0 | 7638.4 | 7638.4 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.4 | 0 | 0 | 4945.6 | 0 | 2200 | 17.6 | 0 | 264 | 0 | 8096 | 8104.8 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 0 | 4681.6 | 0 | 2129.6 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 6952 | 6952 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.2 | 0 | 0 | 4875.2 | 0 | 2226.4 | 17.6 | 0 | 193.6 | 0 | 8008 | 7999.2 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 5315.2 | 0 | 2393.6 | 17.6 | 0 | 299.2 | 0 | 8219.2 | 8228 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 0 | 5209.6 | 0 | 2384.8 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 8483.2 | 8465.6 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.8 | 0 | 0 | 5702.4 | 0 | 2587.2 | 0 | 17.6 | 228.8 | 0 | 8377.6 | 8386.4 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 6388.8 | 0 | 2939.2 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 8976 | 8976 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 2666.4 | 17.6 | 0 | 193.6 | 0 | 8958.4 | 8967.2 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 0 | 6124.8 | 0 | 2798.4 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 8606.4 | 8597.6 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.6 | 0 | 0 | 4857.6 | 0 | 2208.8 | 17.6 | 0 | 193.6 | 0 | 7004.8 | 7004.8 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.8 | 0 | 0 | 4417.6 | 0 | 1997.6 | 0 | 0 | 176 | 0 | 7057.6 | 7057.6 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 0 | 5596.8 | 0 | 2596 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 7744 | 7752.8 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.4 | 141.6 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48910.4 | 0 | 0 | 123956.8 | 0 | 56522.4 | 176 | 17.6 | 5491.2 | 0 | 187563.2 | 187563.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч