## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 2027.855 | 2033.935 | 10 | 60.8 | 60.805 | -0.005 | -0.01
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 4170.2548 | 4171.7652 | 120 | 181.248 | 181.248 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 412.0016 | 412.1308 | 120 | 15.504 | 15.504 | 0 | 0
10 Никольск Т 1 ап RS | 2278.615 | 2281.671 | 12000 | 36672 | 36663.6 | 8.4 | 0.02
10 Никольск Т 2 ап RS | 3484.27 | 3488.461 | 12000 | 50292 | 50292 | 0 | 0
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 2319.16 | 2322.838 | 6000 | 22068 | 22068 | 0 | 0
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 3094.91 | 3098.814 | 4000 | 15616 | 15618.4 | -2.4 | -0.02
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 2113.773 | 2114.974 | 3000 | 3603 | 3604.5 | -1.5 | -0.04
10 Никольск-Дор ао RS | 1291.615 | 1293.173 | 3000 | 4674 | 4675.2 | -1.2 | -0.03
10 Никольск-Ирданово ао RS | 3096.665 | 3098.618 | 3000 | 5859 | 5857.8 | 1.2 | 0.02
10 Никольск-Каменный ао RS | 1134.117 | 1135.609 | 3000 | 4476 | 4476.6 | -0.6 | -0.01
10 Никольск-Кожаево ао RS | 1282.486 | 1283.463 | 3000 | 2931 | 2930.4 | 0.6 | 0.02
10 Никольск-Осиново ао RS | 119.245 | 119.298 | 3000 | 159 | 158.7 | 0.3 | 0.19
10 Никольск-Пермас ао RS | 1802.892 | 1804.924 | 3000 | 6096 | 6097.2 | -1.2 | -0.02
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 402.586 | 403.179 | 3000 | 1779 | 1779.9 | -0.9 | -0.05
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 1088.88 | 1091.399 | 1000 | 2519 | 2519.2 | -0.2 | -0.01
10 Никольск-СХТ ао RS | 3883.23 | 3887.579 | 4000 | 17396 | 17394.4 | 1.6 | 0.01
110 Никольск-Калинино ао RS | 582.558 | 582.558 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ап RS | 2180.647 | 2185.147 | 88000 | 396000 | 395973.6 | 26.4 | 0.01
110 Никольск-Павино ао | 849.9022 | 849.9022 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS УСПД | 2819.2897 | 2823.1608 | 66000 | 255492.6 | 255499.2 | -6.6 | 0
110 Никольск-Павино ап | 2818.9736 | 2818.9736 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS УСПД | 4271.1855 | 4271.1895 | 66000 | 264 | 264 | 0 | 0
35 Никольск-Демино ао RS | 1054.839 | 1056.219 | 7000 | 9660 | 9657.2 | 2.8 | 0.03
35 Никольск-Завражье ао RS | 1002.046 | 1003.571 | 7000 | 10675 | 10679.2 | -4.2 | -0.04
35 Никольск-Ивантец ао RS | 241.783 | 242.009 | 7000 | 1582 | 1584.1 | -2.1 | -0.13
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 1628.036 | 1630.195 | 14000 | 30226 | 30223.2 | 2.8 | 0.01
|  |  |  | 878297.152 | 878273.957 | 23.195
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 98.86 | 98.86 | 10 | 0 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 1289.4008 | 1290.0532 | 120 | 78.288 | 78.288 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 420.9388 | 421.1008 | 120 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0
10 Никольск Т 1 ап RS | 940.976 | 941.929 | 12000 | 11436 | 11444.4 | -8.4 | -0.07
10 Никольск Т 2 ап RS | 1717.856 | 1719.532 | 12000 | 20112 | 20112 | 0 | 0
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 819.8058 | 820.845 | 6000 | 6235.2 | 6235.8 | -0.6 | -0.01
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 1078.624 | 1079.649 | 4000 | 4100 | 4100 | 0 | 0
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 1100.666 | 1101.083 | 3000 | 1251 | 1253.1 | -2.1 | -0.17
10 Никольск-Дор ао RS | 732.234 | 733.041 | 3000 | 2421 | 2422.2 | -1.2 | -0.05
10 Никольск-Ирданово ао RS | 1422.787 | 1423.382 | 3000 | 1785 | 1783.8 | 1.2 | 0.07
10 Никольск-Каменный ао RS | 557.084 | 557.67 | 3000 | 1758 | 1758.6 | -0.6 | -0.03
10 Никольск-Кожаево ао RS | 638.476 | 638.8 | 3000 | 972 | 972.3 | -0.3 | -0.03
10 Никольск-Осиново ао RS | 99.769 | 99.818 | 3000 | 147 | 148.5 | -1.5 | -1.02
10 Никольск-Пермас ао RS | 1006.816 | 1007.822 | 3000 | 3018 | 3017.7 | 0.3 | 0.01
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 24.424 | 24.465 | 3000 | 123 | 123.9 | -0.9 | -0.73
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 187.061 | 187.38 | 1000 | 319 | 319.3 | -0.3 | -0.09
10 Никольск-СХТ ао RS | 2520.118 | 2522.557 | 4000 | 9756 | 9754 | 2 | 0.02
110 Никольск-Калинино ао RS | 1262.667 | 1265.38 | 88000 | 238744 | 238752.8 | -8.8 | 0
110 Никольск-Калинино ап RS | 535.785 | 535.785 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао | 352.9888 | 352.9888 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS УСПД | 755.0085 | 755.0085 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап | 1992.9444 | 1992.9444 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS УСПД | 4217.0202 | 4221.5836 | 66000 | 301184.4 | 301184.4 | 0 | 0
35 Никольск-Демино ао RS | 471.926 | 472.414 | 7000 | 3416 | 3420.2 | -4.2 | -0.12
35 Никольск-Завражье ао RS | 140.744 | 140.944 | 7000 | 1400 | 1396.5 | 3.5 | 0.25
35 Никольск-Ивантец ао RS | 2.324 | 2.324 | 7000 | 0 | 2.1 | -2.1
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 856.132 | 857.225 | 14000 | 15302 | 15299.2 | 2.8 | 0.02
|  |  |  | 623577.328 | 623598.528 | -21.2

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 2.57 | 2.5 | 2.58 | 2.46 | 2.58 | 2.51 | 2.6 | 2.475 | 2.445 | 2.485 | 2.415 | 2.56 | 2.6 | 2.415 | 2.445 | 2.49 | 2.54 | 2.525 | 2.535 | 2.615 | 2.6 | 2.64 | 2.615 | 2.605 | 60.805
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 5.904 | 6.384 | 5.808 | 5.712 | 6.144 | 5.712 | 6.336 | 8.976 | 10.416 | 8.976 | 9.024 | 8.736 | 7.44 | 8.064 | 8.4 | 8.928 | 10.272 | 7.776 | 6.624 | 8.16 | 7.056 | 7.296 | 6.96 | 6.144 | 181.248
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 0.384 | 0.432 | 0.384 | 0.384 | 0.432 | 0.384 | 0.432 | 2.208 | 3.84 | 1.344 | 0.384 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.384 | 0.432 | 0.384 | 15.504
10 Никольск Т 1 ап RS | 1065.6 | 1027.2 | 1046.4 | 1042.8 | 1113.6 | 1322.4 | 1675.2 | 1838.4 | 1942.8 | 1873.2 | 1773.6 | 1728 | 1695.6 | 1664.4 | 1627.2 | 1748.4 | 1912.8 | 1809.6 | 1762.8 | 1704 | 1588.8 | 1383.6 | 1210.8 | 1106.4 | 36663.6
10 Никольск Т 2 ап RS | 1360.8 | 1362 | 1332 | 1332 | 1387.2 | 1586.4 | 2186.4 | 2376 | 2598 | 2613.6 | 2593.2 | 2467.2 | 2292 | 2541.6 | 2516.4 | 2514 | 2541.6 | 2496 | 2469.6 | 2346 | 2181.6 | 1971.6 | 1734 | 1492.8 | 50292
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 614.4 | 612 | 614.4 | 594.6 | 607.2 | 711.6 | 915.6 | 1083 | 1166.4 | 1186.8 | 1129.2 | 1086 | 1102.2 | 1078.8 | 1034.4 | 1065 | 1080.6 | 1096.8 | 1068.6 | 987.6 | 934.2 | 875.4 | 767.4 | 655.8 | 22068
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 419.6 | 399.6 | 407.2 | 405.6 | 437.2 | 541.6 | 705.2 | 766.8 | 836.8 | 852.4 | 801.2 | 786.4 | 783.2 | 748.8 | 722.8 | 775.2 | 817.6 | 788 | 752 | 708.8 | 633.2 | 581.6 | 498.4 | 449.2 | 15618.4
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 116.1 | 122.4 | 119.1 | 119.7 | 126.9 | 142.5 | 180.6 | 168 | 143.7 | 153 | 144.9 | 140.4 | 142.2 | 177.3 | 163.8 | 144.3 | 154.5 | 170.1 | 187.2 | 184.8 | 174 | 166.5 | 140.4 | 122.1 | 3604.5
10 Никольск-Дор ао RS | 121.5 | 119.4 | 119.4 | 120.6 | 122.1 | 143.4 | 183 | 184.5 | 240.9 | 245.4 | 268.2 | 229.2 | 186.3 | 277.2 | 282 | 283.2 | 276.9 | 212.1 | 213.9 | 196.8 | 198 | 173.1 | 146.4 | 131.7 | 4675.2
10 Никольск-Ирданово ао RS | 192.3 | 180.9 | 187.2 | 184.5 | 192.3 | 234 | 318 | 312.6 | 241.5 | 225.6 | 225.9 | 218.7 | 209.4 | 214.2 | 200.1 | 241.2 | 306.3 | 320.7 | 331.2 | 334.5 | 313.5 | 258 | 219.6 | 195.6 | 5857.8
10 Никольск-Каменный ао RS | 120.3 | 117.9 | 121.2 | 122.1 | 143.7 | 156.9 | 184.5 | 220.2 | 259.2 | 246.3 | 235.5 | 241.2 | 209.7 | 237.9 | 210 | 221.7 | 258.6 | 210.9 | 196.8 | 190.2 | 176.1 | 147 | 129.3 | 119.4 | 4476.6
10 Никольск-Кожаево ао RS | 87.3 | 87.6 | 87.9 | 89.7 | 96.6 | 109.5 | 145.2 | 168 | 155.4 | 146.7 | 123.9 | 117.9 | 124.2 | 123 | 133.2 | 126.3 | 142.8 | 140.7 | 149.7 | 142.5 | 142.5 | 109.5 | 94.2 | 86.1 | 2930.4
10 Никольск-Осиново ао RS | 3 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 9.9 | 9.9 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 6.6 | 6.3 | 4.8 | 7.5 | 10.2 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 3.3 | 158.7
10 Никольск-Пермас ао RS | 174 | 169.5 | 170.4 | 169.5 | 171.9 | 208.2 | 249.6 | 301.8 | 385.8 | 336.9 | 320.4 | 295.2 | 300.6 | 273 | 292.8 | 317.7 | 321.3 | 279.9 | 262.8 | 255 | 248.4 | 215.7 | 196.5 | 180.3 | 6097.2
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 73.5 | 74.7 | 74.1 | 73.5 | 74.7 | 75.3 | 77.1 | 74.7 | 69.9 | 70.5 | 70.8 | 72.9 | 74.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 72.6 | 75 | 75 | 78 | 79.5 | 75.6 | 75.6 | 77.1 | 1779.9
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 100.5 | 102.1 | 101.8 | 101.4 | 102.8 | 106.9 | 108.8 | 110.8 | 104.5 | 101.8 | 99.2 | 102.2 | 104.5 | 97.7 | 99 | 102.2 | 109.5 | 111.5 | 111 | 111.2 | 112.2 | 108.2 | 105.4 | 104 | 2519.2
10 Никольск-СХТ ао RS | 408.8 | 406.8 | 376.8 | 394.8 | 426.8 | 480.4 | 794.4 | 826 | 944.8 | 927.2 | 950 | 908 | 758 | 910.8 | 937.2 | 914.4 | 916.4 | 903.6 | 887.2 | 864 | 760.4 | 645.6 | 573.2 | 478.8 | 17394.4
110 Никольск-Калинино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ап RS | 25775.2 | 26100.8 | 26901.6 | 27992.8 | 26470.4 | 24534.4 | 19720.8 | 16957.6 | 12064.8 | 9750.4 | 11352 | 10762.4 | 15831.2 | 11545.6 | 10155.2 | 10296 | 8659.2 | 11044 | 12152.8 | 13024 | 12531.2 | 14141.6 | 18717.6 | 19492 | 395973.6
110 Никольск-Павино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS УСПД | 21826.2 | 22202.4 | 23040.6 | 24136.2 | 22393.8 | 19753.8 | 13483.8 | 9999 | 4441.8 | 2178 | 4164.6 | 3775.2 | 9451.2 | 4666.2 | 3478.2 | 3432 | 1755.6 | 4243.8 | 5557.2 | 6705.6 | 6646.2 | 8903.4 | 14005.2 | 15259.2 | 255499.2
110 Никольск-Павино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 105.6 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264
35 Никольск-Демино ао RS | 280 | 283.5 | 278.6 | 281.4 | 301 | 359.1 | 424.9 | 478.8 | 486.5 | 463.4 | 418.6 | 443.1 | 384.3 | 448.7 | 445.9 | 459.9 | 532.7 | 503.3 | 492.8 | 450.8 | 410.2 | 369.6 | 341.6 | 318.5 | 9657.2
35 Никольск-Завражье ао RS | 287 | 291.2 | 284.2 | 278.6 | 303.8 | 378 | 451.5 | 557.2 | 697.9 | 656.6 | 667.8 | 597.8 | 473.2 | 506.8 | 555.1 | 488.6 | 462.7 | 470.4 | 438.2 | 420.7 | 396.9 | 358.4 | 338.1 | 318.5 | 10679.2
35 Никольск-Ивантец ао RS | 44.1 | 42.7 | 43.4 | 41.3 | 45.5 | 54.6 | 73.5 | 79.1 | 81.2 | 78.4 | 75.6 | 76.3 | 69.3 | 68.6 | 65.8 | 72.1 | 86.8 | 88.9 | 86.1 | 79.1 | 73.5 | 58.8 | 53.2 | 46.2 | 1584.1
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 803.6 | 784 | 761.6 | 768.6 | 812 | 971.6 | 1334.2 | 1554 | 1804.6 | 1915.2 | 1675.8 | 1675.8 | 1421 | 1632.4 | 1447.6 | 1547 | 1411.2 | 1451.8 | 1248.8 | 1241.8 | 1163.4 | 1006.6 | 938 | 852.6 | 30223.2
Сумма | 53882.658 | 54498.416 | 56079.372 | 58261.556 | 55343.456 | 51884.606 | 43231.568 | 38080.059 | 28687.401 | 24086.705 | 27130.423 | 25742.18 | 35629.428 | 27300.267 | 24463.633 | 24849.502 | 21948.096 | 26516.285 | 28462.891 | 30045.007 | 28781.988 | 31568.22 | 40301.507 | 41498.733 | 878273.957
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 2.928 | 2.976 | 2.976 | 2.88 | 2.928 | 3.024 | 2.976 | 3.456 | 3.792 | 3.6 | 3.6 | 3.696 | 3.504 | 3.408 | 3.504 | 3.552 | 3.888 | 3.168 | 3.024 | 3.408 | 3.216 | 2.928 | 2.928 | 2.928 | 78.288
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 0.816 | 0.816 | 0.864 | 0.768 | 0.816 | 0.864 | 0.864 | 0.672 | 0.528 | 0.72 | 0.768 | 0.864 | 0.864 | 0.768 | 0.816 | 0.72 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.864 | 0.864 | 19.44
10 Никольск Т 1 ап RS | 393.6 | 394.8 | 386.4 | 375.6 | 402 | 430.8 | 457.2 | 474 | 583.2 | 574.8 | 553.2 | 559.2 | 549.6 | 531.6 | 541.2 | 523.2 | 546 | 480 | 470.4 | 493.2 | 502.8 | 416.4 | 397.2 | 408 | 11444.4
10 Никольск Т 2 ап RS | 640.8 | 657.6 | 613.2 | 609.6 | 619.2 | 654 | 828 | 794.4 | 942 | 955.2 | 1021.2 | 1003.2 | 849.6 | 1107.6 | 1082.4 | 1008 | 945.6 | 894 | 843.6 | 885.6 | 846 | 784.8 | 807.6 | 718.8 | 20112
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 239.4 | 242.4 | 229.8 | 217.8 | 226.8 | 250.8 | 268.8 | 258.6 | 256.8 | 275.4 | 272.4 | 288 | 277.8 | 258 | 255.6 | 253.8 | 261 | 265.2 | 258.6 | 279 | 295.8 | 279 | 270 | 255 | 6235.8
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 151.6 | 151.6 | 146 | 144.4 | 146.8 | 155.6 | 168.4 | 169.6 | 175.2 | 188.4 | 187.6 | 197.6 | 194.8 | 175.2 | 172.4 | 174.4 | 184 | 184.4 | 176.8 | 184 | 188.4 | 163.6 | 158 | 161.2 | 4100
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 45.3 | 46.5 | 45.3 | 42.3 | 44.7 | 47.7 | 51 | 45.6 | 40.8 | 59.4 | 48 | 49.5 | 51 | 97.5 | 85.5 | 46.5 | 47.7 | 51.3 | 49.8 | 53.1 | 55.5 | 52.2 | 50.1 | 46.8 | 1253.1
10 Никольск-Дор ао RS | 59.4 | 60.6 | 57 | 54.9 | 56.4 | 60 | 61.8 | 67.2 | 145.8 | 154.5 | 174.3 | 137.7 | 72.9 | 213.6 | 207 | 195 | 152.4 | 70.8 | 70.5 | 70.8 | 77.4 | 70.5 | 66.3 | 65.4 | 2422.2
10 Никольск-Ирданово ао RS | 72.9 | 70.8 | 69.6 | 66.3 | 67.8 | 73.2 | 79.8 | 79.5 | 56.1 | 68.1 | 67.8 | 76.8 | 64.8 | 69 | 64.2 | 72.3 | 83.4 | 83.4 | 85.5 | 90.6 | 90.9 | 78.3 | 75 | 77.7 | 1783.8
10 Никольск-Каменный ао RS | 55.8 | 57.3 | 60 | 56.4 | 65.1 | 68.7 | 70.2 | 63.6 | 92.1 | 96.3 | 87.9 | 102.9 | 80.1 | 111.6 | 96.9 | 84.9 | 95.7 | 71.4 | 67.8 | 67.8 | 57.9 | 49.8 | 48.9 | 49.5 | 1758.6
10 Никольск-Кожаево ао RS | 25.8 | 26.7 | 25.2 | 27.3 | 37.8 | 40.5 | 44.4 | 47.7 | 55.5 | 48.3 | 37.8 | 36 | 39.3 | 38.4 | 52.5 | 43.5 | 42.3 | 43.8 | 50.7 | 54.9 | 64.5 | 36.9 | 26.1 | 26.4 | 972.3
10 Никольск-Осиново ао RS | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 8.7 | 7.8 | 3 | 3 | 4.2 | 5.1 | 6 | 3.9 | 3.3 | 6.3 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9 | 5.4 | 148.5
10 Никольск-Пермас ао RS | 93.3 | 93.6 | 90.9 | 87 | 90 | 98.4 | 102.3 | 122.7 | 215.1 | 183.9 | 181.8 | 155.1 | 179.7 | 146.7 | 164.4 | 156.9 | 151.2 | 104.4 | 98.4 | 104.1 | 108.9 | 94.8 | 95.1 | 99 | 3017.7
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 6 | 123.9
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 11.6 | 11.6 | 12 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 11.7 | 15.9 | 16.8 | 15.7 | 15.5 | 16.3 | 14.8 | 13 | 15.6 | 14.1 | 16.5 | 13 | 10.8 | 11.2 | 12.5 | 11.3 | 12.6 | 11.2 | 319.3
10 Никольск-СХТ ао RS | 282 | 294.4 | 266.4 | 280 | 276.8 | 281.6 | 425.6 | 398.8 | 477.6 | 446.4 | 506.8 | 508.4 | 427.6 | 523.6 | 517.2 | 493.2 | 460.4 | 484 | 444 | 462 | 396.8 | 362 | 402 | 336.4 | 9754
110 Никольск-Калинино ао RS | 16693.6 | 17168.8 | 17767.2 | 18638.4 | 17503.2 | 14291.2 | 10401.6 | 8131.2 | 5869.6 | 5060 | 5535.2 | 5359.2 | 9090.4 | 8157.6 | 7488.8 | 6890.4 | 6283.2 | 6987.2 | 6890.4 | 6644 | 6450.4 | 7884.8 | 11035.2 | 12531.2 | 238752.8
110 Никольск-Калинино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS УСПД | 18499.8 | 19008 | 19509.6 | 20328 | 19291.8 | 16275.6 | 12863.4 | 10824 | 9398.4 | 8672.4 | 9015.6 | 8870.4 | 11952.6 | 11649 | 10857 | 10065 | 9246.6 | 9728.4 | 9385.2 | 9187.2 | 8943 | 10012.2 | 13114.2 | 14487 | 301184.4
35 Никольск-Демино ао RS | 123.9 | 130.9 | 122.5 | 114.1 | 121.1 | 121.1 | 116.2 | 118.3 | 154 | 144.9 | 135.1 | 184.8 | 133 | 165.2 | 168.7 | 145.6 | 177.8 | 140.7 | 163.8 | 144.9 | 161 | 148.4 | 149.1 | 135.1 | 3420.2
35 Никольск-Завражье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 217.7 | 190.4 | 237.3 | 194.6 | 83.3 | 129.5 | 171.5 | 75.6 | 4.9 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 7 | 4.9 | 6.3 | 2.1 | 1396.5
35 Никольск-Ивантец ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 435.4 | 436.8 | 418.6 | 401.8 | 424.2 | 474.6 | 567 | 673.4 | 917 | 1041.6 | 907.2 | 949.2 | 728 | 949.2 | 823.2 | 861 | 697.2 | 665 | 516.6 | 539 | 548.8 | 420 | 445.2 | 459.2 | 15299.2
Сумма | 37838.144 | 38866.392 | 39834.04 | 41468.548 | 39399.444 | 33350.588 | 26533.84 | 22366.028 | 19626.12 | 18188.12 | 18997.768 | 18703.36 | 24805.368 | 24350.876 | 22777.82 | 21118.472 | 19414.704 | 20285.984 | 19602.24 | 19292.92 | 18826.428 | 20889.04 | 27177.092 | 29885.192 | 623598.528