## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS УСПД | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS УСПД | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ао RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ап RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ао RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ап RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ао RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 553.2 | 152.4 | 552.8 | 164.8 | 0 | 1926 | 0 | 288 | 2.4 | 2.4 | 138.4 | 40.4 | 96 | 97.2 | 0 | 0 | 919.2 | 920.4 | 115.2 | 114 | 93.6 | 93.6 | 107.2 | 106.8 | 144.4 | 145 | 122.4 | 123 | 66 | 8.4 | 234.8 | 0.4 | 0 | 178.6 | 50.8 | 24 | 24.4 | 0 | 0 | 117.6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 19.6 | 0 | 0 | 10.5 | 690.2 | 0 | 680.4 | 0
01 - 02 |  |  | 532.8 | 151.2 | 534.4 | 164.8 | 0 | 1896 | 0 | 282 | 2.4 | 2.2 | 135.2 | 39.2 | 91.2 | 88.8 | 0 | 0 | 892.8 | 891.6 | 108 | 109.2 | 108.8 | 108.8 | 97.6 | 97.6 | 150.4 | 150 | 125.2 | 125.2 | 66.8 | 8 | 234 | 0.4 | 0 | 163.6 | 50.8 | 24 | 23.6 | 0 | 0 | 118.4 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.8 | 22.4 | 0 | 0 | 10.5 | 685.3 | 0 | 663.6 | 0
02 - 03 |  |  | 538.8 | 151.2 | 540.8 | 164 | 0 | 1890 | 0 | 288 | 2 | 2 | 136.4 | 39.6 | 84 | 84 | 0 | 0 | 880.8 | 877.2 | 115.2 | 114 | 110.4 | 110.8 | 97.6 | 98 | 155.6 | 155.4 | 127.6 | 127 | 66 | 8.4 | 234.4 | 0.4 | 0 | 167.4 | 51.6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 116 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.6 | 22.4 | 0 | 0 | 10.5 | 686.7 | 0 | 660.45 | 0
03 - 04 |  |  | 538.8 | 146.4 | 539.2 | 158.4 | 0 | 1854 | 0 | 264 | 2 | 2.2 | 133.6 | 38.8 | 74.4 | 75.6 | 0 | 0 | 876 | 879.6 | 105.6 | 106.8 | 104.8 | 104.4 | 105.6 | 105.2 | 141.6 | 142 | 121.2 | 121.6 | 64 | 8.4 | 236.8 | 0 | 0 | 167.2 | 49.4 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 104.4 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 22.4 | 0 | 0 | 12.6 | 679 | 0 | 675.15 | 0
04 - 05 |  |  | 554.4 | 142.8 | 556 | 155.2 | 0 | 1914 | 6 | 192 | 2 | 2 | 124.4 | 37.6 | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 880.8 | 878.4 | 110.4 | 108 | 143.2 | 143.6 | 91.2 | 91.2 | 157.2 | 157 | 123.2 | 123 | 61.2 | 7.6 | 273.6 | 0.4 | 0 | 156.8 | 48.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.8 | 22.4 | 0 | 0 | 10.5 | 676.2 | 0 | 735 | 0
05 - 06 |  |  | 561.6 | 141.6 | 562.4 | 154.4 | 0 | 1932 | 12 | 96 | 2 | 2 | 126.8 | 36.4 | 55.2 | 56.4 | 0 | 0 | 924 | 926.4 | 98.4 | 100.8 | 144 | 143.2 | 95.2 | 95.6 | 125.2 | 125.6 | 124.4 | 124.6 | 62.4 | 8 | 278.8 | 0 | 0 | 156.4 | 48 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 104.4 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.6 | 25.2 | 0 | 0 | 14.7 | 683.9 | 0 | 741.3 | 0
06 - 07 |  |  | 550.8 | 136.8 | 550.4 | 150.4 | 0 | 1938 | 54 | 36 | 2 | 2 | 126.4 | 35.2 | 48 | 46.8 | 0 | 0 | 976.8 | 975.6 | 108 | 105.6 | 135.2 | 136 | 104 | 104 | 118 | 117.4 | 121.6 | 121.6 | 62.4 | 7.6 | 273.2 | 0 | 0 | 151.6 | 46.6 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 83.2 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.2 | 28 | 0 | 0 | 14.7 | 646.8 | 0 | 738.15 | 0
07 - 08 |  |  | 528 | 142.8 | 526.4 | 157.6 | 0 | 2034 | 42 | 42 | 1.2 | 1.2 | 134 | 34 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 1029.6 | 1034.4 | 110.4 | 111.6 | 83.2 | 82.8 | 89.6 | 89.6 | 118.4 | 118.4 | 119.6 | 119.8 | 62.8 | 9.6 | 251.2 | 0 | 0 | 144.2 | 53.4 | 92 | 92 | 0 | 0 | 98.8 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.8 | 25.2 | 0 | 0 | 18.9 | 655.2 | 0 | 737.1 | 0
08 - 09 |  |  | 607.2 | 168 | 606.4 | 183.2 | 0 | 2394 | 0 | 318 | 1.6 | 1.6 | 147.2 | 38 | 93.6 | 94.8 | 0 | 0 | 1132.8 | 1130.4 | 105.6 | 104.4 | 128.8 | 128.8 | 115.2 | 115.2 | 106 | 106 | 122.4 | 122 | 85.6 | 8 | 244 | 0 | 0 | 185.4 | 49.4 | 125.6 | 125.6 | 0 | 0 | 209.6 | 210 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 25.2 | 0 | 0 | 16.8 | 758.1 | 0 | 740.25 | 0
09 - 10 |  |  | 634.8 | 222 | 635.2 | 237.6 | 0 | 2406 | 0 | 444 | 1.2 | 1.2 | 160.8 | 40.4 | 86.4 | 85.2 | 0 | 0 | 1092 | 1088.4 | 105.6 | 106.8 | 168.8 | 168.8 | 200.8 | 200.8 | 108 | 107.6 | 97.2 | 97 | 140.8 | 13.6 | 289.2 | 0 | 0 | 159.2 | 48.6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 205.2 | 204.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1633.8 | 25.2 | 0 | 0 | 16.8 | 816.2 | 0 | 697.2 | 0
10 - 11 |  |  | 588 | 202.8 | 586.4 | 217.6 | 0 | 2292 | 0 | 414 | 1.6 | 1.6 | 161.6 | 40.4 | 52.8 | 51.6 | 0 | 0 | 1027.2 | 1030.8 | 103.2 | 102 | 180 | 180 | 190.4 | 190 | 105.2 | 105.6 | 60 | 59.8 | 113.2 | 19.6 | 269.2 | 0 | 0 | 139.2 | 54 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 191.2 | 192.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 28 | 0 | 0 | 16.8 | 856.8 | 0 | 680.4 | 0
11 - 12 |  |  | 577.2 | 234 | 577.6 | 249.6 | 0 | 2292 | 0 | 396 | 1.6 | 1.4 | 156.4 | 34.8 | 64.8 | 66 | 0 | 0 | 1020 | 1017.6 | 108 | 109.2 | 159.2 | 159.2 | 163.2 | 163.2 | 96.8 | 96.4 | 74 | 74.2 | 151.2 | 22.4 | 256.8 | 0 | 0 | 146.4 | 52.6 | 136.8 | 137.2 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1654.8 | 28 | 0 | 0 | 18.9 | 843.5 | 0 | 697.2 | 0
12 - 13 |  |  | 553.2 | 219.6 | 551.2 | 236 | 0 | 2088 | 6 | 276 | 2.4 | 2.4 | 158.8 | 34 | 64.8 | 66 | 0 | 0 | 1020 | 1022.4 | 120 | 120 | 143.2 | 143.2 | 95.2 | 95.6 | 82.8 | 83.2 | 93.2 | 93.6 | 136 | 16.8 | 244.8 | 0.4 | 0 | 141.4 | 57.6 | 92 | 91.6 | 0 | 0 | 125.6 | 125.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1608.6 | 25.2 | 0 | 0 | 16.8 | 757.4 | 0 | 732.9 | 0
13 - 14 |  |  | 591.6 | 195.6 | 592.8 | 212 | 0 | 2298 | 0 | 324 | 1.6 | 1.6 | 149.6 | 44 | 67.2 | 66 | 0 | 0 | 1010.4 | 1008 | 117.6 | 117.6 | 152.8 | 153.2 | 167.2 | 166.8 | 107.6 | 107.2 | 51.6 | 51.4 | 107.6 | 26 | 264 | 0 | 0 | 147.8 | 50.6 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | 234.8 | 234.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1524.6 | 28 | 0 | 0 | 16.8 | 711.2 | 0 | 695.1 | 0
14 - 15 |  |  | 592.8 | 216 | 593.6 | 230.4 | 0 | 2292 | 0 | 378 | 2.4 | 2.4 | 151.6 | 36 | 60 | 61.2 | 0 | 0 | 1022.4 | 1028.4 | 108 | 109.2 | 150.4 | 150 | 180 | 180.4 | 104 | 105.2 | 38.4 | 38 | 129.2 | 31.2 | 254.8 | 0 | 0 | 155.2 | 52.2 | 130.4 | 130.8 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 1474.2 | 28 | 0 | 0 | 21 | 693 | 0 | 659.4 | 0
15 - 16 |  |  | 601.2 | 216 | 600.8 | 238.4 | 0 | 2352 | 0 | 426 | 1.6 | 1.6 | 156 | 50.8 | 88.8 | 86.4 | 0 | 0 | 1096.8 | 1092 | 105.6 | 103.2 | 190.4 | 190.4 | 186.4 | 186.8 | 108.8 | 108.2 | 55.2 | 55.6 | 125.2 | 32.4 | 247.2 | 0 | 0 | 172.4 | 51.2 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0 | 204 | 203.6 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1457.4 | 25.2 | 0 | 0 | 18.9 | 676.2 | 0 | 663.6 | 0
16 - 17 |  |  | 571.2 | 200.4 | 569.6 | 220.8 | 0 | 2442 | 0 | 444 | 2 | 2 | 160 | 35.6 | 127.2 | 127.2 | 0 | 0 | 1101.6 | 1107.6 | 120 | 121.2 | 212 | 212.4 | 179.2 | 178.8 | 114.4 | 115.6 | 69.6 | 69.6 | 120.4 | 32 | 234 | 0 | 0 | 181 | 54 | 103.2 | 102.8 | 0 | 0 | 226.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 28 | 0 | 0 | 18.9 | 667.8 | 0 | 639.45 | 0
17 - 18 |  |  | 538.8 | 154.8 | 537.6 | 169.6 | 0 | 2250 | 0 | 378 | 1.2 | 1.2 | 156.4 | 23.2 | 132 | 134.4 | 0 | 0 | 1072.8 | 1068 | 132 | 133.2 | 212.8 | 212.4 | 165.6 | 166 | 116.4 | 115.4 | 73.2 | 73.2 | 74.4 | 26 | 231.6 | 0 | 0 | 155.4 | 54.4 | 64 | 64.4 | 0 | 0 | 149.2 | 148.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.2 | 28 | 0 | 0 | 21 | 644 | 0 | 673.05 | 0
18 - 19 |  |  | 573.6 | 138 | 572.8 | 158.4 | 0 | 2238 | 0 | 384 | 0.8 | 1 | 146.8 | 28.4 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 1036.8 | 1034.4 | 144 | 142.8 | 212.8 | 213.2 | 171.2 | 170.8 | 101.2 | 100.6 | 101.6 | 101.8 | 68 | 21.2 | 266.4 | 0 | 0 | 166.4 | 50 | 46.4 | 46 | 0 | 0 | 154.4 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 25.2 | 0 | 4.2 | 14.7 | 632.1 | 0 | 695.1 | 0
19 - 20 |  |  | 570 | 136.8 | 569.6 | 161.6 | 0 | 2148 | 0 | 324 | 1.6 | 1.4 | 147.6 | 38.8 | 136.8 | 134.4 | 0 | 0 | 1032 | 1035.6 | 156 | 156 | 220.8 | 220.8 | 145.6 | 145.6 | 70 | 70 | 126 | 126.2 | 71.2 | 7.6 | 265.2 | 0.4 | 0 | 164.4 | 47 | 20 | 20.4 | 0 | 0 | 124.4 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.4 | 14 | 5.6 | 10.5 | 10.5 | 655.2 | 0 | 725.55 | 0
20 - 21 |  |  | 571.2 | 136.8 | 570.4 | 163.2 | 0 | 2076 | 24 | 156 | 0.8 | 0.8 | 145.6 | 40 | 124.8 | 126 | 0 | 0 | 1048.8 | 1046.4 | 134.4 | 134.4 | 176.8 | 176.8 | 105.6 | 105.6 | 70.8 | 70.8 | 124.8 | 124.4 | 72 | 6.8 | 269.6 | 0.4 | 0 | 161.8 | 46.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 91.2 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.6 | 25.2 | 0 | 0 | 12.6 | 672.7 | 0 | 731.85 | 0
21 - 22 |  |  | 584.4 | 154.8 | 584 | 168 | 0 | 2064 | 6 | 312 | 0.4 | 0.6 | 147.6 | 40.8 | 127.2 | 127.2 | 0 | 0 | 996 | 998.4 | 122.4 | 123.6 | 196 | 196 | 144 | 143.6 | 74 | 73.8 | 124.4 | 124.6 | 75.6 | 8.8 | 262.8 | 0 | 0 | 179.4 | 47.6 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 94.8 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.8 | 25.2 | 0 | 0 | 12.6 | 678.3 | 0 | 718.2 | 0
22 - 23 |  |  | 546 | 154.8 | 545.6 | 168 | 0 | 1998 | 0 | 348 | 1.2 | 1 | 144 | 40.8 | 115.2 | 114 | 0 | 0 | 967.2 | 963.6 | 117.6 | 116.4 | 213.6 | 213.6 | 185.6 | 186 | 70.8 | 71 | 126.8 | 126.6 | 75.2 | 7.6 | 246.8 | 0.4 | 0 | 160.8 | 47.6 | 22.4 | 22 | 0 | 0 | 92.8 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.2 | 22.4 | 0 | 0 | 12.6 | 670.6 | 0 | 654.15 | 0
23 - 00 |  |  | 537.6 | 157.2 | 538.4 | 168.8 | 0 | 1920 | 0 | 270 | 2 | 2 | 140.4 | 40 | 96 | 97.2 | 0 | 0 | 919.2 | 921.6 | 115.2 | 114 | 173.6 | 173.2 | 110.4 | 110 | 92.8 | 93 | 128 | 128.6 | 75.6 | 8 | 232 | 0.8 | 0 | 167.8 | 48.2 | 23.2 | 23.6 | 0 | 0 | 93.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.6 | 25.2 | 0 | 0 | 14.7 | 672 | 0 | 638.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 13597.2 | 4072.8 | 13594.4 | 4452.8 | 0 | 50934 | 150 | 7080 | 40 | 39.8 | 3485.6 | 907.2 | 2188.8 | 2188.8 | 0 | 0 | 23976 | 23977.2 | 2786.4 | 2784 | 3815.2 | 3815.2 | 3293.6 | 3293.2 | 2640.4 | 2640.4 | 2451.6 | 2452.4 | 2132.8 | 354 | 6095.2 | 4 | 0 | 3869.8 | 1210.2 | 1517.6 | 1518 | 0 | 0 | 3497.2 | 3497.6 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 36166.2 | 593.6 | 5.6 | 14.7 | 363.3 | 16808.4 | 0 | 16672.95 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч